苏州市重点排污单位环境信息公开表

| 一、基 础 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 台玻长江玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代 码 |  | 91320583608276427U |  |  |  | 法 定代表人 |  |  | 林嘉宏 |  |  | 联 系 方 式 |  | 57450000 |  |  |
| 生产地址 |  | 江苏省昆山市张浦镇台玻路 1 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 |  | 平板玻璃制造与销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及规模 |  | 年产 41 万吨玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排 污 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 废 水 （单位：mg/l） |  |  |  |  |  |  |  | 废 气 （单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | / | / | NOx | SO2 |  |  | 烟尘 |  | / | / |
| 排放浓度 | 47.5 |  | 0.8 |  | 0.3 |  | / | / | 400 | 260 |  |  | 30 |  | / | / |
| 执行标准 | 100 |  | 15 |  | 0.5 |  | / | / | 700 | 400 |  |  | 50 |  | / | / |
| 超标情况 | 未超标 |  | 未超标 |  | 未超标 |  | / | / | 未超 标 | 未超标 |  |  | 未超标 |  | / | / |
| 排放方式 | 纳入张浦市政污水管网 |  |  |  |  |  |  |  | 达标后经烟囱直排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放总量 （Kg/年） | 15393 |  | 220 |  | 77.965 |  | / | / | 2902 80 | 65420 |  |  | 7080 |  | / | / |
| 核定的 排放总量 （Kg/年） | 36500 |  | 5475 |  | 182.5 |  | / | / | 9066 60 | 287766 |  |  | 612320 |  | / | / |
| 排 放 口数量及 分布情况 | 排放口 1 |  |  | 经度： 120°57‘7.63 纬度： 31°19‘33.56 |  |  |  |  | 排气筒 1 |  | 经度：120°56‘59.24 纬度：31°19‘46.78 |  |  |  |  |  |
|  | 排放口 2 |  |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  | 排气筒 2 |  | 经度：120°56‘58.63 纬度：31°19‘45.80 |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 废水处理设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
|  | 主要处理工艺 | 集水池-曝气池-生物氧化池-反应池-斜管沉淀池-清水 |
|  | 是否正常运行 | 是 |
| 废气处理设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
|  | 主要处理工艺 | 锅炉-脱硝-锅炉-脱硫-除尘 |
|  | 是否正常运行 | 是 |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： |  |  |
| 建设项目是否经过环评审批 |  | 是 |
| 建设项目是否经过环保验收 |  | 是 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  | 无 |
| 五、突发环境事件应急预案： （以附件形式上传） |  |  |
| 六、其他应当公开的环境信息和情况说明： |  |  |
| 备注：国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） |  |  |

填报说明：

- “是否情况”填写：“ 是 ”或“否” ；

- 排放方式指：排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；

- 排放总量为：上一年度的排放总量；

- 各重点排污单位根据表格内容，生成一个有公网IP（可以在INTERNET 网络上能访问到）的页面地址给辖区环保局，各地环保局负责将表格统一链接到各环保局网站上进行环境信息公开；

- 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。