
洮南市益安经济贸易有限责任公司  

 2022年排污许可执行报告信息公开

企业基础信息

1、单位名称：
洮南市益安经济贸易有限责任公司 

2、统一社会信用代码：91220881686952435C   

3、法定代表人（主要负责人）：单亦忠

4、技术负责人：单亦忠

5、联系方式：
15844618901
6、生产地址：吉林省洮南市工业园区 

7、生产经营和管理服务的主要内容：屠宰及肉类加工。

二、企业排污信息

2.1污染物排放情况

（1）废气

我单位2022年废气排放情况见表1。

表1   废气主要污染物排放情况一览表

	类别
	排放方式
	排放口数量
	排放口分布情况
	主要污染物及特征污染物的名称
	污染物排放标准
	污染物排放情况
	核定排放总量t
	超标情况

	
	
	
	
	
	污染物排放标准
	标准限值
	平均排放浓度
	排放总量t
	
	

	锅炉废气
	有组织
	1
	位于厂区内
	颗粒物
	锅炉大气污染物排放标准

GB 13271-2014
	50mg/m³
	16.3mg/m3
	0.04198
	/
	无

	
	
	
	
	二氧化硫
	
	300mg/m³
	19mg/m3
	0.05006
	/
	无

	
	
	
	
	汞及其化合物
	
	0.05mg/m³
	未检出
	/
	/
	无

	
	
	
	
	氮氧化物
	
	300mg/m³
	139mg/m3
	0.3507
	/
	无

	
	
	
	
	林格曼黑度
	
	1
	＜1
	/
	/
	无

	焚烧炉废气
	有组织
	1
	位于厂区内
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	120mg/m³
	8.25mg/m3
	0.00009
	/
	无

	
	
	
	
	二氧化硫
	
	240mg/m³
	14.5mg/m3
	0.00015
	/
	无

	
	
	
	
	氮氧化物
	
	550mg/m³
	94mg/m3
	0.001
	/
	无


综上，我单位2022年废气均能够达标排放，无超标情况。

（2）废水

我单位2022年废水排放情况见表2。

表2   废水主要污染物排放情况一览表
	类别
	排放方式
	排放口数量
	排放口分布情况
	主要污染物及特征污染物的名称
	污染物排放标准
	污染物排放情况
	核定排放总量t
	超标情况

	
	
	
	
	
	污染物排放标准
	标准限值
	平均排放浓度
	排放总量t
	
	

	生产废水
	间接排放
	1
	位于厂区内
	BOD5
	肉类加工工业水污染物排放标准　GB 13457-92
	300
	34
	0.2262
	/
	无

	
	
	
	
	COD
	
	500
	129
	0.52071
	/
	无

	
	
	
	
	pH
	
	6.0-8.5
	7.24
	/
	/
	无

	
	
	
	
	SS
	
	400
	67
	0.44781
	/
	无

	
	
	
	
	动植物油
	
	60
	0.87
	0.01525
	/
	无

	
	
	
	
	氨氮
	
	/
	33.02
	0.2123
	/
	无

	
	
	
	
	流量
	/
	/
	1.77
	12468
	/
	无

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	/
	/
	180
	0.1424
	/
	无

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	/
	/
	未检出
	/
	/
	无

	
	
	
	
	总氮
	/
	/
	42.55
	0.2488
	/
	无

	
	
	
	
	总磷
	/
	/
	0.2525
	0.0024
	/
	无


综上，我单位2022年废水均能够达标排放，无超标情况。

三、污染治理设施的建设和运行情况

2022年我单位污染防治设施运行正常，未发生环境污染事故。

四、环境影响评价制度及其他环境保护行政许可执行情况

1、环境影响评价执行情况

我单位环境影响评价开展情况见下表，具体批复内容见附件。

表3  企业环境影响评价及竣工环保验收开展情况

	序号
	项目名称
	环评批复文号

	1
	洮南市益安经济贸易有限责任公司建设项目环境影响报告表
	洮环行审（书）字[2010]3号 


排污许可执行情况

我单位于2022年11月15日取得排污许可证，许可证编号为91220881686952435C001R。
五、突发环境事件应急预案备案情况

我单位已制定突发事件环境风险应急预案并已进行备案，备案编号为2208812018001。

六、排污许可证执行报告相关内容

我单位已在排污许可填报网站进行填报。

[image: image1.png]© HESEFAHTIRES

s REER 1RERE] 1R3zadiE) B
1 2022FERE 20225 2023-01-07 01:21:35 oTEEE
2 2021 EERE 20215 2022-01-13 11:31:26 oTEEE

3 2020FERE 20205 2021-08-19 16:51:20 oTEEE





自行监测信息

我单位已按照排污许可自行监测方案要求进行监测，具体监测情况见附件。

其他应当公开的环境信息

无

