建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：黑龙江青冈经济开发区管理委员会                        填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 青冈经济开发区（劳动）污水处理厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | / |  |  |  | 建设地点 |  | 青冈经济开发区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  | 四十三、水的生产和供应 95污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 | 新建改扩建技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心 经度/纬度 |  | E：131°2'10.928" N：46°42'36.489" |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 处理污水量20000m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 | 处理污水量20000m3/d |  |  |  | 环评单位 |  | 黑龙江悉尧环境评价有限公司 |  |
|  | 环评文件 审批机关 |  |  | 绥化市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 | 绥环函【2020】061号 |  |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 | 2022.10 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2022年12月09日 |  |
|  | 环保设施 设计单位 |  |  | 黑龙江中科工程管理咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施 施工单位 | 黑龙江省建安建筑安装工程集团有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证 编号 |  | 112323265742112029001V |  |
|  | 验收单位 |  |  | 青冈经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施 监测单位 | 哈尔滨新巨环保科技有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  | 处理污水量16000m3/d |  |
|  | 投资总概算 （万元） |  |  | 14348.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） | 617 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 4.2 |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 14348.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） | 624 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 4.35 |  |
|  | 废水治理 （万元） |  |  | 140 |  | 废气治理（万元） |  | 245 | 噪声治理 （万元） |  |  | 90 | 固体废物治理 （万元） | 110 |  | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） | 39 |
|  | 新增废水处理 设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 | / |  |  |  | 年平均工作时 |  | 8760h |  |
| 运营单位 |  |  |  | 黑龙江富泉源房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 912312237778878272 |  |  |  | 验收时间 | 2023.02.06~2023.02.07 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  | 584 |  | 584 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 43.00 |  | 50 |  |  |  |  |  | 251.12 | 365 |  |  |  |  | 251.12 |  | 251.12 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 1.18 |  | 5（8） |  |  |  |  |  | 6.86 | 36.5 |  |  |  |  | 6.86 |  | 6.86 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体 废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升