郴州市临武县五里牌110kV变电站工程项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号），湖南郴电国际发展股份有限公司于2023年9月16日组织召开了“郴州市临武县五里牌110kV变电站工程”（以下称“本工程”）竣工环境保护验收审查会议，并形成了验收意见，其他需要说明的情况如下：

# 一、项目设计、施工阶段环境保护情况

1、设计阶段

设计工作开始前，建设单位将项目环境影响报告表及其批复文件向设计单位进行了移交，并纳入了工程设计文件，严格执行了环境保护“三同时”制度。

2、施工阶段

施工单位在项目建设过程中落实了环境影响报告表及其批复文件中提出的各项环境保护措施，施工期间未发生施工扰民现象。

# 二、项目竣工环境保护验收情况

2023年5月，由湖南瑾杰环保科技有限公司对本工程进行了竣工环保验收现场调查，并进行了电磁环境和声环境现状监测，在此基础上编制完成了竣工环境保护验收调查表。

2023年9月16日，湖南郴电国际发展股份有限公司主持召开了本工程竣工环境保护验收审查会议，会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于项目竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料，最终形成了验收意见。验收意见指出：根据本次建设项目竣工环境保护验收调查结果，郴州市临武县五里牌110kV变电站工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及环评批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收监测结果满足国家相关标准及限值要求，验收调查表满足相关技术规范，符合《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4号)的有关规定，具备了环保验收的条件，验收组一致同意本建设项目竣工环境保护验收合格。

特此说明

2023年9月