宜春市袁州区百世腾畜牧养殖有限公司突发环境事件应急预案审查意见

修改完善的内容

| 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- |
| 1、P10《危险化学品目录（2018 版）》已调整为 2022 版；P11 项 目依据还需有项目批复文件； | P10-11 |
| 2、补充本预案与企业生产安全事故预案及与地方人民政府环境应急预案的衔接关系的应急预案体系图； | - P16 |
| 3、P17 补充原辅料理化特性； | P18-19 |
| 4、P22 补充项目废水处理工艺流程； | P23 |
| - 5、表1.4-1 公司突发环境事件分级表中分级标准、警示颜色应与企业事件分级相对应，补充废水事故排放情形；补充企业应急预案体系图；补充企业分级响应机制对照表；补充与上级预案、公司内部预案、安全预案的衔接；补充企业突发环境事件应急救援流程图、事故处置基本程序图等； | 已修改完善 |
| - 6、2.1基本情况中核实工作时间及工作天数；表2.1-2主要建设工程一览表补充固废、危废仓库；表2.1-3中核实设备全热交换器2042台；表3.1-2应补足应急物资和装备应与从企业实际考虑配备必要的物资；补充环境风险源及环境物质的识别与分析； | 已修改完善，P28-32已补充风险源识别 |
| 7、4.1中企业人员较少，没有必要成立这么多应急小组，部分小组可以合并；4.2指挥机构组成及职责补充各小组成员姓名；建议补充善后处置小组；5.2.6《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）不要2013年修订；5.2增加对猪栏清洗废水的管理，防止废水未处理直接排放；表5.5-1 预警级别表按前面修改，红色预警为特别重大，橙色表中未见说明；5.6.2发生I级突发环境预警事件，应在1小时之内，与P15页在半小时内通知不一致，请统一；表5.6-1 I级突发环境事件发生后请求支援单位的联系电话一览表中江西省、宜春市等单位电话可以不要，宜春市人民医院和北院是同一个单位；补充新坊乡政府的联系电话；补充单位地址； | 已完善 5.2.3已补充废水污染防控措施 |
| 8、P38 预防措施：应根据项目实情采取预防措施，例如沼气易燃 易爆的预防、废水满溢如何预防等； | P45 |
| 9、P45 表 5.6-1 还有新坊镇政府与新坊镇卫生院，并列明支持方式或能力； | P51-52 |
| 10、P45表5.6-1 I级突发环境事件发生后请求支援单位中增加宜春市生态环境局。请补充； | P51-52 |
| 11、P63 表 7.4-2 和 P73 表 7.5-1 雨水口监测因子增加氯化物；P65完善表 7.4-4 监测方法与监测布点； | 已完善 |
| 12、7.1 II级响应发布橙色预警，与前面不一致，请核实；P55页7.3宜春市袁州区应急管理局进行紧急动员，应为生态环境局；P56页还应积极配合宜春经济技术开发区管理委员会，应加强与周边公众和宜春经济技术开发区管理委员会等，都改为袁州区；P57页还应上报宜春经济技术开发区管理委员会等政府部门，都改为袁州区； | 已修改完善 |
| - 13、7.4.2突发事件的处置措施应与企业实际相关，应有针对性和实用性；表7.4-2火灾爆炸污染事故应急处置卡补充甲烷引起火灾爆炸事故的处置措施；火灾爆炸处置过程中为什么要监测雨水口；企业最有可能发生的废水泄漏事故，清洗猪栏废水未经处理直接排放事故，应补充废水泄漏的应急处置卡； | 已修改完善 P74-75已补充废水泄漏处理卡 |
| 评估报告 |  |
| 14、3.5环境风险识别补充污水处理池中的硫化氢；表3.5-1 生产过程中潜在的环境风险事故类型一览表补充污水处理池；补充堵漏的应急物资；表5.3-1 环境应急资源落实情况表中企业还需配备必要的物资；P127页必要时需要请求宜春经济技术开发区管理委员会的协助，都改为袁州区 | 已完善 |
| - 15、企业的突发环境事件环境风险等级补充沼气存储量，补充对Q值计算，对涉水涉气应分别计算，并核实环境风险等级内容； | 已修改 P116 |
| 16、应急物资还需增加毛毡、防毒面具、警戒线、消防服等； | 已完善 |
| 17、P108环境风险物质应该将项目产生的废水纳入其中。请补充完善； | 经查阅该项目环评报告书，养殖废水NH3-N浓度低于2000mg/L、CODcr浓度低于10000mg/L，不属于环境风险物质。 |
| 18、补充项目相关附图附件。如雨污分流图、平面布置图等。 | 见评估报告里面的附图 |