茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站工程

竣工环境保护设施验收调查报告表

茫崖市发展和改革委员会

编制日期：2024年4月

# 表1  建设项目总体情况

| 建设项目名称 | 茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 茫崖市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 茫崖市花土沟镇 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 环境影响报告表 名称 | 茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站工程 |  |  |  |  |
| 环境影响报告表 编制单位 | 青海英科环境工程有限公司 |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 茫崖市生态环境局 | 审批文号及时间 | 茫生字(2022)185号 2022年10月25日 |  |  |
| 初步设计审批部门 | / | 审批文号及时间 | / |  |  |
| 环境保护设施设计单位 |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
| 环保设施监理单位 | 江西睿创工程监理有限公司 |  |  |  |  |
| 验收调查单位 | 青海首环环境科技有限公司 | 调查日期 | 2024年3月 |  |  |
| 设计内容 | / | 建设项目开工时间 | 2022年12月6日 |  |  |
| 实际建设内容 | / | 竣工时间 | 2023年8月2日 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 641.40 | 环保投资总概算 （万元） | 7 | 比例 | 1.09% |
| 实际总投资（万元） | 641.1 | 环保投资总概算 （万元） | 5 | 比例 | 0.78% |
| 项目建设过程简述 （项目立项~试运行） | - 2022年8月4日茫崖市发展和改革委员会下发了《关于茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站工程可行性研究报告的批复》（茫发改【2022】180号）。 - 2022年9月委托青海英科环境工程有限公司编制《花土沟镇防护林灌溉泵站》环评报告； - 2022年10月25日茫崖市生态环境局下发了关于《花土沟镇防护林灌溉泵站》环评批复，茫生字(2022)185号； - 2024年3月，茫崖市发展和改革委员会委托青海首环环境科技有限公司开展该项目竣工环境保护设施验收调查工作。我公司接受委托后，与建设单位积极协作，共同开展了工程资料收集和现场踏勘等工作，对项目所在地调查范围内的环境敏感点分布情况、受工程建设影响的生态恢复状况、工程环保措施的执行情况等方面进行了现场踏勘。 |  |  |  |  |
| 验收编制依据 | 一、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.30）； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12.24）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1） （8）《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 682号，2017.10.1)； （9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017.11.20； （10）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）； （11）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； （12）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）。 二、部门规章及规范性文件 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》（HJ/T394-2007）； （2）《排污许可管理条例》中华人民共和国国务院令第736号； 三、技术规定及导则 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2018）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）； （4）《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ19—2022）； （4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）。 四、其他文件及资料 （1）项目验收委托书附件； （2）《茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站》环评报告及批复； （3）建设单位、设计单位提供的有关技术资料及其它调查资料。 |  |  |  |  |

# 表2  调查范围、因子、敏感目标、调查重点

| 调 查 范 围 | 本项目竣工环境保护验收调查范围原则上与环境影响评价范围一致，根据《茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站环境影响报告表》以及项目现场踏勘情况，综合确定项目验收调查范围。 结合项目实际建设情况，确定本项目验收调查范围与环评一致，即蓄水池、泵站、引水管、上水管等，包括本项目施工期临时占地、施工营地、临时便道等临时占地的恢复情况。 |
| --- | --- |
| 调 查 因 子 | 根据本项目环境影响报告表及其环评批复文件并结合行业特征，确定主要验收调查因子如下： - （1）生态环境：施工结束后对临时占地的生态恢复措施及效果。 - （2）声环境：施工期噪声对周围声环境产生的影响及噪声防治措施的落实情况。 - （3）水环境：施工期施工废水及施工人员生活污水的防治措施及落实情况。 - （4）环境空气：施工期扬尘产生环节及采取的主要防尘措施。 - （5）固体废弃物：施工期生活垃圾、开挖土方及其他建筑垃圾的去向。 |
| 环境敏感目标 | - 根据项目环境影响报告表及其批复，并结合现场踏勘情况，本项目主体工程设计、环评报告中的建设内容一致，项目实际的环境敏感目标与原环评阶段一致，具体详见下表。 表2-1项目环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 方位; 最近距离; 规模; 环境功能. 生态 环境; 周边植被; 四周; -; -; 不改变区域植被生态 环境现状及覆盖度. |
| 调查重点 | 本次竣工验收调查重点为项目建设造成的生态环境影响，分析环境影响报告表及环评批复提出的各项环保措施的落实情况及其效果，并核实环保投资落实情况。核实实际工程内容及方案设计变化的情况，并根据调查结果给出环境保护验收调查结论，具体详见如下： - （1）核查实际建设内容、建设地点、建设规模、施工期主要环保措施与环评阶段是否一致，若存在变化情况，分析是否为重大变动。 - （2）核查项目建设前后环境保护目标规模及数量是否发生变化。 - （3）调查工程实施后生态调查范围内生态恢复情况及临时占地的现状恢复效果。 - （4）工程实际环保投资落实情况。 - （5）调查环评报告表及环评批复中提出的环境保护措施的落实情况，重点调查施工期施工扬尘防治及生态保护措施。 |

# 表3 验收执行标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本次验收原则上采用项目环境影响评价时所采用的环境标准，对已修订新颁布的标准提出验收后按照新标准进行达标考核的建议。 - 1、环境空气 - 本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体数值见表4-1。 - 表4-1 大气环境质量浓度限值 - 污染物名称; - 平均时间; - 浓度限值（µg/m3）; - 标准. - SO2; - 年平均; - 60; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准. - 24小时平均; - 150. - 1小时平均; - 500. - NO2; - 年平均; - 40. - 24小时平均; - 80. - 1小时平均; - 200. - CO; - 24小时平均; - 4000. - 1小时平均; - 10000. - O3; - 8小时平均; - 160. - 1小时平均; - 200. - PM10; - 年平均; - 70. - 24小时平均; - 150. - 1小时平均; - *450. - PM2.5; - 年平均; - 35. - 24小时平均; - 75. - 1小时平均; - *225. - 2、声环境 该项目区域声环境功能区划为1类，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 3、生态环境 本项目区位于柴达木盆地西北边缘，地势基本平坦，地貌类型单一，植被稀疏，仅见耐盐、耐旱的植物，呈现出荒漠戈壁的地貌景观。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目施工期施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值的要求，具体标准限值详见下表4-3。 污染物; 无组织监控点浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 1.0. 表4-3 大气污染物排放标准 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。见表4-4。 表4-4 噪声排放标准 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 标准来源. -; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 项目运营期环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。具体标准值见表4-5。 表4-5 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间; 夜间. 55; 45. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环评及环评批复要求，本项目不设总量控制指标。 |

# 表4 工程概况

| 项目名称 | 茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站 |
| --- | --- |
| 项 目地理位 置 ( 附地理 位图) | 茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站工程位于互茫崖市花土沟镇。项目中心坐标：东经：90°47′11.929″，北纬：38°15′48.733″ 。 |
| - 一、主要工程内容及规模： 蓄水池1座（4000m3），泵站1座（设计流量0.151m3/s， 扬程105m，装机250kw），引水管30m（φ630mmPE100-0.60MPa），上水管40m（φ450mmPE100-1.60MPa），阀门井2座。 表4-1 环境和实际工程主要建设内容情况对比表 名称; 工程内容; 实际建设内容; 备注. 主 体 工 程; 蓄水池; 蓄水池采用C25砼现浇矩形结构，其净尺寸长度为32.0m， 宽度为32.0m，深5.00m蓄水池中部每隔4.0m设置立柱一个， 断面为0.4×0.4m，与底板整体现浇，共计49根。 溢流管、冲砂管各1条; 蓄水池采用C25砼现浇矩形结构，其净尺寸长度为32.0m， 宽度为32.0m，深5.00m蓄水池中部每隔4.0m设置立柱一个， 断面为0.4×0.4m，与底板整体现浇，共计49根。 溢流管1条; 与环评建设内容基本一致，未建设冲砂管. 泵站; 总建筑面积为74.36m2。泵房屋面采用二毡三油防水层， 单坡排水，排水管为φ90。泵站设计流量为542m3/h， 设计扬程85.32m，按照一用一备的布置方式布置; 总建筑面积为102.66m2。泵房屋面采用SBS防水卷材防水层， 单坡排水，排水管为φ90。泵站设计流量为543.6m3/h， 设计扬程105m，按照一用一备的布置方式布置; 泵站占地面积增加28.3m2. 引 水 管; 引水管30m（φ630mmPE100-0.60MPa）; 引水管40m（φ450mmPE100-1.60MPa）; 与环评一致. 上 水 管; 上水管40m（φ450mmPE100-1.60MPa）; 上水管42m（φ450mmPE100-1.60MPa）; 与环评一致. 阀 门 井; 设置2座，阀门井采用C25砼整体现浇， 平面形状为矩形，内部净尺寸为1.50×1.50m， 设计井深2.65m，井圈壁厚0.15m; 设置1座，阀门井采用C25砼整体现浇， 平面形状为矩形，内部净尺寸为1.80×1.80m，; 减少一座阀门井，占地面积减少. 临 时 工 程; 施工营地; 蓄水池左侧裸土地处设置施工营地，占地面积140m2; 蓄水池左侧裸土地处设置施工营地，占地面积140m2; 与环评一致. 材料仓库; 蓄水池左侧裸土地处设置建筑材料仓库，占地面积160m2; 蓄水池左侧裸土地处设置建筑材料仓库，占地面积160m2; 与环评一致. 公用工程; 供水; 工程施工用水及生活用水可从花土沟镇拉运; 工程施工用水及生活用水从花土沟镇拉运; 与环评一致. 供电; 市政供电; 市政供电; 与环评一致. 交通; 距离花土沟镇约10km，其中315国道约3km，然后至泵站为砂石道路，宽3.5m，交通便利; 距离花土沟镇约10km，其中315国道约3km，然后至泵站为砂石道路，宽3.5m; 与环评一致. 环保工程; 污水处理; 施工期设置一座沉淀池，收集沉淀后循环回用或降尘洒水; 施工期设置一座旱厕，收集粪便污水，未设置沉淀池; 合理变更. 废气治理; 施工期及时洒水降尘，料场加盖篷布遮挡、及时清扫运输路面; 施工期及时洒水降尘，料场加盖篷布遮挡、及时清扫运输路面; 与环评一致. 噪声治理; 施工选用低噪声设备; 施工选用低噪声设备; 与环评一致. 固废治理; 基础土方回用于填埋地基， 建筑垃圾统一收集后清运至茫崖市建筑垃圾填埋场; 基础土方回用于填埋地基， 建筑垃圾统一收集后清运至茫崖市建筑垃圾填埋场; 与环评一致. - 二、工程占地及平面布置 (附图) ： - 根据现场调查，本项目所有建设内容占地面积详见下表： - 表1-3 占地面积一览表 项目组成; 面积; 实际占地面积. 泵站; 100; 102.66. 蓄水池; 1100; 1069. 阀门井; 10; 3.24. 管线; 200; 50. 总计; 1410; 1224.9. - 三、投资估算 根据本次调查，本工程实际总投资641.1万元，其中实际环保投资为5万元，占工程总投资的0.78％，施工期建设单位督促施工方严格按照环评中的各项污染防治措施及生态保护措施进行施工，未遗漏或缺少必要的防治措施。 表4-2 环保投资一览表 类别; 治理项目; 措施及内容; 投资; 实际总投资; 备注. 废水; 生产废水; 施工区设置1座二级沉淀池，收集沉淀后循环回用或运输道路沿线洒水抑尘。; 2.0; 0; 未设置沉淀池. 废气; 施工扬尘; 进出车辆冲洗平台及冲洗设备；对进出场区的道路路面进行不定期洒水；运输车辆禁止过载并顶部覆盖篷布；砂石料、土石方等临时堆存堆存期间采用防尘网苫盖；对施工场地不定期洒水。; 1.5; 1.5; 与环评一致. 固废; 建筑垃圾; 清运至建筑垃圾填埋场; 2; 2; 与环评一致. 生态; 生态恢复; 设置施工作业带；施工结束后的迹地清理；临时扰动区域的土壤及植被恢复; 1.5; 1.5; 与环评一致. 总计; 7; 5. |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因： 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化 (特别是不利环境影响加重) 的，界定为重大变动。 经现场勘查和对比环境影响报告表及批复文件，本项目施工期未设置沉淀池，原因是现场未设置生活区、未进行混凝土拌合，采用商混，且施工期较短，未对机械设备进行清洗。 以上变动不属于重大变动。 本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条规定，建设项目环境保护措施存在以下的 9 条情形，不得提出验收合格的意见，下表为本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相符性分析。 表 4-3 项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相符性分析 序号; 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条规定; 项目实际情况; 是否存在验收不合格情形. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用; 本项目严格按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时施工，同时使用; 否. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求; 本项目产生的污染物均能满足相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求; 否. 3; 环境影响报告书（表）经批准后， 该建设项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准; 本项目的性质、规模、地点、 采用的防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动; 否. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复; 项目建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大环境破坏; 否. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污; 本项目无需纳入排污许可管理; 否. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目一次建成，无分期; 否. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 建设项目各项环保手续均已按要求进行办理; 否. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告的基础资料齐全，数据真实，验收结论明确合理; 否. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 建设内容不违背其他环境法律法规规章规定; 否. 综上，本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相符，因此本次项目验收可以正常进行。 |
| 生产工艺流程 (附流程图) ： 施工期工艺流程及产污环节分析 1.项目工艺流程图及产污节点图： （1）蓄水池等施工工序及产污节点图 图5-1 蓄水池等施工工序及产污节点图 （2）工艺流程简述 - （1）基础清理：基础土方开挖，主要以机械开挖为主，人工为辅。人工主要进行基础清槽。开挖放坡应根据地质条件、基坑深度和现场情况确定。基础土方开挖后将回填所需的土方就近堆放在工作面以外的场地上，为保证开挖质量，尽量避免破坏原土基础，用人工清理至基底高程。 - （2）构建物修筑：依据各类建筑物结构形成和尺寸大小，主要采用砖混结构施工，对于不能满足组合钢模板模数的结构再辅以相应的木模板调整其模数进行模板安装施工。施工机械施工作业时产生噪声、扬尘，同时随着施工的进行还将产生建筑弃渣以及生产和生活废水。 - （3）管道安装：因本工程管道口径为φ630、φ450，均为涂塑复合钢管，管道运输都能到达管线的附近。管道在各施工区进行检查疏通后由平板拖车运输至安装位置，沿沟散开摆好，下管方式采用机械下管方式和人工下管方式相结合。机械下管时为避免损伤管子，应将绳索绕管子起吊。管子下到沟底后，进行管子铺设并且调直，为防止发生管道位移，除接口外应及时覆土。管道焊接和除锈防腐焊工应和资格相符合。 （4）表土回填：管道安装铺设完成以后，对管网及蓄水池和泵站周边进行表土回填，回填土中不应含有块石，冻土块及其他杂硬物，其中：管沟的回填分两次进行，随着管道铺设的同时，宜用砂土回填管道的两侧，一次回填高度宜为0.2~0.3m，夯实后再回填第二层，直至回填到管顶以上0.5m处，在回填过程中，管道下部和管底间的空隙必须填实，管道接口前0.2m范围内不得回填，以便观察试压时的事故情况，管道试压前，管道试压前，管顶以上回填土厚度回填土厚度不得小于0.5m。 |  |

# 表5 环境影响评价回顾

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 环境影响评价的主要环境影响预测及结论 (生态、大气、水、声环境等) 一、施工期环境影响分析结论 - 1. 大气环境影响 施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘，车辆运输等作业。通过采取减少露天堆放、防尘网遮盖、定期洒水和加强管理等措施后项目施工过程产生的大气污染物对环境的影响较小，随着该工段施工期的结束而消失，故施工期废气对环境影响程度不大。 - 2.水环境影响 项目施工期间产生的废水主要包括施工人员产生的生活污水以及施工过程中产生的生产废水。 - 生活污水 施工人员的生活污水主要是施工人员产生的生活污水，水质简单，经沉淀池处理后，用于道路抑尘，不外排。 （2）生产废水 工程施工过程中对水环境的影响主要来自各路面基础开挖、混凝土浇注等建设过程中产生的废水、施工人员的生活污水、施工机械和砂石料的冲洗废水等施工生产废水。 - 3.声环境影响分析 施工噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和运输车辆的噪声。施工期间加强管理，合理安排施工时间，尽量减少同时作业的高噪施工机械数量，选择先进的设备并做好检修工作，车辆路过村庄时限速、禁鸣，可将施工期噪声对周围敏感点的影响降至最低程度。施工噪声因此随施工结束而终止，总体上对周围环境影响较小。 - 4.固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要来源于施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 根据项目土石方平衡可知，项目蓄水池、泵站建设会产生少量土方，本项目建设集中，进行统一堆存，待建设完成后用于回填和周边平整作业。 针对建筑垃圾，则主要为构筑物建设过程中产生的边角料，该部分产生量相对较小，本次要求针对该部分建筑垃圾统一收集，清运至建筑垃圾填埋场处置。根据上述可知项目产生的固体废物对区域环境影响不大。综上所述，施工期间固废均可做到妥善处理，对周围环境影响不大。 - 5.生态环境影响分析 项目占地现状无植被覆盖，对生物多样性影响较小，但仍不可避免造成一定的生态损失，但这种影响只是暂时的，工程生态影响主要集中在施工期，主要为临时营地，基础工程等区域对地表植被及土壤的破坏影响，本次指定临时营地，要求于蓄水池旁边区域进行布置，减小对周边大面积破坏，避免加剧区域的沙漠化趋势。上述区域施工前应将表土及植被单独剥离堆放及养护，用于施工完成后的区域地表恢复。施工完成后则要求针对上述临时占地地表进行土壤及植被人工恢复，采用上述措施后，项目施工生态影响范围可控，对植被资源生态的影响较小。 二、运营期环境影响分析 - 1、水环境影响分析 花土沟镇绿化区防护林总灌溉面积2276亩，为降低水泵抽水量和运行费用，花土沟镇防护林按西侧和东侧灌溉区错时轮流灌溉，其中西侧灌溉面积1140亩，东侧灌溉面积为1136亩，花土沟镇2276亩单次灌溉时间为8天，总计48天，每天需水量为10687.5m3，防护林年总需水量102.42万m3。经调查红柳泉水源日供水量20000m3，年供水达730万m3，同时该水源设计时已考虑到花土沟镇绿化区的用水，本工程总用水量占水源取水量的13.9%。综上在灌溉过程中不会增加新的用水量，不会对其他用水户造成影响。项目建成后退水经过自然沉降等随地势向地处流动，被花土沟镇绿化区2276亩防护林进行吸收。退水对周边环境的影响较小。 2、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为泵房抽水泵、加压泵等设备产生的噪声。由于各设备均位于室内，泵体及设备基座采取减振措施，设备房安装隔音门窗，经以上措施加至距离衰减后，运营期噪声对周边环境影响较小。

各级环境保护行政主管部门的审批意见 茫崖市发展和改革委员会： 你单位报来关于《茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站工程环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及其他相关材料收悉。经研究，现批复如下： 一、项目概况 项目位于青海省海西州茫崖市花土沟镇，地理坐标为东经90°47′11.929″,北纬38°15′48.733″,属新建性质。主要建设内容包括主体工程、临时工程、公用工程、环保工程，其中主体工程包括：蓄水池、泵站、引水管、上水管、阀门井等；临时工程包括：施工营地和材料仓库；公用工程包括：供水(花土沟拉运)、供电(市政供电)、交通(利用原有道路)；环保工程包括：废水、废气、噪声和固废治理等。项目总投资641.40万元，其中环保投资7万元，占项目总投资的1.09%。在落实报告表提出的各项环境保护措施的基础上，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及下述要求进行项目建设。 二 、全面落实《报告表》和批复文件提出的各项生态保护及污染防治措施，缓解和控制项目对环境的不利影响。 (一)向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保 项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 (二)按照《报告表》和本批复文件，对项目建设过程 中产生的废水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的恢复措施。 三、项目在建设运营过程中应重点做好以下工作： 项目为绿化灌溉工程，对环境的影响主要集中在施工建设期，建成运行后自身不产生废气、废水和固废。 (一)严格落实废气污染防治措施。施工期，产生的大气污染物主要为扬尘和机械、车辆尾气。严格落实大气污染防治措施，避开大风天气作业，对易产生扬尘的物料运输、堆放环节进行遮盖，加强机械、车辆的维修保养，土方开挖、回填采取湿法作业，对施工区域定期洒水抑尘，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中的二级排放标准限值。 (二)严格落实废水污染防治措施。施工期，废水为施工废水和生活污水。施工废水、生活污水经沉淀池处理后回用于施工环节，生活粪污依托旱厕解决。 (三)严格落实噪声污染防治措施。优化设备布局，优先选用低噪声设备，合理规划施工时间，加强设备维护和保养，采取基础减振、消声、隔声等降噪措施。施工期，噪声 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) 排放限值；运营期，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准限值。 (四)严格落实固废污染防治措施。施工期，产生的固体废物主要为弃土方、建筑垃圾和生活垃圾。弃土方用于施工区域的回填，建筑垃圾收集清运至花土沟镇规定的地点进行处置，生活垃圾统一收集清运至花土沟镇生活垃圾填埋场填埋处理。 (五)严格落实生态环境保护措施。加强对施工人员的 环境保护宣传教育，严格控制施工范围，禁止在非施工区域 内活动、乱挖，施工结束后及时对施工区域进行平整，恢复原有的自然地貌。 四 、该项目环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或污染防治设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响报告表。自该项目环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设，环境影响报告表应当重新报审。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须组织竣工环境保护验收，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

# 表6环境保护措施执行情况

表 6-1 审批文件中提出的环境保护措施执行情况

| 序号 | 审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期，产生的大气污染物主要为扬尘和机械、车辆尾气。严格落实大气污染防治措施，避开大风天气作业，对易产生扬尘的物料运输、堆放环节进行遮盖，加强机械、车辆的维修保养，土方开挖、回填采取湿法作业，对施工区域定期洒水抑尘，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中的二级排放标准限值。 | 施工期已落实扬尘控制措施，严格控制地表作业范围，定期安排洒水降尘，避免大风天气下作业；易产生扬尘的建筑材料运输、装卸、堆放时应做好有效的防风抑尘措施；施工已结束，及时清理、恢复了施工现场。 | 措施已落实 |
| 2 | 施工期，废水为施工废水和生活污水。施工废水、生活污水经沉淀池处理后回用于施工环节，生活粪污依托旱厕解决。 | 施工期施工人员食宿均不在施工营地，不产生生活废水，粪便污水利用旱厕收集，已就地掩埋；混凝土利用商混，现场未进行拌合，施工机械等设备未进行清洗，故，现场未设置沉淀池。 | 措施已落实 |
| 3 | 优化设备布局，优先选用低噪声设备，合理规划施工时间，加强设备维护和保养，采取基础减振、消声、隔声等降噪措施。施工期，噪声 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) 排放限值；运营期，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准限值。 | 施工期间合理安排了施工时间，加强施工期噪声控制，夜间禁止施工； 泵站运营期噪声经过检测，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准限值。 | 措施已落实 |
| 4 | 施工期，产生的固体废物主要为弃土方、建筑垃圾和生活垃圾。弃土方用于施工区域的回填，建筑垃圾收集清运至花土沟镇规定的地点进行处置，生活垃圾统一收集清运至花土沟镇生活垃圾填埋场填埋处理。 | 施工期产生的废弃土石方用于低洼区域回填，未外排；建筑垃圾集中收集后清运至花土沟建筑垃圾填埋场填埋。 | 措施已落实 |
| 5 | 加强对施工人员的 环境保护宣传教育，严格控制施工范围，禁止在非施工区域内活动、乱挖，施工结束后及时对施工区域进行平整，恢复原有的自然地貌。 | 施工场地设有宣传标识牌，对施工现场进行围挡；经现场勘察，施工区域均已平整恢复。 | 措施已落实 |

表 6-2 环境影响报告表中要求的环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表中要求的 环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未 采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态 影响 | ①各种施工活动应严格控制在施工区域内，以免造成土壤不必要的破坏，将建设对现有土壤的影响控制在最低限度； ②各种防护措施与主体工程同步实施，以预防下雨径流直接冲刷开挖面而造成水土流失。对裸土进行覆盖，以减少水土流失； - ③临时工程用地施工前期应将表层30cm土壤单独剥离堆放，且堆放过程中不定期进行洒水养护，用于施工完成后的表土恢复； ④施工营地施工完成后应将区域遗留建筑垃圾等统一进行清理送弃渣场填埋处理；区域混凝土或水泥硬化地面统一进行掘出，区域可能的散落生活垃圾统一收集送茫崖市生活垃圾填埋场处理处置，项目施工完成后应恢复至原地貌。 ⑤针对临时用地表土，施工前先将区域表层30cm土壤进行剥离和营地内集中堆放，并加盖篷布进行遮盖和定期进行养护，施工完成后用于临时用地和道路扰动区域的恢复； ⑥为防止剥离的表层土被雨水冲刷产生流失，表层土堆存的外边坡脚采用土袋拦挡，坡面用篷布覆盖。 ⑦严格要严格按照设计规定作业，禁止施工区域周边胡乱开挖。 | 已落实 ①施工均在施工区域内开展，未发现超范围施工的情况； ②施工营地均已恢复平整，施工现场无遗留建筑垃圾等。 | 措施已落实，临时构 筑物已拆除，场地已 平整；料场已进行植 被恢复； |
| 施工期 | 污 染 影 响 | - 大气污染防治措施 ①施工期进行定期洒水抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定； ②运送散装含尘物料的车辆，尽可能用蓬布遮盖，对运输砂石料的车辆应限制超载，以免沿途洒漏，减少粉尘污染环境； ③粉状原材料如水泥、石灰等应罐装、袋装，禁止散装运输，堆放应有蓬布遮盖； ④施工场址周围设置沙土围栏，用土工布固定，工程完成后对土方进行平整回填； ⑤出工地的车辆要对车轮进行及时的清洗或清扫； ⑥对建筑材料的装卸要文明施工，以防止人为的扬尘蔓延； | 已落实 ①堆放的土石方、砂石料采用土工布遮盖和洒水降尘措施； ②材料运输过程中车辆采用篷布遮盖，车辆减速慢行，对道路定期洒水抑尘；堆场采用篷布遮盖，定期洒水； ③对地表剥离、道路建设等土方作业工程设置人工遮挡物，施工场地周围设置篷布降低施工区域产生的扬尘； | 措施已落实 |
|  |  | - 废水防治措施 ①施工现场及营地施工废水均统一收集采用沉淀池沉淀后回用，用作区域抑尘及堆土区域喷洒用水，严禁外排； ②筑路材料应备有临时遮挡的帆布，做好用料的合理安排以减少堆放时间，废弃后应及时清运； - ③尽量选用先进的设备、机械，以有效的减少跑冒滴漏的数量和维修次数，从而减少可能的含油污水的产生； - ④对产生的油污水应集中收集运至隔油沉淀池进行沉淀处理后回用于抑尘消耗和施工用水，严禁外排； ⑤项目禁止车辆在裸土地随意行驶等； ⑥项目施工现场应禁止进行施工机械检修作业，该工序均统一至花土沟维修厂进行。 | 已落实 施工现场建筑材料均利用篷布遮盖；施工机械设备未在现场进行维修、清洗；采用商混进行浇筑，现拉现用，现场无生产废水产生。 | 措施已落实 |
|  |  | 固体废弃物污染防治措施 ①工程弃渣主要为基础开挖及回填后产生的弃方，项目产生的弃土方较少，在蓄水池、泵房及管网敷设周边根据地下进行平整处理。 - ②施工建筑垃圾主要为构建物修筑和管网敷设产生的废料，统一清运至茫崖市建筑垃圾填埋场填埋处置。 ③建筑垃圾外运处置过程中要求全程遮盖，避免沿途散落，严禁满载、超载。 ④施工营地设置生活垃圾收集箱，统一送至茫崖市生活垃圾填埋场填埋。 ⑤施工期设置环保厕所。 | 已落实 ①管道开挖产生的土石方已合理利用，施工现场无弃方产生； ②施工期建筑垃圾均已运至垃圾填埋场处置，施工现场无遗留。 | 措施已落实 |
|  |  | 噪声污染防治措施 ①施工单位应尽量选用低噪声设备，采用新的施工技术、合理布置高噪设备位置，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； ②建设单位管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工场地的噪声进行自律，文明施工。 | ①施工单位加强了对施 工 设 备 的 维 护 保 养，使其处于良好的状态； ②施工活动安排在昼间进行，夜间没有施工。 |  |
| 运营期 | 噪声 | 加强泵房的管理 | 运营期间做好的日常维护工作，经检测，泵房厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准限值。 | 措施已落实 |

# 表7 环境影响调查

| 施工期 | 生 态 影 响 | 经调查，本项目现已完成，项目区域已恢复平整，现场施工设备、物资和临时设施全部拆除清运，现场各类杂物、垃圾及污染物全部清除，场地恢复平整，现场未见剩余坑、池、沟槽等 挖损破坏。 经现场调查，项目施工期没有超范围占地，布置合理，并在施工结束后对场地进行平整、清理了地表施工残余物，施工对生态环境的影响较小。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 1、大气环境影响调查 施工期对环境空气的影响主要来自施工扬尘，施工期扬尘主要产生于基础开挖、建材装卸、车辆行驶等过程中。通过采取对建筑材料轻装轻卸、不露天堆放、分区域进行施工并及时回填、施工场地定期洒水降尘、车辆加盖篷布、大风天气停止施工等一系列管理措施后，可以将施工扬尘对空气的影响降低。同时由于项目施工期持续时间短，施工扬尘对环境空气的影响较小。 经过现场调查，项目施工期对大气环境的影响很小，没有施工遗留环境问题。 2、水环境影响调查 本项目采用商混，现拉现用，无拌合废水产生；机械设备均为在施工区域内进行清洗，未产生清洗废水；施工人员食宿均在花土沟镇，未产生生活废水，粪便污水利用临时旱厕收集，现已就地掩埋。 经现场调查，项目施工期对水环境没有造成影响。 3、声环境影响调查 施工活动会对场址周边声环境造成一定影响，施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械产生的，如场地开挖、场地平整、混凝土搅拌、建材运输等，一般声级在70-85dB(A)之间，具有阶段性、临时性和流动性等特点。 项目施工期短，施工期间，建设单位采取了定期对施工机械、运输车辆等进行维护保养降低噪声源强、合理布置施工总平面图、禁止夜间强噪声设备施工等措施来降低施工对声环境的影响。 目前施工已经结束，环境影响已经消除。经现场调查，项目施工期没有扰民事件的发生，没有施工遗留环境问题。 4、固体废物环境影响调查 施工期主要的固体废物为开挖产生的土方、施工期产生的少量建筑垃圾。土方均用于其内部夯实，不外排；建筑垃圾清运至建筑垃圾填埋场处置，不外排。 通过采取以上措施，固体废物对环境影响很小。 经现场调查，施工现场没有遗留环境问题。 |
|  | 社会 影响 | 本项目施工期对周边环境造成的影响随着施工期的结束对周边环境的影响相对减小，环保部门没有收到对本项目的投诉。 |
| 运营期 | 生态影响 | 经现场调查，施工营地及临时占地均已进行平整恢复。 场地平整恢复 |
|  | 污染影响 | 泵房厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准限值。 泵机 |
|  | 社会影响 | 本项目自投入试运行以来，各项环保措施得到了落实，对环境影响很小，没有不良社会影响事件，项目所在地环境保护主管部门没有收到对本项目的投诉。 |

# 表8 调查结论与建议

一、根据对本项目的调查与分析，得出以下结论： 1、环保措施落实情况 本工程在设计阶段和环评报告表阶段提出了较为合理、详细的环境保护措施，大部分措施在工程建设中和运营期已基本落实。工程施工时采用避开夜间进行高噪声作业、洒水抑止扬尘、合理的水土保持措施。对施工期建筑垃圾进行集中清运。 2、施工期环境影响调查 施工期管理单位指定专人负责施工时的环境保护管理工作，使施工期各项环境保护措施得到较好的落实；对弃渣进行了合理利用，减少了弃渣量，对施工期噪声、扬尘、水土流失进行有效的控制，在交通路口设置交通标志，对建筑垃圾进行了集中清运处置，由于环保工作在施工期得到落实，施工期未造成大的环境及社会影响，群众对此类问题没有投诉。 3、声环境影响调查 调查中，运营期泵房噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准限值。检测报告见附件。 4、水环境影响调查 项目运营期不产生生活污水，对环境无影响。 二、结论 通过对本项目验收调查可知，项目在设计、施工、营运期采取了多项行之有效的环保措施和生态保护措施。在环境保护管理、环境保护设施运行效果及污染物排放处置、环境敏感点、环境质量状况、项目区生态环境状况以及项目清洁生产共六个方面均满足《 茫崖市花土沟镇防护林灌溉泵站工程环境影响报告表的批复》要求，本项目建设对生态环境的影响基本无影响。项目基本符合竣工环境保护验收的条件。 三、建议： 加强环境保护宣传。 综上所述， 本项目在设计、施工和试运行阶段采取了诸多行之有效的污染防治和生态保护措施，环境影响报告表和各级环境保护主管机关的批复中要求的污染控制措施已基本得到落实，对于存在的环境问题调查表中已明确了补救措施，项目具备竣工环境保护验收条件。