乌兰县茶卡村北山沟道治理工程

竣工环境保护设施验收调查报告表

乌兰县水利综合服务中心

编制日期：2024年4月

表一

| 建设项目名称 | 乌兰县茶卡村北山沟道治理工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 乌兰县水利综合服务中心 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建☑改扩建□技改□迁建□其他□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 乌兰县茶卡镇 |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 乌兰县茶卡村北山沟道治理工程环境影响报告表 |  |  |  |  |
| 环境影响报告表编制单位 | 青海盛腾工程咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 青海云河水利水电设计咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 海西州生态环境局 | 审批文号及时间 |  | 西生审〔2022〕74号 2022年9月13日 |  |
| 初步设计审批部门 | / | 审批文号及时间 |  | / |  |
| 环境保护设施设计单位 | 青海云河水利水电设计咨询有限公司 | 环境保护设施施工单位 |  | 陕西科德沃建筑工程有限公司 |  |
| 验收调查单位 | 青海国勘工程咨询有限公司 | 调查日期 |  | 2024年4月 |  |
| 设计生产规模 | 治理沟道总长4.5km，左岸新建防洪堤3.429km，防洪堤为格宾网箱直墙式结构；支沟段防护长度为2.45km，堤高1.5m，其中网箱+抛石护脚段为45m，无护脚段长2.405km。主沟段防护长度为979m，堤高2.0m，网箱+抛石护脚段为75m，无护脚段长904m，网围栏拆除及恢复2.5km。 | 建设项目开工日期 |  | 2022年10月17日 |  |
| 实际生产规模 | 沟道长4.188km。修建5级防洪堤8.377km，左右岸各修建4.1865km、4.1905km，铺设河床护底16782m2。踏步10座，便桥11座，消力坎8座，10年一遇防洪标准。 | 调试日期 |  | 2023年5月20日 |  |
| 验收调查期间生产规模 | 项目所建设施均正常运行，生态恢复状况良好 | 验收工况负荷 |  | 满足竣工环保验收要求 |  |
| 投资总概算（万元） | 930 | 环境保护投资总概算（万元） | 18.2 | 比例 | 1.96% |
| 实际总概算（万元） | 930 | 环境保护投资（万元） | 19.2 | 比例 | 2.06% |
| 项目建设过程简述 （项目立项~调试） | 本工程主要任务采取堤防和护岸相结合，提高河道整体过洪能力，工程主要任务是对茶卡村北侧沟道进行治理，保障河道左岸的草场、人口，治理总长4.5km，左岸修建防洪堤3429m（桩号0+000～3+367、4+438～4+500），网围栏拆除及恢复2.5km。保护茶卡村（乌兰哈达村现有人口509人、塔拉村456人、巴厘河滩村675人、扎布寺村460人）等人口，共计2100人，茶卡灌区耕地面积8300亩，塔拉村草场面积3万亩。鉴于此，海西自治州水利局对乌兰县茶卡村北山沟道治理工程进行立项。 2022年6月，受乌兰县水利综合服务中心委托，青海盛腾工程咨询有限公司编写完成《乌兰县茶卡村北山沟道治理工程环境影响报告表》；2022年9月13日，海西州生态环境局以“西生审〔2022〕74号”文，对《乌兰县茶卡村北山沟道治理工程环境影响报告表》进行了批复； 项目于2022年10月17日开工，2023年5月20日完工并投入运营。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）的要求，2024年3月，乌兰县水利综合服务中心，委托我单位承担该项目竣工环境保护验收调查工作。 接受委托后，我单位成立了环境保护验收调查小组，于2024年4月前往项目所在地，收集和查阅了项目建设资料，对项目场地环境状况进行了实地踏勘，对受工程建设影响的生态、污染控制措施执行情况等进行了细致的调查。在完成上述工作基础上，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范·生态影响类》（HJ/T394-2007）及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》征求意见稿（2018年9月25日）的相关要求，编制完成了《乌兰县茶卡村北山沟道治理工程项目竣工环境保护设施验收调查报告表》。 |  |  |  |  |
| 验收依据 | 1.法律、法规及技术规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（2008年2月1日）； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》征求意见稿（2018年9月25日） （5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令，2017年10月1日）； （6）《建设项目环境保护设施竣工验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （7）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）。 2.工程资料 （1）工程竣工验收资料； （2）建设项目竣工环境保护验收工作委托书。 3.环评报告及批复文件 （1）青海盛腾工程咨询有限公司《乌兰县茶卡村北山沟道治理工程环境影响报告表》2022年6月； （2）海西州生态环境局 西生审〔2022〕74号《关于乌兰县茶卡村北山沟道治理工程环境影响报告表的批复》2022年9月13日。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 1、环评阶段：治理沟道总长4.5km，左岸新建防洪堤3.429km，防洪堤为格宾网箱直墙式结构；支沟段防护长度为2.45km，堤高1.5m，其中网箱+抛石护脚段为45m，无护脚段长2.405km。主沟段防护长度为979m，堤高2.0m，网箱+抛石护脚段为75m，无护脚段长904m，网围栏拆除及恢复2.5km。 2、实际调查：经业现场勘查及主提供信息，实际沟道走向与环评一致，治理沟道总长4.5km，左岸新建防洪堤3.429km，防洪堤为格宾网箱直墙式结构；支沟段防护长度为2.45km，堤高1.5m，其中网箱+抛石护脚段为45m，无护脚段长2.405km。主沟段防护长度为979m，堤高2.0m，网箱+抛石护脚段为75m，无护脚段长904m，网围栏拆除及恢复2.5km。 项目组成内容见下表： 表4-1 本项目主要工程建设情况调查一览表 类别; 工程名称; 环评内容; 实际建设; 变动情况. 主体工程; 治理河道; 治理河道总长4.5km。堤线总体上按原有沟道堤线进行布设，本次治理支沟从桩号4+950～7+400（平面图桩号0+000～2+450）段进行治理。主沟道对桩号11+950～12+867（平面图桩号2+450～3+367）段、13+938～14+000（平面图桩号4+438～4+500）段进行治理。; 治理河道总长4.5km。堤线总体上按原有沟道堤线进行布设，本次治理支沟从桩号4+950～7+400（平面图桩号0+000～2+450）段进行治理。主沟道对桩号11+950～12+867（平面图桩号2+450～3+367）段、13+938～14+000（平面图桩号4+438～4+500）段进行治理。; 无. 防洪堤; 支沟和主沟左岸防洪堤均采用直墙式格宾石笼网箱结构型式，堤防由基础和墙身两部分组成。支沟堤防总高3.5m，其中河床以上高度1.5m，基础埋深2.0m，堤高段自下而上依次由2×1×1m+2×1×1m、2×1×1m+2×1×1m、2×1×1.5m（长×宽×高）的三层网箱错缝叠加拼装而成；主沟堤防总高4.0m，其中河床以上高度2.0m，基础埋深2.0m，堤高段自下而上依次由2×1×1m+2×1×1m、2×1×1m+2×1×1m、2×1.5×1m、2×1×1m（长×宽×高）的四层网箱错缝叠加拼装而成。; 支沟和主沟左岸防洪堤均采用直墙式格宾石笼网箱结构型式，堤防由基础和墙身两部分组成。支沟堤防总高3.5m，其中河床以上高度1.5m，基础埋深2.0m，堤高段自下而上依次由2×1×1m+2×1×1m、2×1×1m+2×1×1m、2×1×1.5m（长×宽×高）的三层网箱错缝叠加拼装而成；主沟堤防总高4.0m，其中河床以上高度2.0m，基础埋深2.0m，堤高段自下而上依次由2×1×1m+2×1×1m、2×1×1m+2×1×1m、2×1.5×1m、2×1×1m（长×宽×高）的四层网箱错缝叠加拼装而成。; 无. 堤防段护脚; 护脚分别设置在支沟桩号5+975～6+020（平面图桩号1+025～1+070）段和主沟桩号11+980～12+055（平面图桩号2+480～2+555）两段处，总长120m。护脚横断面均为梯形，底宽为0.5m，顶宽为2.125m，高为1m，采用粒径为30～40cm抛石回填，石料的抗压强度不低于40MPa，软化系数不低于0.70。; 护脚分别设置在支沟桩号5+975～6+020（平面图桩号1+025～1+070）段和主沟桩号11+980～12+055（平面图桩号2+480～2+555）两段处，总长120m。护脚横断面均为梯形，底宽为0.5m，顶宽为2.125m，高为1m，采用粒径为30～40cm抛石回填，石料的抗压强度不低于40MPa，软化系数不低于0.70。; 无. 网围栏; 网围栏采用涂塑网材质，规格为1.8×4m（高×宽；网孔尺寸为10×10cm）；布设网围栏底部离地面15cm；立柱为厚3mm的DN50钢管，间距为4.0m，高2.65m，立柱埋入基础0.7m；基础采用C25混凝土砌筑，尺寸为0.2×0.2×0.7m。; 网围栏采用涂塑网材质，规格为1.8×4m（高×宽；网孔尺寸为10×10cm）；布设网围栏底部离地面15cm；立柱为厚3mm的DN50钢管，间距为4.0m，高2.65m，立柱埋入基础0.7m；基础采用C25混凝土砌筑，尺寸为0.2×0.2×0.7m。; 无. 辅助工程; 临时场地; 本工程临时占地主要为工程建设施工过程中所需要的临时施工道路、材料堆放区和料场等的占地，临时施工道路约4.5km，路宽为3.0m，临时施工道路占用临时占地6亩，材料堆放、仓库、生活区临时占地为1亩，临时占地总面积为7亩，占地类型为河滩地。; 本工程临时占地主要为工程建设施工过程中所需要的临时施工道路、材料堆放区和料场等的占地，临时施工道路约4.5km，路宽为3.0m，临时施工道路占用临时占地6亩，材料堆放、仓库、生活区临时占地为1亩，临时占地总面积为7亩，占地类型为河滩地。; 无. 公用工程; 给水; 施工用水可从就近的村庄内拉运，部分施工用水可取项目区附近的灌溉渠道。; 施工用水可从就近的村庄内拉运，部分施工用水可取项目区附近的灌溉渠道。; 无. 供电; 项目区内无供电设施，施工用电由施工队自备发电机解决。; 项目区内无供电设施，施工用电由施工队自备发电机解决。; 无. 料场; 本工程所用的天然建筑材料块石料，可从铜普镇察汉诺块石料场购买，运距40km；水泥可就近在乌兰县水泥厂购买，运距78km；钢材、木材、油料可从茶卡镇采购，运距15km；以上材料均由公路运输至工地。; 本工程所用的天然建筑材料块石料，可从铜普镇察汉诺块石料场购买，运距40km；水泥可就近在乌兰县水泥厂购买，运距78km；钢材、木材、油料可从茶卡镇采购，运距15km；以上材料均由公路运输至工地。; 无. 环保工程; 废水; 生活污水：施工人员产生的盥洗废水用于场区内洒水抑尘；施工生活区建设临时防渗旱厕，定期清掏用于周边草地施肥。; 生活污水：施工人员产生的盥洗废水用于场区内洒水抑尘；施工生活区建设临时防渗旱厕，定期清掏用于周边草地施肥。; 无. 车辆冲洗废水：经现场设置简易沉淀池沉淀收集后回用于施工工序或施工场地洒水抑尘。; 车辆冲洗废水：经现场设置简易沉淀池沉淀收集后回用于施工工序或施工场地洒水抑尘。; 无. 废气; 开挖土方及易起尘材料用防尘网遮盖、运输车辆封闭运输、控制车辆行驶速度，加强道路洒水、场地洒水；施工采用湿法作业，尽量减少扬尘产生。; 开挖土方及易起尘材料用防尘网遮盖、运输车辆封闭运输、控制车辆行驶速度，加强道路洒水、场地洒水；施工采用湿法作业，尽量减少扬尘产生。; 无. 噪声防治; 选用低噪声设备，合理布局，距离衰减。; 选用低噪声设备，合理布局，距离衰减。; 无. 固废; 生活垃圾：施工营地设置垃圾桶，集中分类收集后交由环卫部门统一处理。; 生活垃圾：施工营地设置垃圾桶，集中分类收集后交由环卫部门统一处理。; 无. 建筑垃圾：项目建设产生的土石方用于回填及场地平整，余方用于导流围堰后背填土；废弃的包装材料集中收集后定期外售给物资回收单位处置，不能回收利用的碎混凝土等，定期清运至当地政府部门指定的建筑垃圾堆场妥善处置，不外排。; 建筑垃圾：项目建设产生的土石方用于回填及场地平整，余方用于导流围堰后背填土；废弃的包装材料集中收集后定期外售给物资回收单位处置，不能回收利用的碎混凝土等，定期清运至当地政府部门指定的建筑垃圾堆场妥善处置，不外排。; 无. 生态; 施工结束后拆除各项临时设施，平整临时场地，播撒披碱草等适宜当地生长的草种恢复植被并养护，尽量与周边环境相一致。; 施工结束后拆除各项临时设施，平整临时场地，播撒披碱草等适宜当地生长的草种恢复植被并养护，尽量与周边环境相一致。; 无.

工程占地及平面布置（附图） 1、工程占地 环评阶段： - 永久占地 项目建设区为青海省乌兰县茶卡镇，本项目共布置防洪堤3.429km，工程占地为20.56亩。工程管理范围内的占地自背水侧堤脚向外5m，为3429×5/666.67=25.70亩，则本工程的永久占地为46.26亩，其中占用草地26.46亩，河滩地19.8亩。 （2）临时占地 本项目施工临时占地主要为材料堆放、仓库、生活区、临时施工道路等，临时施工道路约4.5km，路宽为3.0m，临时施工道路占用临时占地约6亩；材料堆放、仓库、生活区临时占地为1亩，临时占地总面积为7亩，占地类型为河滩地。 实际调查：经调查，本项目永久占地为46.26亩，其中占用草地26.46亩，河滩地19.8亩；临时占地7亩，占地类型为河滩地。 表4-2工程占地面积调查表 序号; 项目; 环评内容; 实际建设情况; 环评内容; 实际建设情况. 临时占地（亩）; 永久占地（亩）. 1; 施工便道; 6; 6; 0; 0. 2; 材料堆放、仓库、生活区; 1; 1; 0; 0. 3; 防洪堤; 0; 0; 20.56; 20.56. 4; 工程管理范围内的占地自背水侧堤脚向外5m处; 0; 0; 25.7; 25.7. 合计; 7; 7; 46.26; 46.26. - 平面布置 环评阶段： 工程堤线布置：堤线总体上按原有沟道堤线进行布设，本次治理支沟从4+950～7+400（平面图桩号0+000～2+450）段进行治理，其中桩号5+975～6+020（平面图桩号1+025～1+070）段有条支沟的小岔沟，对该段防洪堤采用护脚进行防护；主沟道对桩号11+950～12+867（平面图桩号2+450～3+367）段、13+938～14+000（平面图桩号4+438～4+500）段进行治理，其中桩号11+980～12+055（平面图桩号2+480～2+555）段有条支沟的小岔沟，对该段防洪堤采用护脚进行防护。 现场布置： （1）生活区 生活区占地面积约200m2，占地类型为草地，主要用于办公、职工住宿等。 （2）施工场地 施工场地占地面积约300m2，占地类型为草地；主要用来贮存该施工区所需各种施工物资，堆放施工材料以及停放施工机械。 （3）施工便道 主要有两岸下基坑道路、两岸岸坡开挖道路、筑坝材料运输和混凝土运输道路等，场内施工道路共4.5km，道路宽度3m。 临时工程设置合理性分析及保护措施：临时占地选址不涉及环境敏感区，200m范围内无学校、医院等敏感目标，无重大制约因素，且本项目施工期较短，生活区设置垃圾桶，产生的生活垃圾经集中收集后统一清运处理，对生态环境影响较小。对于临时施工场地，严格控制工程的临时占地，限制施工设备、堆料场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏；要求在施工结束后，对临时占地进行清理，同时播撒披碱草等适宜当地生长的草种恢复植被并养护，草种外购获得，尽量恢复至原貌。从环境保护的角度来看，施工场地的选址是合理可行的，符合环保要求。 实际调查：本项目建设内容平面布置与环评一致，本项目平面布置图见附图3。

主要工艺流程（附流程图） 1、施工期工艺流程 环评内容：本项目总体的施工工艺流程为：测量放线→场地清理及平整→基础开挖→垫层施工、挡墙渠道硬化→后期回填施工。 （1）测量放线：土方开挖前认真作好定位放线工作，设好基准桩，埋设好永久水准点，为以后的复核提供依据；开挖后应防止移位，严格按尺寸开挖，现场弃土按要求堆放。开挖边坡系数根据现场土质情况决定，保证工程施工安全。 （2）土方开挖：土石方开挖主要是堤防的基础开挖，开挖时采用1～2.0m3液压反铲挖装，砂砾石开挖采用2.0m3液压反铲挖装，开挖料一部分用于导流围堰，一部分堆放河道侧以备回填。挖掘机开挖时基本上一次成型，为保证堤防基础平整，需对坡面进行人工整修。 （3）土方填筑：土石方回填利用施工过程中开挖的土料，由5～8t自卸车运回至回填作业面，74kw推土机平仓碾压，每层铺料厚度为0.3m。斜坡用15t拖式斜坡振动碾碾压，坡脚和碾压机难以碾压的地方用蛙式打夯机夯实，使防洪堤后填砂砾石相对密度不小于0.65，粉土、沙土和沙壤土等回填压实度不小于0.90。堤防后2.0m填土范围内采用小型夯实机夯实，以免对新建堤防产生破坏。回填土应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。 工程填筑完后采用机械配合人工修坡，修坡料堆放于坡脚，作为坡脚回填料利用。 本项目施工工艺流程及产污节点具体见下图： 图3 施工期施工工序及产污示意图 调查结果：该工程实际施工期工艺流程与环评报告中一致。

实际工程量及工程建设变动情况，说明工程变化原因： 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化 （特别是不利环境影响加重） 的，界定为重大变动。 经现场勘查和对比环境影响报告表及批复文件，本项目实际建设于环评阶段一致，无变动。

生态保护工程和设施： （1）加强施工过程中的临时护坡及临时排水设施，减少施工过程中的水土流失。 （2）施工结束后清理生活区内遗留的垃圾，占压破坏的草地在施工结束后恢复原有草地类型，尽量做到与周边环境相一致。

污染防治和处置设施： 一、施工期 - 水环境 （1）施工生活区建临时防渗旱厕，定期清掏用于草地施肥；盥洗废水可用于场地内洒水抑尘。 （2）禁止在河道内倾倒垃圾，严禁施工中产生的生活垃圾、混凝土弃渣等固废倾倒在河道中。 （3）车辆冲洗废水经沉淀池收集处理后用于施工工序或场区洒水抑尘，严禁外排，对沉淀池采取防渗措施。 （4）严禁在河道水体内冲洗车辆，各类机械维修依托当地社会服务；每天施工结束后，施工机械及车辆全部开往指定地点停放，严禁车辆在河道内停放过夜。 （5）作业采取导流方式施工，尽量缩短施工工期，减少由于水中施工活动对水环境造成的影响。 （6）加强机械设备的维护保养，避免施工机械在施工过程中发生漏油、滴油的现象发生。 - 大气环境. - 施工中的挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方应集中堆放，及时回填，以减少粉尘影响范围和时间； - 加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线； - 施工作业应尽量避开大风天气，并配备洒水车，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，在大风日应加大洒水量及洒水次数； - 施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料的堆场处应定点定位，并采取适当的围挡、遮盖防尘措施，在迎风面用苫布或其它材料遮挡，减少扬尘污染，水泥和石灰建筑材料采用罐车散装，建筑材料轻装轻卸，装卸工程可采取必要的喷淋降尘等措施； - 施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，减小扬尘污染； - 晴天干燥季节对堆土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。 - 声环境 （1）降低设备声级 ①施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 ②及时修理和改进施工机械，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声。 （2）合理安排施工时间和布局施工现场 ①尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高，禁止夜间施工。必要时应在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障，以缓解噪声影响。 ②针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。 - 固体废物 （1）本项目建设产生土石方用于回填及场地平整，余方用于导流围堰后背填土；建筑垃圾包括碎混凝土和废弃的包装材料，废弃的包装材料集中收集后定期外售给物资回收单位处置，不能回收利用的碎混凝土等，定期清运至当地政府部门指定的建筑垃圾堆场妥善处置，不外排。 （2）施工期及运营期产生的生活垃圾通过在施工现场设置的垃圾桶进行集中收集，并定期清运处理，严禁焚烧垃圾。 二、运营期 本项目属于沟道治理工程，工程正常运行时，项目本身无污染物外排，故运营期无污染防治及处置设施。

工程环境保护投资： 本项目概算总投资930万元，其中，原环评文本中预算的环保投资为18.2万元，占概算总投资的1.96%；项目实际总投资930万元，其中，环保实际投资为19.2万元，占实际总投资的2.06%。本项目环保投资情况详见下表4-3： 表4-3 本工程环保投资情况对比汇总表 单位：万元 项目; 类别; 环评环保措施; 环评投资; 实际环保措施; 实际投资. 施 工 期; 废气; 开挖土方及易起尘材料用防尘网遮盖、用洒水车对施工道路、场地等定期洒水、运输车辆封闭；施工人员防护；施工采用湿法作业，尽量减少扬尘产生。; 1.5; 开挖土方及易起尘材料用防尘网遮盖、用洒水车对施工道路、场地等定期洒水、运输车辆封闭；施工人员防护；施工采用湿法作业，尽量减少扬尘产生。; 1.5. 废水; 生活废水：盥洗废水用于场区内洒水降尘；施工生活区建临时防渗旱厕，定期清掏用于草地施肥。; 0.2; 生活废水：盥洗废水用于场区内洒水降尘；施工生活区建临时防渗旱厕，定期清掏用于草地施肥。; 0.2. 冲洗废水：设置一座简易沉淀池，废水经集中收集沉淀后回用于施工工序或场区洒水抑尘，并对沉淀池采取防渗措施。; 0.8; 冲洗废水：设置一座简易沉淀池，废水经集中收集沉淀后回用于施工工序或场区洒水抑尘，并对沉淀池采取防渗措施。; 0.8. 噪声; 采用低噪声机械设备和工艺；机械设备定期维护保养；及时修理和改进施工机械；高噪声机械设置减振机座；在施工生活区附近设立禁鸣警示牌，在施工生活区出口等车流量较高的区域设立限速标志牌。; 1.0; 采用低噪声机械设备和工艺；机械设备定期维护保养；及时修理和改进施工机械；高噪声机械设置减振机座；在施工生活区附近设立禁鸣警示牌，在施工生活区出口等车流量较高的区域设立限速标志牌。; 1.0. 固废; 生活垃圾：施工生活区设置垃圾桶，经集中收集后，委托环卫部门后定期清理。; 0.3; 生活垃圾：施工生活区设置垃圾桶，经集中收集后，委托环卫部门后定期清理。; 0.3. 建筑垃圾：废弃包装材料全部回收利用，不能回收利用的碎混凝土用于场地平整，不外排。; 0.4; 建筑垃圾：废弃包装材料全部回收利用，不能回收利用的碎混凝土用于场地平整，不外排。; 0.4. 生态; 临时占地占压破坏的草地，在施工结束后恢复原有草地类型，尽量做到与周边环境相一致。; 8.0; 临时占地占压破坏的草地，在施工结束后恢复原有草地类型，尽量做到与周边环境相一致。; 9.0. 环保验收; 环保工程竣工验收，落实“三同时”制度; 6.0; 环保工程竣工验收，落实“三同时”制度; 6.0. 合计; 18.2; 19.2. 由表4-3可以看出，工程实际环保投资较环评阶段投资增加1万元，生态恢复过程中，生态恢复措施更加完善，增加投资不大，其余污染防治措施落实到位，环保投资可以满足生态恢复及环境保护要求。

表三

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、结论 1、项目概况 本次治理沟道长度为4.5km，修建左岸防洪堤3.429km，网围栏拆除及恢复2.5km，局部提防段设置护脚；保护项目区内2100人（乌兰哈达村509人、塔拉村456人、巴厘河滩村675人、扎布寺村460人）、茶卡灌区8300亩耕地及塔拉村3万亩草场等安全；本项目总投资总投资930万元，其中环保投资为18.2万元，占总投资1.96%。 2、环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状 本项目位于乌兰县茶卡镇，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价使用2022年6月1日青海省生态环境厅生态环境监测处公布的《2021年青海省生态环境状况公报》中海西州（德令哈市区）的环境空气质量数据可知，项目所在区域六项污染因子平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度，由此判定项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）水生生态现状 根据现场调查及收集的资料，项目区所在沟道属季节性沟道，除汛期外，沟道大多时候无水，水生生物简单，无鱼类集中产卵场分布，无国家及地方保护鱼类。 （3）声环境质量现状 - 本项目位于乌兰县茶卡镇，通过现场踏勘，项目区无大型工况企业存在，环境噪声主要为村庄公路的少量交通工具造成，对区域声环境质量影响较小，区域声环境质量现状良好，噪声背景值小。项目所在地环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。综上，项目所在地声环境质量较好。 - 生态环境质量现状 ①植被 本项目区域内植被种类组成和结构较为简单，植被类型主要以披碱草、短蒿草等为主，植被盖度为30%。经现场调查和相关资料，项目区域内未发现有珍稀保护的植物资源。 ②野生动物 本项目所在位置地处牧区，由于人类生产、生活活动较频繁；经现场调查，工程施工影响区域野生动物主要有小型啮齿类、鸟类、昆虫和爬行类等，工程范围内无国家级保护野生动物活动。 3、环境影响影响分析结论 - 大气环境分析结论 施工过程中废气主要来源于土石方开挖、地表扰动的的扬尘以及汽车运输扬尘和车辆、机械运行排放的尾气。扬尘主要为土方开挖时自产生的风力扬尘，建筑材料运输及装卸过程产生的动力扬尘，以及被运输车辆带起的二次扬尘。施工过程中定期对地面洒水、设置围栏密闭运输等都可降低扬尘的产生。 对施工机械设备运行和运输及施工车辆所排放的废气，其主要成分为CO、NOx等，属间歇性无组织排放，施工区都在空旷的室外，扩散条件好，不会对空气造成大的影响。 （2）水环境影响分析结论 本项目施工期生活污水依托场地设置的防渗旱厕，盥洗废水直接泼洒降尘；车辆冲洗废经现场设置一座20m3隔油沉淀池，所有废水收集后经简易隔油沉淀后回用于施工工序或场区洒水抑尘，不外排，不会对水环境造成影响。 （3）声环境影响分析结论 根据预测结果可知，本项目施工期间，施工噪声在距离声源10m以外可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)限值的要求，夜间50m以外可以达到55dB(A)的要求。本次项目周围无声环境敏感点；根据环境保护目标及其声环境功能区划和执行的声环境质量标准，施工期间施工机械噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼间60dB(A)的要求，本项目夜间不施工。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目工程施工产生的固体废弃物主要为施工建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，集中收集后，定期清运处理；建筑垃圾包括碎混凝土和废弃的包装材料，废弃的包装材料集中收集后定期外售给物资回收单位处置，不能回收利用的碎混凝土等，定期清运至当地政府部门指定的建筑垃圾堆场妥善处置。 （5）生态环境影响分析结论 对植被的影响主要为工程占地对于地表植被的破坏，工程占地将造成植被损失及土壤结构的破坏，从而导致项目区植被覆盖度降低，使局部生态系统的结构和功能下降。本项目占地为永久性占地和施工临时占地两部分，工程永久占地主要是防洪堤、排水沟、过水路面等工程占地，本项目防洪堤等建设沿原有河道进行，占地类型河滩地。施工临时占地主要是施工临时道路及土石方、砂石料堆场占地，占地类型主要为其他草地及河滩地，项目区植被覆盖度约为30%，其植物物种均为当地常见种。本次施工将破坏一定的草地，待施工结束后恢复原有草地类型，尽量做到与周边环境相一致。采取上述措施后，本项目施工不会影响植物种类的多样性，不会造成区域植被群落类型和组成成份的明显削减，且本项目工程占地范围内无国家保护性、珍稀、濒危植物分布，因此项目施工对区域植被影响较小。 4、总体结论 本项目的建设符合国家及地方产业政策的相关要求，在落实相关环保措施后，工程施工对周边环境的影响可以得到减缓，其影响在可接受范围内。工程建成后，自身不产生污染物，可发挥防洪重大作用，保护人民生命财产安全以及社会经济的稳定发展，从减少水土流失角度也对部分敏感区起到保护作用。该工程的实施对环境的有利影响是显著的、长久性的，不利影响是局部、临时性的，可通过环保措施有效的避免。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 海西州生态环境局文件（西生审〔2022〕74号） 西宁市乌兰县水利综合服务中心： 你单位报来《乌兰县茶卡村北山沟道治理工程环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及其他材料收悉。经研究，现批复如下： 一、项目概况 拟建项目位于乌兰县茶卡镇茶卡村,项目区距茶卡镇8km，距乌兰县县城78km，属于防洪除涝工程，对茶卡村北侧沟道进行治理，保障人民安全，本项目主要建设：治理沟道总长4.5km，左岸新建防洪堤3.429km，防洪堤为格宾网箱直墙式结构；支沟段防护长度为2.45km，堤高1.5m，其中网箱+抛石护脚段为45m，无护脚段长2.405km。主沟段防护长度为979m，堤高2.0m，网箱+抛石护脚段为 75m，无护脚段长904m，网围栏拆除及恢复2.5km。临时占地(临时施工道路、材料堆放场、仓库、生活临时占地)总面积7亩，占地类型为河滩地。本项目不设拌合站，就近购买混凝土。项目总投资930万元，其中环保投资18.2万元，占总投资的1.96%。在全面落实报告表提出的各项环境保护措施的基础上，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及下述要求进行项目建设。 二、你单位须全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施，确保缓解和控制项目对环境的不利影响 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算， （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的恢复措施。 三、项目建设、运营期应满足以下要求 （一）严格落实大气污染防治措施。施工场地及道路采取酒水或喷淋等降尘措施;避免大风天作业，保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁。加强物料、建筑废物管理。建筑材料置于工棚内，土石方和物料临时堆场按要求设置，及时覆盖。加强运输车辆管理，控制车速，加盖蓬布，及时清扫酒落物。施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限制要求。 （二）严格落实水环境保护措施。加强施工期人员培训和车辆管理，做到文明施工。车辆冲洗废水，经沉淀池处理后用于施工工序或场区酒水抑尘，严禁外排，对沉淀池采取防渗措施。生活污水经防渗旱厕处理，粪便定期清掏，用于场区绿化用肥。 （三）严格落实噪声污染治理措施。合理安排施工时间:优化施工布局，优先选用高效率、低噪声设备，高噪声设备采取基础减震、消声等降噪措施，并加强设备保养和维护。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的相关排放限值。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。施工产生的各类垃圾废弃物应堆置在规定的地点，施工中不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其他杂物；对场地挖掘产生的土方应切实按照要求用于场地回填及覆土，减少堆存时问，不能全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处理，开挖时尽快完成，减少水土流失和扬尘对污染;设置临时垃圾收集桶，收集垃圾及时清运至环卫部门指定地点处置;加强管理，严禁施工期建筑垃圾、土石方、生活垃圾等固废抛洒入河。 （五）认真落实并优化生态保护措施。施工期合理分配施工时段，缩短暴露时间。采取一系列水土保持措施，开挖的土石方、开挖裸露面做好防治措施，开挖的土石方及时回填，禁止施工废水和固体废物排入河。 四、强化环境风险防范措施。加强监督管理，禁止施工生产废水、施工人员生活污水等的随意乱排;加强对施工人员的环境保护和动物保护意识的宣传教育等;加强工程周边沿线交通运输管理，防范事故和减少灾害。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定的程序办理环保设施竣工验收事宜，项目经验收合格后方可正式投入运行。 六、海西州生态环境局委托乌兰县生态环境局负责该项目的环境保护监督管理工作。 七、项目经批复后如发生项目选址、建设内容等变更，你单位应及时履行相关环保手续。 八、你单位在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表分别送海西州生态环境局和鸟兰县生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

验收执行标准： 本次竣工环保验收执行标准与环评阶段一致，依据工程建设规模及内容，结合工程建设现状，确定本次验收执行标准如下： - 环境质量标准 1.环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见表3-1： 表3-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二级. 1; SO2; 年平均; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中的二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 日平均; 78. 1h平均; 200. 3; CO; 日平均; 4; mg/m3. 1h平均; 10. 4; O3; 8h平均; 160; ug/m3. 1h平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 1h平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 1h平均; 75. 2.声环境 项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体详见表3-2： 表3-2《声环境质量标准》（GB3095-2012）单位：dB(A) 标准值; 标准值，dB（A）. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3095-2012）2类; 60; 50. 3.生态环境 生态环境质量标准依据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，生态环境质量评价标准以不减少区域内动植物种类；以项目施工前生态环境质量的某些具有代表性或特殊意义的指标如：绿地数量及空间分布、生物群落生物量、生物群落异质性程度、物种多样性等作为评价指标。本次生态环境质量以不改变区域植被覆盖度、不破坏区域生态完整性为标准。 - 污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 - 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中颗粒物无组织排放浓度限值，无组织排放监控浓度限值为1.0mg/m³，具体标准值见下表： 表10 大气污染物排放标准 单位：mg/m³ 污染物名称; 生产工艺; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 施工作业、运输; 周界外浓度最高点1.0. - 2、噪声排放标准 - 本项目施工期噪声排放评价标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，其噪声值见下表： 表11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时间; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. - 3、废水排放标准 - 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 表12 污水综合排放标准限值 污染物名称; 一级标准. PH; 6～9. COD; ≤100mg/L. BOD5; ≤20mg/L. NH3-N; ≤15mg/L. 石油类; ≤5mg/L. - 4、固体废物排放标准 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染，一般固废贮存与处理执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准限值；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中相应的要求。

验收调查的范围、目标、重点和因子等： 一、调查范围 （1）生态环境调查范围：临时占地及外扩5m、沟道两侧10m范围区域。 （2）大气环境调查范围：以施工期扬尘影响范围作为调查范围，即施工作业带两侧200m范围内的区域。 （3）声环境调查范围：声环境调查范围为施工影响区域100m范围内区域和评价范围内声环境敏感点。 （4）水环境调查范围：施工期废水的处置及去向。 （5）固体废物调查范围：固体废物主要考虑其处理处置方式及去向。 二、调查因子 （1）生态环境：项目建设占地对植被、动物、水生生态的影响。 （2）水环境：施工废水 （3）大气环境：施工扬尘。 （4）声环境：等效连续A声级。 （5）固体废物：生活垃圾、弃方等。 - 环境敏感目标 1、水环境保护目标 本项目在施工期保证评价范围内河段水质不因工程建设而降低，工程施工产生的生产废水、生活污水禁止外排。 2、大气环境保护目标 根据现场调查，项目区所在区域属农牧地区，500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标。项目施工期做好环境保护工作，减小工程施工对区域空气的不利影响，使施工区域大气达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。 3、声环境保护目标 根据现场调查，本项目50m范围内无声环境保护目标，在施工期间应控制工程施工噪声，使施工场界外噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态保护目标 - 根据现场调查，项目区域500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标。项目施工期保护施工区生态系统的完整性、稳定性和多样性，维护其原有的生态功能。减缓工程建设活动对野生动物的繁殖、觅食的干扰和不利影响，使野生动植物物种不因工程建设而消失。尽量减少施工区、新建施工运输道路、取料场、弃渣场布置等的植被破坏，尽快恢复破坏的植被，妥善处理开挖和弃渣对环境的影响。 - 调查重点 结合项目区域环境特征，本次环境保护竣工验收调查工作重点包括： （1）工程调查：工程实际建设内容与环评阶段是否发生重大变动；实际工程内容变动造成环境影响变动情况；实际环保投资情况。 （2）生态环境保护措施及影响调查：项目区生态环境的影响程度及导流渠采取的生态保护与恢复措施的效果进行调查。 （3）项目区环境保护措施及影响调查：对项目施工期废气、废水、噪声、固废的产生、排放情况及采取的防治措施的效果进行调查。

表四

验收调查工况： 本项目为沟道治理工程，治理沟道总长4.5km，左岸新建防洪堤3.429km，防洪堤为格宾网箱直墙式结构；支沟段防护长度为2.45km，堤高1.5m，其中网箱+抛石护脚段为45m，无护脚段长2.405km。主沟段防护长度为979m，堤高2.0m，网箱+抛石护脚段为75m，无护脚段长904m，网围栏拆除及恢复2.5km。验收调查期间河道治理工程已建设完成并正常运行，临时占地植被恢复情况良好，满足本次竣工验收要求。

生态保护工程和设施实施运行效果调查： - 根据经现场勘查及施工方提供资料，本项目临时占地在施工临时占地期间所占用的土地生产能力暂时丧失，通过项目施工区域现已回填表土、恢复迹地。 已恢复的现场情况. 污染防治和处置设施效果监测： 1、水环境 经施工方提供信息及附近居民调查，无施工废水产生及外排现象。 2、大气环境. 根据施工现场附近居民调查，未接到附近居民投诉反应。 3、声环境 根据施工现场附近居民调查，施工期间未接到附近居民有关噪声影响投诉。 4、固体废物 经现场勘查，施工区域垃圾已全部清理至茶卡镇垃圾中转站，施工场地内无弃方堆放。

其他环境保护设施效果调查： 无

表五

环境影响调查和监测（含施工期和运行期）： 一、施工期 1、生态环境 施工期生态影响主要为施工占地对植被的破坏。经现场勘查，施工迹地及施工营地已进行植被绿化，且恢复状况良好。 2、水、气、声、固废 经现场调查，随着施工期的结束，水、气、声、固废对环境的污染也随之结束，不对周边环境产生影响。 运营期 本项目属于沟道治理工程，工程正常运行时，项目本身无污染物外排，运营期对区域环境质量无影响。

是否超标： 否 如超标，原因分析： /

后续要求： 安排定员，不定期对临时占用场地已恢复植被进行洒水。

表六

验收调查结论与建议： 通过对乌兰县茶卡村北山沟道治理工程区域内环境状况调查，对有关技术文件、报告的分析，对项目环保执行情况、施工期环境保护措施的重点调查及评价，从环境保护角度对该项目提出以下调查结论和建议： 1、工程概况 经现场勘查及业主提供信息，本项目主要建设内容包括：治理沟道总长4.5km，左岸新建防洪堤3.429km，防洪堤为格宾网箱直墙式结构；支沟段防护长度为2.45km，堤高1.5m，其中网箱+抛石护脚段为45m，无护脚段长2.405km。主沟段防护长度为979m，堤高2.0m，网箱+抛石护脚段为75m，无护脚段长904m，网围栏拆除及恢复2.5km。 2、工程变动情况 经现场勘查并通过查阅工程设计、施工资料和相关协议、文件，本项目建设工程内容均与环评阶段一致，无《建设项目重大变动清单》（环发[2015]52号）内容，不存在重大变动。 3、环保投资调查 本项目概算总投资930万元，其中，原环评文本中预算的环保投资为18.2万元，占概算总投资的1.96%；项目实际总投资930万元，其中，环保实际投资为19.2万元，占实际总投资的2.06%。 工程实际环保投资较环评阶段投资增加4万元，生态恢复过程中，生态恢复措施更加完善，增加投资不大，其余污染防治措施落实到位，环保投资可以满足生态恢复及环境保护要求。 4、施工期环境影响及环保措施落实情况 （1）生态环境 根据现场勘测及施工方提供资料，本项目临时占地共7亩，占地类型为河滩地。 项目施工区域及施工迹地已回填表土、播撒草籽恢复，目前植被恢复情况良好。 （2）水环境 项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和车辆冲洗废水。施工人员依托厂区内建设的防渗旱厕，盥洗废水直接用于场地内泼洒降尘。车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于施工工序或场区酒水抑尘，严禁外排，对沉淀池采取防渗措施。经附近居民调查及施工方提供信息，施工期间无施工废水产生及外排现象。 （3）大气环境 工程施工作业中工程基础开挖、车辆运输等引起局地环境的粉尘和扬尘污染。经附近居民调查，施工扬尘防治措施落实到位，施工期间未接到附近居民关于扬尘影响的投诉。 （4）声环境 施工期噪声源主要为交通噪声和各类机械设备产生的噪声。经附近居民调查，施工过程中，洒水降尘、临时堆放物加盖防尘网、设置施工围挡等防治措施落实到位，施工期间未接到附近居民关于扬尘影响的投诉。 （5）固体废物 项目施工期产生的固废包括施工人员产生的生活垃圾、工程开挖产生的挖方等。经现场勘查，施工区域垃圾已全部清理至茶卡镇垃圾中转站，挖方用于项目区内回填、土石围堰的填筑。施工场地内无垃圾、弃方堆放，项目施工期设置的围挡、施工车辆禁鸣标识牌等已全部拆除。 - 运营期环境影响及环保措施落实情况 本项目属于沟道治理工程，工程正常运行时，项目本身无污染物外排，故运营期无污染防治及处置设施。 6、综合结论 根据建设项目竣工环境保护验收调查结果，项目建设地点及建设内容等未发生较大变动，不存在重大变动，建设项目不包含《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的验收不合格的情形，“乌兰县茶卡村北山沟道治理工程”在建设过程中严格执行了环境管理制度，严格履行了环评制度及落实了各项环保措施，施工和运行过程中采取的各项污染防治措施有效，总体满足建设项目竣工环保验收的要求。 7、建议 （1）对施工作业带植被恢复情况进行观测，发现枯死植被及时补种。

注释 一、调查表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 环境影响报告表审批意见 二、如果本调查不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照《建设项目竣工环境保护验收调查技术规范生态类》中相应影响因素调查的要求进行。