新疆天基正和建材有限公司商品混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收意见

2024年5月11日，根据《新疆天基正和建材有限公司商品混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年9号）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求。新疆天基正和建材有限公司组织新疆天基正和建材有限公司商品混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收会议。参加验收会的单位有环评单位乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司、建设单位(设计、施工单位)新疆天基正和建材有限公司、验收监测单位新疆正则环宇检测科技有限公司、验收报告编制单位北京绿水生态环境科技有限公司和专家共计7人（其中专家3人）。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况以及报告表编制单位竣工环境保护验收监测调查的汇报，审阅并核查了有关资料，经充分讨论评议后形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

新疆天基正和建材有限公司商品混凝土搅拌站项目建设项目位于石河子开发区化工新材料工业园区纬一路与石泉线交叉口南侧500m路西，东经86°05′9.63″，北纬44°26′48.7″。

本项目建设内容：建设了2套混凝土拌合站，4座水泥筒仓，2座粉煤灰筒仓，2座矿粉筒仓，1座原料库，2套布袋除尘设施，1套三级沉淀池。

（2）建设过程及环保审批情况

- 本项目为新建项目，2021年5月乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制了《新疆天基正和建材有限公司商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表》，2021年5月31日第八师生态环境局以《关于新疆天基正和建材有限公司商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表的批复》(八师环审［2021］23号)对该项目环境影响评价予以批复。

- 该项目于2021年6月开工建设，2023年3月竣工。本项目从立项至调试过程中未接受过环保处罚，未发生过环境投诉事件。

- （3）投资情况

- 该项目实际总投资3000万元，环保投资131万元，环保投资率为4.37%。

- （4）验收范围

- 本次验收范围包括新疆天基正和建材有限公司商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表及批复所涉及的废气、废水、噪声、固废及其他。

二、工程变动情况

表1  本项目建设情况与重大变动清单对照一览表

| 类别 | 环评设计内容 | 实际建设情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 2条生产线混合搅拌分别设置布袋除尘器，除尘器出口分别安装15m高排气筒。 | 2条生产线混合搅拌产生的粉尘分别经布袋除尘器（密闭收集）处理后16.5m高排气筒排放。 | 否 |
|  | 8座筒仓配套仓顶布袋除尘器，除尘器出口分别安装15m高排气筒。 | 8座筒仓配套仓顶布袋除尘器，处理后经仓顶布袋除尘器排放口排放（排放高度23m）； | 否 |
|  | 食堂污水经处理水量1.5m3/h隔油池处理后排入园区污水处理厂，其余生活污水经16m3化粪池或处理后排入园区污水处理厂 | 生活污水经32m3化粪池处理后排入园区污水管网进入污水处理厂处理；厂区未设食堂，餐饮外买 | 否 |
| 辅助工程 | 位于厂区北侧，为项目配套设施 | 企业不在厂区维修，不设维修车间 | 否 |

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

- （1）施工期

- 通过调阅相关资料和现场调查，项目施工期制定了施工管理制度，严格按环评要求进行施工。

（2）运营期废水

经调查，项目没有生产废水排放，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入污水处理厂处理。

（3）运营期废气

搅拌粉尘采用布袋除尘器（密闭收集）处理后经16.5m高排气筒排放。

8座筒仓分别设置仓顶布袋除尘器处理后经仓顶布袋除尘器排放口排放（排放高度23m）。

原料库粉尘采用密闭原料库措施。

车辆运输粉尘采用洒水降尘+车辆进出喷淋措施。

（4）运营期噪声

根据验收调查，项目周边无噪声敏感目标，运营期主要通过选用低噪声设备安装减震设施、厂房隔声、距离衰减降低噪声对周围环境的不利影响。

（5）运营期固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为废机油、沉淀池沉渣和职工生活垃圾。

（6）其他环境保护设施

本项目已按照环评及批复要求，建立了环境应急预案制度，编制了突发环境事件应急预案，2021年8月该公司排污许可证首次登记，排污许可证登记编号：91659001MABKX5J18B001W。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

根据验收调查结果显示：本项目生活污水主要是员工日常生活过程产生的废水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入污水处理厂处理。

（二）废气

根据验收监测结果，验收监测期间有组织废气颗粒物的最大浓度值为8.8mg/m3，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求；无组织废气颗粒物的最大浓度值为0.235mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。

（三）厂界噪声

根据验收监测结果，项目区厂界噪声昼间最大值为60dB（A），夜间最大值为44dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（四）固体废物

根据验收调查，危险废物废机油采用专门容器分类收集，已建设危废暂存间，目前尚未产生危险废物。沉淀池沉渣挖出后回用于混合搅拌，生活垃圾交由市政环卫定期清运。

五、项目建设对环境的影响

本项目废气、废水、噪声以及固废处理处置措施均满足环评及批复要求，污染物实现达标排放。

六、验收结论

新疆天基正和建材有限公司商品混凝土搅拌站项目基本落实了环评及批复文件要求，根据监测及调查结果，项目废气、噪声均达标排放，固体废物得到合理处置，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及国家相关文件要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强收储、转运过程中的环境保护及环境风险管理，定期维护环保设施，确保污染物长期稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单：（见附表）

验收负责人（建设单位）：

验收工作组：名单附后

2014年 5月 11日