锡矿山-娄底西220kV线路工程

竣工环境保护验收其他需要说明事项

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号），大唐华银娄底清洁能源有限公司于2024年4月26日组织召开了“锡矿山-娄底西220kV线路工程”竣工环境保护验收技术审评会，并形成了验收意见，其他需要说明的情况如下：

一、项目设计、施工阶段环境保护情况

1、设计阶段

设计工作开始前，建设单位将项目环境影响报告表及其批复文件向设计单位进行了移交，并纳入了工程设计文件，严格执行了环境保护“三同时”制度。

本项目线路跨越房屋2栋，运营期间，运维单位应做好后期宣传和居民沟通工作，避免发生投诉事宜。

验收线路跨越湖南省生态保护红线，未在红线范围内立塔，验收阶段与环评阶段对比，线路基本未发生变动。

2、施工阶段

施工单位在项目建设过程中落实了环境影响报告表及其批复文件中提出的各项环境保护措施，施工期间未发生施工扰民现象。

施工期间在采取相关措施后基本未对生态保护红线产生大的影响，经现场调查，本项目生态恢复较好。

二、项目竣工环境保护验收情况

2024年3月，验收调查单位对本项目进行了现场踏勘，并进行了电磁环境和声环境现状监测，在此基础上编制完成了验收调查报告。

2024年4月26日，大唐华银娄底清洁能源有限公司组织召开了本项目技术审评会议，会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于项目竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料，最终形成了验收意见。验收意见指出，本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格，措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，验收组一致同意本工程通过竣工环境保护验收。

特此说明。

2024年4月29日