信阳市博大矿业有限公司年扩产沸石粉20000吨、膨润土10000吨项目竣工环境保护验收意见

2024年11月25日，信阳博大矿业有限公司根据《信阳市博大矿业有限公司年扩产沸石粉20000吨、膨润土10000吨项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环保验收工作；由建设单位(信阳博大矿业有限公司)以及专业技术专家共3人组成验收工作组，工作组详细查看了《验收监测报告表》，经认真讨论和审阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

信阳市博大矿业有限公司年扩产沸石粉20000吨、膨润土10000吨项目位于平桥区五里店镇王水居委会蔡湾组，项目实际总投资180万元，设计生产规模为沸石粉20000吨、膨润土10000吨。

(二)建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、(中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例)和《建设项目环境保护分类管理名录》的有关要求，建设单位委托河南省华工环保科技有限公司编制该项目的环境影响评价报告表，信阳市生态环境局直属二分局2024年7月22日以信环直二审[2024]23号文进行了审批。

(三)投资情况

项目实际总投资180万元，实际环保投资69.8万元。

(四)验收范围

本次验收的范围为年扩产沸石粉20000吨、膨润土10000吨项目。

二、工程变动情况

本项目建设过程中，本项目成品车间面积发生变化，包装工序未单独建设除尘设施，而是通过集气罩连接其他覆膜袋式除尘器处理达标后排放，污染物排放量未增加，本项目危废间不在建设，废矿物油由原来的厂区暂存交由有资质单位处置，变更为由厂家更换后带走统一交由有资质单位处置，不在厂区暂存，处理方式变化未导致不利环境影响加重，此次变动，不属于重大变动。本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺等未发生重大变化，同时环保设施能够满足本项目的污染物排放限值要求，对环境影响较小。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

生活污水通过厂区化粪池处理后，定期清掏用作农肥，不外排；洗车废水设置沉淀池，沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。晾晒场雨水通过场区导流沟进入沉淀池处理。。

（2）废气

上料工序产生废气经集气罩+覆膜袋式除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）；磨粉粉尘经雷蒙机自带的旋风除尘+覆膜袋式除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）；包装工序产生废气经集气罩+覆膜袋式除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）。

厂房密闭，物料输送廊道密闭。晾晒区设置围墙+防风抑尘网减少粉尘产生，运输车辆由专用通道进出，不与晒场交叉；厂区道路采取硬化措施并定期清扫保持清洁；车辆在驶离料场前采用人工清理的方式以保持车身清洁。

（3）噪声

本项目主要噪声来源于雷蒙机、风机等设备在运行过程中产生的噪声，其噪声源强在70-85dB(A)。该项目所有设备均设置在室内，经过厂房隔声、基础减震、距离衰减、定期设备维护等降噪措施后对周围环境噪声影响甚微。

（4）固体废物

除尘器截留微粉及沉淀粉尘经收集后再利用；沉淀池沉渣定期清理后回用于生产；更换下来的废矿物油由厂家带走后统一交由有资质单位处置，不在厂区暂存；员工生活垃圾和洗车沉淀池底部的泥渣由当地环卫部门定期清运。

四、污染物排放情况

（1）废气

验收监测期间，项目验收检测期间颗粒物排放浓度5-5.5mg/m3，排放速率为0.023 -0.025 kg/h，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）（颗粒物≤10mg/m3）。

验收监测期间，项目验收检测期间无组织废气颗粒物排放浓度为0.281-0.312mg/m3，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）排放限值要求。

（2）废水

生活污水通过厂区化粪池处理后，定期清掏用作农肥，不外排；洗车废水设置沉淀池，沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。晾晒场雨水通过场区导流沟进入沉淀池处理。

（3）厂界噪声

验收监测期间，项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界处，昼间噪声值为53-58dB(A)、夜间噪声值为43-47dB(A)，东厂界、南厂界、西厂界昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准要求；北厂界处昼间噪声值为56-58dB(A)、夜间噪声值为47-49dB(A)，北厂界昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4标准要求；敏感点噪声昼间噪声值为50-52dB(A)、夜间噪声值为42-44dB(A)，昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

（4）固体废物

除尘器截留微粉及沉淀粉尘经收集后再利用；沉淀池沉渣定期清理后回用于生产；更换下来的废矿物油由厂家带走后统一交由有资质单位处置，不在厂区暂存；员工生活垃圾和洗车沉淀池底部的泥渣由当地环卫部门定期清运。

五、工程建设对环境的影响

经现场监测及调查，本项目噪声、废气均实现达标排放。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在现场踏勘和认真研究监测报告的基础上，验收组认为该项目后续需按照环评报告及批复要求，落实项目废气排放要求。监测期间污染物能够达标排放，公司环境管理较为规范，原则同意通过验收。

七、建议

1、项目生产运行期间严格执行各项环保制度。

2、后要做好环保措施运行维护，确保废气、噪声持续稳定达标排放。

3、加强厂区环境管理。建议整理一套环保管理制度以及责任人制度张贴于厂区，并由专人负责项目环保各项措施落实。

八、验收人员信息

参加本次验收的有信阳博大矿业有限公司(建设单位)和受邀专家，名单附后。

信阳博大矿业有限公司

2024年11月25日