腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司

编制单位：腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司

2025年6月

编制单位：腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司

法    人：

项目负责人：

编制人员：

监测单位：云南速测环境科技有限公司

参加人员：何玉琼、王烨华、何松

编制单位联系方式

电话：13453869678

传真：——

地址：云南省腾冲市火山社区

邮编：679100

目   录

表一	1

表二	5

表三	15

表四	22

表五	31

表六	33

表七	35

表八	40

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	43

附件：

附件1：保山市生态环境局腾冲分局关于《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》的行政许可决定书（腾环准〔2019〕22号）

附件2：本项目2024年11月-2025年2月用水量说明

附件3：垃圾清运协议及台账

附件4：化粪池污泥清运台账

附件5：云南速测环境科技有限公司的监测报告（SCKJ25030515）

附件6：云南速测环境科技有限公司的监测报告（SCKJ25030502）

附件7：营业执照

附件8：项目验收意见及附录

附图：

附图1：本项目交通地理位置图

附图2：本项目周边关系示意图

附图3：本项目区域水系图

附图4：本项目总平面布置图

附图5：本项目排水管网布置图

附图6：本项目监测点位布置图

附图7  腾冲市“顺颐府”住宅建设项目分期关系图

附图8：腾冲市“顺颐府”住宅建设项目管网布设图

# 前  言

腾冲市“顺颐府”住宅建设项目由腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司（后文简称“我公司”）投资建设，项目位于腾冲市宝峰社区。腾冲市“顺颐府”住宅建设项目总投资24279万元，总建筑面积94806m2，主要建设内容包括：高层住宅、低层住宅、产权式公寓、商业式公寓、会所及相应配套设施建设，由于项目投入资金较大，建设单位无法一次完成备案的全部建设内容，为快速启动推进项目进程，项目将分期进行开发建设。腾冲市“顺颐府”住宅建设项目共分为三期实施，一期项目主要建设4幢高层住宅及1个地下车库，占地面积为13897.75m2（约20.85亩），总建筑面积为35012.72m2，地下停车位260个，绿地率35%，投资金额为8107万元，建设时间2019年8月~2020年7月；二期项目主要建设4幢高层住宅，占地面积13897.75m2（约20.85亩），总建筑面积为38541.96m2，地下停车位255个，绿地率35%，投资金额8107万元，建设时间2020年01月~2021年01月；三期项目主要建设5组团合院及一个地下车库，占地面积27795.5m2（约41.69亩），总建筑面积为22554.28m2，地下停车位180个，地上停车位68个，绿地率35%，投资金额8065万元，建设时间2021年01月~2022年01月。根据国家相关法律法规的规定，我公司委托环评编制单位昆明煤炭设计研究院于2019年7月编制了《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（一期）环境影响报告表》《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（三期）环境影响报告表》，并于2019年8月8日取得腾冲市环境保护局对《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（一期）环境影响报告表》《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（三期）环境影响报告表》的行政许可决定书（腾环准〔2019〕21~23号）。

本次验收以《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》中的建设内容及保山市生态环境局腾冲分局关于《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》的行政许可决定书（腾环准〔2019〕22号）中审批的内容为依据进行验收工作。根据项目情况及实际建设内容，本次验收范围及具体内容为：4幢高层住宅，占地面积13897.75m2（约20.85亩），总建筑面积为38541.96m2，地下停车位255个，实际总投资8110万元，其中实际环保投资124.3万元，占总投资的1.53%。

我公司内部规划的腾冲市“顺颐府”住宅建设项目一期项目包含了环评中一期、二期、三期各一部分主体工程，因此，腾冲市“顺颐府”住宅建设项目一期、二期、三期同时进行建设。本项目于2019年8月开始建设，本项目主体工程、辅助工程于2024年10月2日竣工，后于2024年10月20日对设备及环境保护设施进行调试，至2024年11月1日设备及环境保护设施调试完成。经调试项目主体工程运行工况稳定，各项环保设施运转正常，我公司组织开展竣工环境保护验收工作，拟完成竣工验收后正式投入运行。

根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及原环境保护部文件（国环规环评〔2017〕4号）发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第十一条中相关要求，建设单位于2024年10月2日进行了本项目配套建设的环境保护设施竣工日期对社会进行公开公示；于2024年10月20日对本项目配套建设的环境保护设施调试日期进行公示。

根据《建设项目环境保护管理条例》和环保的相关规定，项目建设完成后需完善竣工环境保护验收手续，我公司委托云南速测环境科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。调查及监测期间，项目主体工程运行工况稳定、环境保护措施运行正常，拟完成竣工验收后正式投入运营。

2025年3月，云南速测环境科技有限公司工程技术人员对现场进行踏勘、检查。根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》，原环境保护部文件（国环规环评〔2017〕4号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告、云南省政府第105号令《云南省建设项目环境保护管理规定》以及生态环境部（公告2018年第9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告等环保法规的要求和规定，在现场踏勘基础上编制了《验收监测方案》，作为项目验收现场监测的作业指导书。2025年3月8日～2025年3月9日、2025年3月13日～2025年3月14日，云南速测环境科技有限公司工程技术人员按《验收监测方案》进行现场监测。我公司工程技术人员根据验收监测及调查结果，形成了本竣工环境保护验收监测报告，作为该建设项目进行竣工环境保护验收的技术支撑。

# 表一

| 建设项目名称 | 腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（√） 改扩建（ ） 技改（ ） 迁建（ ） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 腾冲市宝峰社区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 房地产开发经营（K7010） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 占地面积13897.75m2，建筑面积为38541.96m2 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 占地面积13897.75m2，建筑面积为38758.99m2 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2019年7月 |  | 开工时间 | 2019年8月 |  |
| 调试时间 | 2024年10月 |  | 验收现场监测时间 | 2025年3月13日～2025年3月14日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 保山市生态环境局腾冲分局 |  | 环评报告表 编制单位 | 昆明煤炭设计研究院 |  |
| 环保设施 设计单位 | 北京广诚环境科技 有限公司 |  | 环保设施 施工单位 | 北京广诚环境科技 有限公司 |  |
| 投资总概算 | 8107万元 | 环保投资总概算 | 113.45万元 | 比例 | 1.40% |
| 实际总投资 | 8110万元 | 环保投资总概算 | 124.3万元 | 比例 | 1.53% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施，2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订；2018年1月1日实施）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）； （7）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）； （8）中华人民共和国国务院令第253 号《建设项目环境保护管理条例》； （9）中华人民共和国国务院令第682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》； （10）云南省政府第105 号令《云南省建设项目环境保护管理规定》。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）原环境保护部文件（国环规环评〔2017〕4 号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； （2）原国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》； （3）原环境保护部文件（生态环境部〔2018〕9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （4）《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）。 3、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 （1）昆明煤炭设计研究院编制的《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》； （2）保山市生态环境局腾冲分局《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》的行政许可决定书（腾环准〔2019〕22号）。 4、其他相关文件 （1）云南速测环境科技有限公司的监测报告（SCKJ25030502）； （2）云南速测环境科技有限公司的监测报告（SCKJ25030515）； （3）建设单位的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据原环境保护部文件（生态环境部〔2018〕9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定，验收执行标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段环境保护部门确认的环境保护标准，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收后按新标准进行达标考核的建议，参照本项目环境影响评价报告表中的评价适用标准，以及项目进行环评后国家已修订颁布的标准，本项目验收执行标准如下： 1、水污染物 由于项目位于观音塘和上马常水源地准保护区，根据《腾冲县人民政府办公室关于印发腾冲县城市饮用水源保护管理规定（试行）的通知》（腾政办发﹝2011﹞87号）第十一条“项目单位必须建设中水处理系统，处理后中水直接排入城市排污管网，严禁回用。” 本项目运营期产生的综合污水先经防渗化粪池进行处理后，再通过污水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准后，排入市政污水管网，最终进入腾冲市污水处理厂。由于该标准无化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）的排放浓度限值，化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）的排放浓度标准值参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准限值见表1-1、表1-2。 表1-1 城市污水再生利用 城市杂用水水质标准 单位：mg/L 序 号; 项 目; 限值. 1; pH; 6～9. 2; 色（度）≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）≤; 10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）≤; 10. 6; 氨氮（mg/L）≤; 8. 7; 阴离子表面活性剂（mg/L）≤; 0.5. 8; 溶解性总固体（mg/L）≤; 1000（2000）a. 9; 溶解氧（mg/L）≥; 2.0. 10; 总氯（mg/L） ≥; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）. 11; 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无c. a 括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c 大肠埃希氏菌不应检出。. 表1-2 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 序 号; 项 目; （表1）一级标准A标准. 1; 化学需氧量（COD）; 50. 2; 悬浮物（SS）; 10. 3; 动植物油; 1. 4; 石油类; 1. 5; 总氮（以N计）; 15. 6; 总磷（以P计）; 0.5. 2、噪声 运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 表1-3 社会生活环境噪声排放限值 单位： dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、大气污染物 恶臭：污水处理站及化粪池产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。 4、固体废弃物 项目固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》。 |

# 表二

工程建设内容： 1、项目概况 项目名称：腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期） 建设性质：新建 建设地点：腾冲市宝峰社区 建设单位：腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司 建设内容：项目总占地面积13897.75m2（约20.85亩），总建筑面积38758.99m2，主要建设内容为高层住宅、公共配套用房、地下停车场及相应配套设施建设。项目实际总投资8110万元，其中实际环保投资124.3万元，占总投资1.53%。 2019年8月8日，保山市生态环境局腾冲分局以《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》的行政许可决定书（腾环准〔2019〕22号）文件批准了该项目环境影响报告表，同意本项目的建设。 2、建设内容 本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、绿化工程及环保工程，环评与实际技术经济指标对比见表2-1，具体建设内容及功能对比见表2-2。 表2-1 项目技术经济指标对比一览表 序号; 指标名称; 环评审批情况; 环评验收情况; 变化情况. 1; 用地面积; 13897.75m2; 13897.75m2; /. 2; 总建筑面积; 38541.96m2; 38758.99m2; +217.03m2. 2.1; 地上建筑面积; 31066.0m2; 31283.03m2; +217.03m2. 其中; 高层住宅面积; 29832.37m2; 30049.4m2; +217.03m2. 公共架空（不计容）; 1233.63m2; 1233.63m2; /. 2.2; 地下建筑面积（不计容）; 7475.96m2; 7530m2; +54.04m2. 3; 容积率; 2.24; 2.24; /. 4; 建筑密度; 23.11%; 23.11%; /. 5; 停车位; 260个; 260个; /. 6; 户数; 300户; 278户; -22. 7; 绿化面积; 4864.21m2; 5004m2; +139.79m2. 8; 绿地率; 35%; 36%; +1%. 表2-2 项目主要建设内容一览表 类别; 建设内容; 环评审批情况; 实际建设情况; 变更情况. 主体 工程; 高层住宅; 主要建设-1F/11F建筑，共4栋，共设置300户，总建筑面积38541.96m2; 主要建设-1F/11F建筑，共4栋，共设置278户，总建筑面积38758.99m2; 与环评相比实际户数减少了22户，总建筑面积增加了217.03m2，主要为户型发生了变化，满足人员居住要求. 辅助 工程; 公共配套用房; 设置于9#高层住宅1F，建筑面积为1233.63m2，配置社区卫生服务、社区用房、物业管理、变配电室及开闭所、公共卫生间以及老年服务站; 设置于9#高层住宅1F，建筑面积为1233.63m2，配置社区卫生服务、社区用房、物业管理、变配电室及开闭所、公共卫生间以及老年服务站; 与环评一致. 地下车库; 设置于项目地下一层，共设置255个停车位，建筑面积为7475.96m2; 设置于项目地下一层，共设置255个停车位，建筑面积为7530m2; 与环评相比实际建筑面积增加54.04m2，满足居民停车要求. 公用 工程; 给水; 项目生活及消防用水由市政给水干管供给，由市政路引入供水管道，在建筑周围内形成环网作为本项目生活及消防的给水源; 项目生活及消防用水由市政给水干管供给，由市政路引入供水管道，在建筑周围内形成环网作为本项目生活及消防的给水源; 与环评一致. 排水; 本项目采用“雨污分流”排水系统。雨水经收集后外排至室外雨水管网；项目运营期产生的生活污水先经防渗化粪池处理后，排入项目内的污水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入市政污水管网，最终进入腾冲市污水处理厂; 本项目采用“雨污分流”排水系统。雨水经收集后外排至室外雨水管网；项目运营期产生的生活污水先经防渗化粪池处理后，排入项目内的污水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入市政污水管网，最终进入腾冲市污水处理厂; 与环评一致. 供电; 由市政供电网供给，项目设置1台600kW的柴油发电机作为备用电源，一期、二期、三期项目共用; 由市政供电网供给，项目设置1台600kW的柴油发电机作为备用电源，一期、二期、三期项目共用; 与环评一致. 供热; 项目不进行统一供热，热水系统采用太阳能及电能辅助供热; 项目不进行统一供热，热水系统采用太阳能及电能辅助供热; 与环评一致. 消防; 设计室外消防系统、室内消防系统两部分; 设计室外消防系统、室内消防系统两部分; 与环评一致. 道路; 主要包括车行道、人行道，道路采用多孔隙沥青路面和防滑石板路面; 主要包括车行道、人行道，道路采用多孔隙沥青路面和防滑石板路面; 与环评一致. 环保 工程; 防渗化粪池; 共设置2个防渗化粪池，总容积为100m3，位于7#住宅南侧，容积为50m3；位于9#住宅南侧，容积为50m3; 共设置1个防渗化粪池，容积为200m3，位于S1#住宅西侧; 与环评相比实际化粪池位置发生改变，化粪池改为环评二期、三期共用，环评三期化粪池容积为60m3，因此环评二期、三期化粪池总容积为160m3，实际化粪池容积增大了40m3，满足项目污水处理需要. 垃圾收集设施; 在道路两侧、住宅楼等分别设置垃圾收集桶; 在道路两侧、住宅楼等分别设置垃圾收集桶; 与环评一致. 绿化; 绿地面积为4864.21m2，绿化率为35%; 绿地面积为5004m2，绿化率为36%; 与环评相比实际绿化面积增加139.79m2满足绿化要求. 储运依托工程; 道路; 项目施工及运营期材料及物料的运输依托项目北侧桃园路、东侧宝峰路; 项目施工及运营期材料及物料的运输依托项目北侧桃园路、东侧宝峰路; 与环评一致. 由于实际施工等原因，项目实际工程与环评设计有一定出入，但总用地面积、建筑面积未发生较大变化，基本与环评报告书及其批复一致。项目建设过程中，严格按照环评要求认真落实各项环保设施及措施，满足环评预期要求。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件中重大变动清单的对比分析可知，本项目无重大变动情况，可正常纳入竣工环境保护验收管理。具体见下表； 表2-3 项目主要工程变化情况表 类别; 序号; 重大变动清单; 实际建设情况; 是否属于重大变更. 性质; 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 主要建设内容为高层住宅、地下停车场及相应配套设施，与环评一致; 否. 规模; 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 总住宅户数为278户；总建筑面积为38758.99m2，与环评相比总住宅户数减少22户; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 总住宅户数为278户；总建筑面积为38758.99m2，与环评相比总住宅户数减少22户，废水污染物排放量有所减少; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于腾冲市宝峰社区，项目所在区域为环境质量达标区。本项目总住宅入驻户数与环评相比有所减少，所产生的污染物与环评相比有所减少; 否. 地点; 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 本项目建设地点与环评选址一致; 否. 生产工艺; 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及; 否. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及; 否. 环境保护措施; 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 项目废水污染防治措施与环评一致; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 本项目采用“雨污分流”排水系统。雨水经收集后外排至室外雨水管网；项目运营期产生的生活污水先经防渗化粪池处理后，排入项目内的污水处理站进行处理，处理达标后排入市政污水管网，最终进入腾冲市污水处理厂; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 项目生活垃圾统一收集后，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 事故废水暂存能力未发生变化; 否. 根据上表可知，项目实际建设内容与环评及环评批复的内容有所变化，通过与生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中重大变动清单的对比分析可知，项目的变化不属于（环办环评函〔2020〕688号）中所列重大变动情况，即本项目变动不属于重大变动。 对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件第八条建设项目环境保护措施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见，具体情况见下表： 表2-4 项目与验收暂行办法对照表 序号; 暂行办法; 实际情况; 是否属于规定的情形. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 项目建设过程中，严格按照环评要求认真落实各项环保设施及措施，满足环评预期要求。严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 否. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 本项目运营期污染物排放符合环评提出的验收标准且未超过环评设置的固废、废水污染物排放总量控制指标; 否. 3; 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 本项目建设与环境影响报告表及其批复保持一致，项目实际建设地点、建设规模不变，且项目污染物产生量及环保措施均未发生重大改变; 否. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 项目建设过程中，未造成重大环境污染或重大生态破坏; 否. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 本项目不属于纳入排污许可管理的建设项目; 否. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目不属于分期建设、分期投入使用的项目，且环境保护设施满足其相应主体工程需要; 否. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 项目在建设过程中及试运行期间未违反国家和地方法律法规; 否. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 本项目验收报告基础资料数据符合实际，验收结论明确、合理; 否. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 项目不涉及其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情况; 否. 根据上表可知，本项目不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件中第八条所列的不符合验收合格情形之一，可进行竣工环境保护验收。 3、环保投资 本项目预计总投资8107万元，其中环保投资113.45万元，占总投资比例1.40%。实际总投资8110万元，其中环保投资124.3万元，占总投资比例1.53%。环保投资分项估算见表2-5。 表2-5 项目环保投资明细表 类别; 环评预计; 实际投资; 投资变化（万元）. 名称; 金额（万元）; 名称; 金额（万元）. 施 工 期; 大气防治措施; 材料覆盖、洒水降尘; 3.0; 材料覆盖、洒水降尘; 3.0; 0. 建筑物临时围挡; 5.0; 建筑物临时围挡; 5.0; 0. 废水防治措施; 临时沉淀池（1个，容积为15m3）; 1.05; 临时沉淀池（1个，容积为15m3）; 1.1; +0.05. 初期雨水沉淀池（1个容积为10m3）; 0.7; 初期雨水沉淀池（1个容积为10m3）; 0.75; +0.05. 车辆清洗池（1个，容积均为10m3）; 0.7; 车辆清洗池（1个，容积均为10m3）; 0.75; +0.05. 噪声防治措施; 选用低噪设备; 3.0; 选用低噪设备; 3.0; 0. 固废防治措施; 建筑垃圾收集及处理; 4.0; 建筑垃圾收集及处理; 4.0; 0. 土石方清运; 9.5; 土石方清运; 9.5; 0. 运 营 期; 废水防治措施; 雨污分流系统; 25.0; 雨污分流系统; 25.0; 0. 防渗化粪池（1个，容积为100m3）; 8.0; 防渗化粪池（1个，容积为200m3，为环评二期、三期共用）; 16.0; +8.0. 固废防治措施; 垃圾桶若干; 1.5; 垃圾桶若干; 2.5; +1.0. 固体废物分类收集、暂存及委托处理; 3.5; 固体废物分类收集、暂存及委托处理; 3.0; -0.5. 废气防治措施; 地下排风系统; 15.0; 地下排风系统; 16.5; +1.5. 噪声防治措施; 减速慢行警示牌若干; 0.2; 减速慢行警示牌若干; 0.2; 0. 绿化; 绿化（4864.21m2）; 24.3; 绿化（5004m2）; 25.0; +0.7. 其他; 运行维护费用; 5.0; 运行维护费用; 5.0; 0. 环评编制费用; 2.0; 环评编制费用; 2.0; 0. 环境管理与监测费用; 2.0; 环境管理与监测费用; 2.0; 0. 合计; 113.45; 合计; 124.3; +10.85.

4、项目地理位置及平面布置 （1）项目地理位置及交通 腾冲市位于云南省西南部，高黎贡山西麓，隶属于保山市，地处东经98°05′～98°46′，北纬24°38′～25°52′之间。东部和东北一隅以高黎贡山山脊为界，与保山市隆阳区、怒江州的泸水县相接，东南、南部与龙陵县以界头小江为界，西南、西部与德宏州梁河县、盈江县毗邻，北部和西北部以直站岭、上下姊妹山、狼牙山、尖高山、高黎贡山与邻邦缅甸接壤，国境线长达150km。全市南北长137km，东西宽约69km，总面积5845km2。 腾冲是中国对外开放县，云南省级对外开放口岸。自古以来就是连接南亚、东南亚的重要枢纽和商贸口岸，是古代西南“丝绸之路”的枢纽重县。腾冲市有腾梁公路与腾冲县城相连，向西可通往缅北重要城市密支那，以及印度东北口岸雷多（即为抗日期间著名的史迪威公路），是云南省通往南亚的重要国际大通道。目前主要交通有保腾二级公路、腾板路、腾密公路，交通十分方便。 腾越街道位于腾冲市中南部，为腾冲市政治、经济、文化、旅游和流通中心。东经98°13′，北纬24°12′，海拔1640m，东与芒棒镇、五合乡相连，西与马站乡、中和镇接壤，南与蒲川乡、清水乡及著名侨乡和顺镇相连，北与北海乡毗邻。 本项目位于腾冲市宝峰路和桃园路交叉口，中心地理坐标为东经98°28'31.98"，北纬25°03'42.88"，项目区城市配套基础设施齐全，交通便利，地理位置条件较理想。建设项目具体地理位置见附图1，周边关系示意图见附图2，区域水系情况见附图3。项目周边主要环境保护目标见表2-6。 表2-6 项目环境保护目标一览表 保护因素; 环评阶段; 验收阶段; 变化情况. 保护目标名称; 方位; 相对距离; 保护要求; 保护目标名称; 方位; 相对距离; 保护要求. 地表水; 南底河; 南侧; 3200m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 南底河; 南侧; 3200m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 与环评一致. 大气及噪声环境; 核桃园村; 西北侧; 180m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 核桃园村; 西北侧; 180m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 与环评相比，新增环境保护目标宝峰文苑、壹品腾冲、腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（一期）、腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（三期），为2019年至2025年新建住宅. 腾冲市教育园区; 东侧; 184m; 腾冲市教育园区; 东侧; 184m. 腾冲市特殊教育学校; 西侧; 325m; 腾冲市特殊教育学校; 西侧; 325m. 宝峰合院; 西南侧; 210m; 宝峰合院; 西南侧; 210m. 伊江小区; 南侧; 190m; 伊江小区; 南侧; 190m. /; /; /; 宝峰文苑; 北侧; 79m. /; /; /; 壹品腾冲; 东北侧; 223m. /; /; /; 腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（一期）; 北侧; 5m. /; /; /; 腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（三期）; 南侧; 5m. （2）项目总平面布置 本项目位于整个腾冲市“顺颐府”住宅建设项目中部，项目东、北高，西、南底，高度为1812~1820m。本项目北侧紧邻腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（一期），4幢高层住宅建筑自西向东排列分布，项目建筑分布均匀，且项目主出入口连接项目区内各主次道路，形成项目区内通达的交通网络系统，交通较为便利。项目具体平面布置见附图4。

原辅料消耗及水平衡： 1、原辅料消耗 项目原辅料消耗情况一览表见表2-7。 表2-7 原辅料消耗一览表 序号; 名称; 消耗量（每年）; 备注. 单位; 数量. 1; 水; 立方米; 4200; 生活及消防用水由市政给水干管供给. 2; 电; 万KWh; 0.672; 由市政供电网供给，并设有柴油发电机作为备用电源. 2、本项目水量平衡 本项目污水主要来源于居民住户生活污水；项目用水由腾冲城乡供水有限责任公司供给。根据本项目2024年11月份至2025年2月份用水量说明，本次验收参照最大用水量为350m3/月（折算每天用水量为12.5m3/d）；项目入住率为5.76%，即项目入住户数为16户、约55人。项目住户用水量约为5.5m3/d，项目生活污水产生量约4.675m3/d；项目物管人员约10人，用水量约0.4m3/d，项目物管人员污水产生量约0.34m3/d，项目产生的污水排入化粪池，再排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后排入市政污水管网，最终排入腾冲市污水处理厂。项目绿化用水约6.6m3/d。项目水量平衡见图2-1。 图2-1 项目水量平衡图（单位：m3/d）

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： - 项目污水处理工艺 本项目于项目区东南侧设1个污水处理站，具体内容如下： 污水处理站占地面积为220m2，污水处理站处理规模为384m3/d，采用预处理+厌氧+两级接触氧化+沉淀+过滤+消毒工艺。出水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理站主要建设有调节池、厌氧池、接触氧化池、沉淀池、中间水池、过滤池、清水池、污泥池等，工艺流程图见图2-2。 化粪池来水 调节池 厌氧池 接触氧化池 沉淀池 中间水池 过滤池 清水池 外排 风机 污泥池 委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司定期清运、处置 反 洗出水 泵 泵 泵 污泥回流 泵 图2-2 污水处理站工艺流程图 污水处理工艺简介： 生活污水由化粪池自流进入调节池，污水经调节池充分均质由排污泵提升进入厌氧池、两级接触氧化池及沉淀池，进行处理，处理后的废水进入中间水池，通过中间水泵提升进入过滤池过滤处理后，进入消毒清水池，经消毒后净水排放。沉淀池产生的剩余污泥进入污泥池好氧消化后定期外运。活性污泥回流至厌氧池和两级接触氧化池，用以补充流失的污泥量。自控系统控制水泵、风机、过滤池的运行，实现对污水处理设备的无人化操作。污水处理设备的处理过程靠风机房送风至污水处理设备以达到好氧条件，为了考虑减少噪音，风机进、出风口安装消声器，减少噪声污染。项目区污水经过污水处理站处理达到排放标准后排入项目区市政污水管网，最后进入腾冲市污水处理厂。 2、项目运营期产污环节 本项目运营期污染主要包括：住户产生的生活污水和生活垃圾、住户厨房产生的油烟；车辆进出产生的废气和噪声；备用柴油发电机设备产生的废气和噪声；防渗化粪池及污水处理站产生的污泥；防渗化粪池、污水处理站以及垃圾收集设施产生的恶臭。具体产污情况见图2-2。 图2-3 项目运行期产污节点图

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 1、施工期 本项目施工期早已结束，施工环境影响随之消失。项目施工期已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告表”中所提出对各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工。本项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉；本项目在施工过程中对周边居民及单位影响不大。 2、运行期 （1）废水 本项目运营期废水主要来源于住宅区居民及物管生活污水。试运行期间，本项目废水产生量约为5.015m3/d。 本项目运营期综合废水经防渗化粪池处理后，再排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入市政污水管网，最终排入腾冲市污水处理厂。 经监测结果表明，项目废水均能达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）标准要求，可做到达标排放。 项目水污染物实际处置及排放情况见表3-1。 表3-1 项目污水来源及环保设施一览表 序号; 污水 类型; 主要污染因子; 排放量 (m3/d); 处理措施及排放去向. 环评要求; 实际建设. 1; 综合废水; pH、BOD5、CODcr、悬浮物、总氮、总磷、氨氮、动植物油、石油类、粪大肠菌群; 5.015; 经防渗化粪池处理后，再排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），排入市政污水管网; 本项目综合废水经防渗化粪池进行处理后，再排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入市政污水管网. 项目废水处理排放流程见图3-1。 废水采样点 废水走向 图3-1 项目废水处理排放流程图 2、废气 项目废气主要来源于居民厨房产生的油烟；污水处理站、防渗化粪池和垃圾收集设施产生的恶臭；项目区进出车辆的汽车尾气、备用发电机废气等。 1）住户厨房油烟 项目住宅区厨房主要使用电、液化气等清洁能源，燃烧废气中污染物较少，厨房油烟主要来源于炒菜、油炸食品等烹饪活动。项目区内的厨房为多点分布，炊事具有时段性，炊事废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点，每户厨房所排放的油烟经过抽油烟机处理后从住宅内置排烟道收集由屋顶排出。项目住户厨房油烟通过排烟道从高空排放经过稀释扩散，油烟废气的排放对环境空气的影响轻微。 2）污水处理站、防渗化粪池和垃圾收集设施产生的恶臭 项目污水处理站、防渗化粪池及垃圾收集系统运行时会产生异味。于项目区合理设置垃圾箱，垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶，并做到每日至少清理一次。经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后可有效减缓污水处理站、化粪池对项目自身及外环境的影响，不会产生大的影响。 3）汽车尾气 本项目设置有一个地下停车库，共设置255个停车位。地下停车库汽车废气主要是汽车在进出地下停车场及运行过程中产生的汽车尾气。地下停车库汽车废气主要由风机抽送，另有部分废气经车库出入口向外扩散，属无组织排放；汽车尾气经自然扩散、稀释后，对环境影响较小。 - 4）备用发电机废气 - 本项目备有一台发电机为第三电源，发电机以柴油作为燃料，使用时间较少，产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等。项目选用达标排放的发电机，发电机配有废气过滤棉，废气中污染物经过滤后由排气筒排出，发电机的排气筒连接到室外。由于发电机使用时间短，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，产生量较小，项目区通过设置绿化带，备用发电机产生的废气经空气稀释扩散后不会对周边环境产生影响。 项目大气污染物产生及排放情况见表3-2。 3-2 项目废气来源及环保设施一览表 序号; 废气名称; 污染源; 主要污 染物; 排放 规律; 处理设施及排放去向. 环评要求; 实际建设. 1; 油烟; 高层住宅区厨房油烟; /; 无组织排放; 住宅区厨房所排放的油烟经过抽油烟机净化处理后从住宅内排烟道收集后排放。; 高层住宅区厨房所排放的油烟经过抽油烟机净化处理后从住宅内排烟道收集后排放。. 2; 恶臭; 污水处理站、防渗化粪池及垃圾收集设施; 氨、硫化氢、臭气; 无组织排放; 选用密闭式垃圾桶，并做到日产日清，经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散。; 合理设置垃圾桶，并做到日产日清，经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散。. 3; 汽车尾气; 进出车辆; CO、HC、NOx; 无组织排放; 由风机抽送，另有部分废气经车库出入口向外扩散；自然扩散、稀释。; 由风机抽送，另有部分废气经车库出入口向外扩散；自然扩散、稀释。. 4; 备用发电机废气; 备用发电机; 总烃、CO、NOx; 无组织排放; 发电机配有废气过滤棉，废气中污染物经过滤后由排气筒排出，发电机的排气筒连接到室外。; 发电机配有废气过滤棉，废气中污染物经过滤后由排气筒排出，发电机的排气筒连接到室外。. （3）噪声 项目营运期噪声主要为社会生活噪声、设施设备运行噪声和交通噪声。社会生活噪声包括住户活动噪声；设备噪声主要为备用发电机、污水处理站噪声；交通噪声主要为出入项目内的车辆排放的噪声。 - 1）社会生活噪声 住户生活产生的噪声源强在60~80dB（A）之间，声源呈不连续性，昼夜差别大。通过对住户加强管理，监督到位，经墙体隔声以及距离衰减处理等处理之后对项目自身和外环境敏感点影响不大。 - 2）设施设备运行噪声 - 设施设备运行噪声的噪声源强在75~95dB（A）之间。项目污水处理站设置于地下，不会对周围环境产生较大影响；备用发电机布置于地下层柴油发电机房，安装隔振基础，墙体和门安装吸声材料，柴油发电机运行噪声可得到有效控制，且发电机仅在停电时，做发电使用，不会产生大的影响。 3）交通噪声 汽车进出小区时会产生交通噪声，噪声源强为70~80dB(A)，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入小区的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；汽车进出噪声在经采取上述措施后对项目自身和外环境的影响可接受。 根据监测结果可知，项目东南西北各厂界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)，对周边环境影响较小。项目主要噪声源及治理措施见表3-3，具体噪声监测点位附图6。 表3-3 噪声源及其控制措施表 序号; 噪声源; 源强 （dB（A））; 运行方式; 降噪设施或措施. 1; 生活噪声; 60~70; 间断; 建立健全的管理制度. 2; 设备噪声; 75~95; 间断; 墙体隔声. 3; 交通噪声; 70~80; 间断; 进出时减速、禁止鸣笛、绿化降噪. 4、固体废弃物 项目运营期产生的固体废弃物主要为住户及物管人员产生的生活垃圾、污水处理站以及防渗化粪池产生的污泥。 项目区生活垃圾设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运处置；污水处理站以及防渗化粪池产生的污泥定期清掏，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置。项目固体废弃物产生及处置情况见表3-4。 表3-4 固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 排放量（吨/年）; 处理处置方式. 环评; 实际; 环评要求; 实际建设. 1; 生活垃圾; 143.5; 28.47; 项目生活垃圾设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运处置; 设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运处置. 2; 污水处理站以及防渗化粪池产生的污泥; 39.78; 1.226; 污泥定期清掏，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置。; 污泥定期清掏，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置。.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 建设项目环境影响报告表主要结论与建议 项目于2019年7月委托昆明煤炭设计研究院编制了项目环境影响报告表，根据报告表内容，其主要结论与措施要求、建议如下： （1）主要结论 腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）的建设，具有较好的社会－经济－环境综合效益。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置；项目污水经处理后能够达标排放；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。 项目建成投入营运后，提高了土地的利用价值，推动了当地经济的发展及社会保障体系建设，具有良好的社会效益。 本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。 （2）环评措施及建议 项目环评报告表中对废水、废气、固体废物及噪声污染提出了相应的处理措施及建议。根据建设单位提供的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评提出的要求，建设项目均满足。建设项目环保措施与建议的落实情况详见表4-1。 表4-1 项目环保措施执行情况对照表 项目; 项目环评措施要求; 实际执行情况; 对比 要求. 施工期; 废 气; ①对施工场地定期进行洒水降尘； ②在项目区厂界设置挡墙； ③避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业； ④施工材料遮盖运输。 ⑤对进出车辆进行清洗。 ⑥对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业。; 经调查核实： ①施工期间已对施工场地进行了定期进行洒水降尘； ②施工期间已在项目区厂界设置挡墙； ③施工中土方挖掘及堆放、施工垃圾的清理等扬尘较多的工序已尽量选择在无大风的天气进行。 ④施工材料在装运的过程中已采取有效的遮盖，减缓了扬尘对运输道路两侧的影响。 ⑤施工期间已对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业。 ⑥施工期间已对进出车辆进行清洗。 项目施工期废气经采取上述措施后对周边环境影响较小，本项目在施工过程中，未发生过环境污染事件，未收到相关环境影响投诉。; 满足. 废 水; ①建筑施工废水经收集、沉淀处理，回用于混凝土养护和施工场地洒水降尘，不外排。 ②进出车辆清洗废水通过设置一个车辆清洗池，车辆清洗废水经沉淀后循环使用。; 经调查核实： ①建筑施工废水已通过沉淀后用于施工场地的洒水降尘和混凝土养护，不外排。 ②车辆清洗废水已经收集、沉淀处理后，回用于混凝土养护和施工场地洒水降尘。 经采取以上措施后，项目施工期废水对地表水环境影响较小，本项目在施工过程中，未发生过环境污染事件，未收到相关环境影响投诉。; 满足. 噪 声; ①建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的县（市）区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。若要进行连续施工作业，施工单位按照相关环保部门要求进行，应提前3天进行公告。 ③施工单位应选用噪音低、振动小的设备。确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。同时在施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各种机械。 ④对于噪声较大设备应尽量不同时开启。 ⑤装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工。; 经调查核实： ①施工单位已在工程开工前十五日向行政主管部门申报了该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②未在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。 ③已选用噪音低、振动小的设备，并设专人对设备进行定期保养和维护，对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各种机械。 ④噪声较大设备已尽量不同时开启。 ⑤装修期间，块材等建筑材料已尽量采用定尺定料，减少现场切割。早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西。 ⑥建设管理部门已加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时已低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工。项目施工期产生的噪声对周围环境影响较小。 经走访调查，本项目在施工过程中，未发生过环境污染事件，未收到相关环境影响投诉。项目施工期间对项目周边未造成不利影响。; 满足. 固 体 废 弃 物; ①本项目区开挖的土石方总量为3.74万m3，0.18万m3外运至晋颐庄园建设项目回填，其余全部回用于一期、二期项目区回填、道路铺设以及绿化覆土等，无弃土弃渣产生。 ②项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由施工单位运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。; 经调查核实： ①本项目土石方已全部回用，在建设过程中不产生废弃土石方。 ②项目产生的建筑废料已进行充分回收利用，不能回收利用的部分已给予统一收集，未随意丢弃，由施工单位运往政府指定地点进行处置，未随意堆放。 项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率可达100%。; 满足. 运营期; 废 水; ①本项目采用“雨污分流”排水系统。雨水经收集后外排至室外雨水管网。 ②本项目运营期产生的生活污水先经防渗化粪池处理后，排入项目内的污水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入市政污水管网，最终进入腾冲市污水处理厂。; 经调查核实： ①雨水由雨水口收集至雨水管网，通过明沟、水泥预制管直接排入雨水管网。 ②项目废水排入化粪池，再排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后，排入污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终排入腾冲市污水处理厂。 监测结果表明，项目经化粪池及污水处理站处理后的污水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 满足. 废 气; ①住宅厨房油烟经过安装抽油烟机净化处理后从住宅内置排烟道收集由屋顶排出。 ②地下车库设置机械排放系统，车库按每小时换气6次进行设计，此外车库共设置有1个排风口，排风口距离地面高度大于2.5m，并且采用90度弯管排气筒，废气经机械通风系统捕集后，经排气筒排出。 ③车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理。 ④备用发电机废气空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后对项目自身及外环境的影响较小。 ⑤恶臭通过在其周边进行立体式植物绿化。; 经调查核实： ①本项目已要求住户在厨房安装抽油烟机处理后排放。 ②本项目地下车库已设置机械排放系统，车库按每小时换气6次进行设计，此外车库共设置有1个排风口，排风口距离地面高度大于2.5m，并且采用90度弯管排气筒，废气经机械通风系统捕集后，经排气筒排出。 ③汽车即停即走不作长时间停留；汽车尾气自然扩散、稀释。 ④在试运行期间未使用过备用发电机。 ⑤项目区内合理布置垃圾收集设施、绿化等，通过绿化吸收、自然扩散、空气稀释，对周围环境的影响较小。; 满足. 噪 声; ①项目住户生活噪声经加强管理，强化居民意识，墙体隔声以及建筑物吸声、距离衰减处理等处理之后有效降低了噪声对周围环境的影响。 ②项目备用发电机均布置于室内，通过安装隔振基础，墙体和门安装吸声材料，柴油发电机运行噪声可得到有效控制，且运行频率低，不会产生大的影响。 ③车辆产生的噪声是短暂的，通过加强管理，采取车辆进出时减速、禁止鸣笛等措施，使区域内的汽车噪声降低到最低值。; 经调查核实： ①根据项目实际情况，本项目住宅楼已采取合理布局，同时经构筑物阻隔、距离衰减等措施已有效降低了噪声对周围环境的影响。 ②项目备用发电机布置于室内，已安装隔振基础，墙体和门安装吸声材料。 ③车辆产生的噪声是短暂的，已加强管理，采取车辆进出时减速、禁止鸣笛等措施，使区域内的汽车噪声降低到最低值。 经监测结果分析，项目东南西北厂界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对项目周边未造成不利影响。; 满足. 固 体 废 物; ①生活垃圾应统一收集后，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置。 ②化粪池及污水处理站污泥定期委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司用专用车抽吸清运，统一处置。; 经调查核实： ①已设置垃圾收集点，生活垃圾统一收集，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司定期清运、处置。 ②污水处理站及化粪池污泥已定期委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司用专用车抽吸清运，统一处置。 项目运营期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率可达100%。; 满足. 项目建设过程中，建设单位已按环评提出的环境污染防治措施执行，满足环评提出的防治措施要求。 - 审批部门审批决定 本项目于2019年8月8日取得了保山市生态环境局腾冲分局对《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）》的行政许可决定书（腾环准〔2019〕22号），行政许可决定书主要内容如下： 一、腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期），位于腾冲市宝峰社区，项目总投资8107万元，总占地面积20.85亩，总建筑面积38541.96平方米，主要建设高层住宅、公共配套房、地下停车场及相应配套设施。 我局同意项目按照《报告表》所述性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。项目发生变更，须依法重新申报。 - 二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作 - （一）认真执行建设项目环境保护“三同时”要求，落实好《报告表》提出的各项污染防治对策措施，确保项目环保投资和环境保护措施落实到位。 （二）项目位于腾冲城市集中式饮用水水源（观音塘和上马常水源地）准保护区，项目必须严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《腾冲县人民政府办公室关于印发腾冲县城市饮用水源保护管理规定(试行)的通知》（腾政办发〔2011〕87号）以及“报告表”提出的各项污染物防治措施及要求进行建设和运营确保项目施工期、营运期污水均按要求做到达标排放，防止对腾冲城市集中式饮用水水源造成污染。 （三）设置环境管理专（兼）职机构，明确人员职责，建立完善有关制度与台账，落实好企业环境保护主体责任。 三、按照规定要求编制并报备突发环境事件应急预案，建成后及时组织开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。 请腾冲市环境监察大队负责该项目建设期间的环境现场执法监督检查工作。 本项目对腾冲市环境保护局批复意见的落实情况详见表4-3。 表4-3 项目对环评批复意见的落实情况表 序号; 环评“腾环准〔2019〕21号” 批复要求; 执行情况; 是否满足 环保要求. 1; 认真执行建设项目环境保护“三同时”要求，落实好《报告表》提出的各项污染防治对策措施，确保项目环保投资和环境保护措施落实到位。; 根据现场实际核实，项目实际已按照环境影响报告表中的设计落实各项环保设施及措施，环保治理投资及时到位; 满足. 2; 项目位于腾冲城市集中式饮用水水源（观音塘和上马常水源地）准保护区，项目必须严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《腾冲县人民政府办公室关于印发腾冲县城市饮用水源保护管理规定(试行)的通知》（腾政办发〔2011〕87号）以及“报告表”提出的各项污染物防治措施及要求进行建设和运营确保项目施工期、营运期污水均按要求做到达标排放，防止对腾冲城市集中式饮用水水源造成污染。; 根据现场实际核实： 本项目在建设过程中施工废水已经收集、沉淀处理，回用于混凝土养护和施工场地洒水降尘，不外排；车辆清洗废水通过一个车辆清洗池，车辆清洗废水经沉淀后循环使用。 本项目废水排入化粪池，再排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后，排入污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终排入腾冲市污水处理厂。 本项目施工期、营运期污水均按要求做到达标外排。; 满足. 3; 设置环境管理专（兼）职机构，明确人员职责，建立完善有关制度与台账，落实好企业环境保护主体责任。; 本项目已设置兼职环境管理人员，已建立完善有关制度与台账，落实好企业环境保护主体责任。; 满足. 4; 按照规定要求编制并报备突发环境事件应急预案，建成后及时组织开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。; 项目已于2024年10月2日建设完成，并于2024年11月启动竣工验收，同时委托云南速测环境科技有限公司进行竣工验收监测，拟完成竣工验收后正式投入运营。; 满足. 根据表4-2调查核实情况，对照保山市生态环境局腾冲分局批复的4项要求，建设项目满足了4项，满足率为100%。 - 竣工环境保护验收落实情况 对照环境影响报告表中的竣工环境保护验收的要求，具体落实情况详见表4-3。 表4-3 项目竣工环境保护验收落实情况 验收项目; 环评情况; 实际情况; 落实情况. 验收内容; 验收要求; 建设内容; 验收要求. 污水; 污水处理系统; 化粪池：共2个，总容积为100m3，其中项目G7#住宅南侧设置1个，容积为50m3；项目G9#住宅南侧设置1个，容积为50m3。能够满足废水停留36h; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 本项目已在S1#住宅东侧建设1个容积为200m3的化粪池; 本项目废水排入化粪池，再排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，可达标排放; 已落实. 防渗监测孔：监控地下水污染; 防渗化粪池及污水处理站不靠墙四侧各埋入一个防渗PVC管，共8根，底端和顶端密封; 防渗监测孔：监控地下水污染; 防渗化粪池及污水处理站不靠墙四侧各埋入一个防渗PVC管，共8根，底端和顶端密封。验收检测时未发现防渗监测孔有污水，因此化粪池及污水处理站防渗情况良好; 已落实. 大气; 地下车库废气; 通风系统：项目地下车库换气次数不小于 6 次/h; 满足设计要求; 项目已建设地下车库通风系统，地下车库换气次数不小于 6 次/h; 满足设计要求; 已落实. 噪声; 等效A声级; 制定管理制度，设置限速禁鸣标志牌; 符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准; 项目已制定相应管理制度，已设置限速禁鸣标志牌; 符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准; 已落实. 固体 废物; 生活垃圾; 在项目区合理布设垃圾桶若干，统一收集后，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置; 处置率100%; 已在项目区布设垃圾桶，统一收集后，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置; 处置率100%; 已落实. 化粪池及污水处理站污泥; 定期清掏委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置; 已定期清掏委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司给予清运、处置; 已落实. 绿化; 绿地面积达4864.21m2; 绿地率为35%; 绿地面积达5004m2; 绿地率为36%; 已落实. 环境管理; 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率。 2、建立、健全环保规章制度。 3、编制突发环境事件应急预案。; 已落实. 根据表4-3，对照环境影响报告表中的竣工环境保护验收的要求，本项目已按环境影响报告表中的竣工环境保护验收的要求进行设计及运行，满足环境影响报告表提出的竣工环境保护验收的要求。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、验收监测分析方法及分析仪器 表5-1 监测分析方法及主要仪器 样品 类别; 检测 项目; 检测方法; 检测和 分析设备; 管理设备编号. 水和 废水; pH值; HJ11水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式多参数分析仪 DZB-712型; 0.SCKJ/XC-002. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; 分析天平FA124; SCKJ/SY-010. 鼓风干燥箱LC-101-OB; SCKJ/SY-003. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管; 50BDD004. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱; YQ-043. 滴定管; 50ZDD004. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 紫外可见分光光度计 UV-6000; YQ-106. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外 分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 UV-6000; YQ-106. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外/可见分光光度计 UV-5200PC; YQ-008. 石油类; 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018; 紫外/可见分光光度计 UV-5200PC; YQ-008. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪OIL480; YQ-064. 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018; 恒温恒湿箱HWS-150B; YQ-027. 噪声; 社会生活环境噪声; 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008; 声级计AWA5688; SCKJ/XC-040. 声校准器AWA6022A; SCKJ/XC-041. 风速风向仪PLC-16025; SCKJ/XC-031. 2、监测单位质量认证及人员能力 本项目竣工验收监测委托云南速测环境科技有限公司进行。云南速测环境科技有限公司具有云南省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，证书编号：242512050050，经营范围包括检测服务；环境保护监测；环保咨询服务；专业设计服务；水利相关咨询服务；安全咨询服务；机械电气设备销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本项目参加验收监测的现场监测人员、实验室分析人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。 3、质量控制和质量保证 项目监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量管理规定》和《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行，实施全过程质量控制。具体质控要求如下： （1）监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求；合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书。 （3）监测数据严格实行三级审核制度。 （4）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法检出限满足要求。 2）被测排放物的浓度要在仪器量程的有效范围（即：30%～70%之间）。 3）大气采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。废气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。 （5）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。 （6）噪声监测分析过程的质量保证和质量控制 声级计在监测前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏程度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB监测数据无效。

# 表六

验收监测内容： 1、环境影响报告表中提出的监测计划落实情况 本项目已按照《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》中列出的监测计划一览表相关要求。“报告表”中要求本项目对施工期进行监测，但是由于施工期间该部分内容管理不善，未对施工期进行监测，但结合实际调查落实，本项目在施工期间未出现环境污染事件，也未发生环境投诉事件，对环境影响不大。本单位按照“报告表”的要求委托云南速测环境科技有限公司对项目进行竣工验收监测，具体监测结果见云南速测环境科技有限公司出具的监测报告（SCKJ25030502）和（SCKJ25030515）。项目建设过程中未对施工期进行监测，但监测内容与环评要求基本一致。项目环评要求的废水验收监测包括污水处理站进出口、防渗监测孔两个点位，防渗监测孔的主要作用为监测项目污水处理站是否泄漏，若无泄漏则防渗监测孔无污水，因此本次废水验收监测数据仅有污水处理站进出口。 - 2、监测内容 竣工验收监测 # （1）噪声监测 监测点位：共设4个点位，分别为1#项目东侧边界1m处、2#项目南侧边界1m处、3#项目西侧边界1m处、4#项目北侧边界1m处。 监测项目：等效连续A声级； 监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次。 执行标准：按《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 # （2）废水监测计划 监测点位：共设2个点位，分别为污水处理站进出口、监测孔； 监测项目： - 1）污水处理站进出口：pH、CODcr、BOD5、SS、TN、TP、氨氮、粪大肠菌群、动植物油、石油类共10项； 2）监测孔：pH、CODcr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群共5项； 监测频率：连续监测2天，每天采样3次； 执行标准：按照《水和废水监测分析方法（第四版）》中相关规定监测；执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 根据国家环境保护相关规定，验收监测应在主体工程运行稳定情况下、应在运行的环境保护措施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护措施和尚无污染负荷的环保措施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。 1、验收监测时间：云南速测环境科技有限公司于2025年3月8日～2025年3月9日已对项目进行了废水监测；于2025年3月13日～2025年3月14日已对项目进行了噪声监测。监测期间，项目处于试运行阶段，主体工程及各项环保设施运转正常。 2、监测期间工况：监测期间，项目处于试运行阶段，主体工程运行情况稳定、各项环保设施运转正常，工况稳定，符合建设项目竣工环境保护验收监测中相关要求。项目监测期间实际工况见表7-1。 表7-1 监测期间工况一览表 类别; 设计入住户数（户）; 监测日期; 监测期间实际（户）; 营运负荷（%）. 入住户数; 278; 2025年3月8日; 16; 5.76. 2025年3月9日; 16; 5.76. 2025年3月13日; 16; 5.76. 2025年3月14日; 16; 5.76.

验收监测结果 1、竣工验收监测结果 （1）废水监测结果与评价 表7-2 污水处理站进口废水监测结果与评价表 单位：mg/L 检测点位; 污水处理站进口. 样品编号; W25030502FS-1-1-1; W25030502FS-1-1-2; W25030502FS-1-1-3; W25030502FS-1-2-1; W25030502FS-1-2-2; W25030502FS-1-2-3; 最大值. 采样日期 项目; 2025.03.08; 2025.03.09. pH（无量纲）; 8.1; 8.3; 8.2; 7.8; 7.5; 7.7; 8.3. 悬浮物; 77; 73; 72; 76; 73; 81; 81. 化学需氧量*; - 250; 264; 234; - 244; 229; 265; 265. 五日生化需氧量*; - 81.9; 84.7; 79.3; - 78.1; 84.7; 81.0; 84.7. 总磷*; - 2.83; 2.80; 2.82; - 2.79; 2.74; 2.83; 2.83. 总氮*; 57.6; 56.5; 55.7; 58.4; 57.8; 56.7; 58.4. 氨氮*; 53.2; 50.7; 52.1; 51.8; 48.9; 50.2; 53.2. 石油类*; 0.19; 016; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.19. 动植物油类*; 2.13; 2.16; 2.14; 2.09; 2.11; 2.10; 2.16. 粪大肠菌群（MPN/L）*; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 备注; 带“*”表示分包项目，分包于云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2026年06月29日，属于无能力分包。. 表7-3 污水处理站出口废水监测结果与评价表 单位：mg/L 检测点位; 污水处理站出口. 样品编号; W25030502FS-2-1-1; W25030502FS-2-1-2; W25030502FS-2-1-3; W25030502FS-2-2-1; W25030502FS-2-2-2; W25030502FS-2-2-3; 最大值; 标准 限值; 达标情况. 采样日期 项目; 2025.03.08; 2025.03.09. pH（无量纲）; 7.9; 7.8; 8.0; 8.3; 8.2; 8.3; 8.3; 6～9; 达标. 悬浮物; 8; 6; 8; 9; 8; 6; 9; 10; 达标. 化学需氧量*; - 44; 41; 46; - 48; 43; 45; 48; 50; 达标. 五日生化需氧量*; - 7.8; 9.1; 8.6; - 8.7; 9.3; 8.2; 9.3; 10; 达标. 总磷*; - 0.40; 0.41; 0.41; - 0.39; 0.41; 0.42; 0.42; 0.5; 达标. 总氮*; 6.37; 6.13; 6.28; 6.36; 6.20; 6.24; 6.37; 15; 达标. 氨氮*; 4.02; 3.32; 3.64; 3.86; 3.47; 4.13; 4.13; 8; 达标. 石油类*; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 1; 达标. 动植物油类*; 0.28; 0.27; 0.27; 0.29; 0.32; 0.28; 0.32; 1; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）*; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 无; 达标. 备注; 带“*”表示分包项目，分包于云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2026年06月29日，属于无能力分包。. 表7-4 项目污水处理站去除率情况一览表 点位 污染物; 污水处理站进口（最大值）; 污水处理站出口（最大值）; 实测去除率（%）. 1; 悬浮物; 81; 9; 88.89. 2; 化学需氧量*; 265; 48; 81.89. 3; 五日生化需氧量*; 84.7; 9.3; 89.02. 4; 总磷*; 2.83; 0.42; 85.16. 5; 总氮*; 58.4; 6.37; 89.09. 6; 氨氮*; 53.2; 4.13; 92.24. 7; 石油类*; 0.19; 0.06L; 68.42. 8; 动植物油类*; 2.16; 0.32; 85.19. 9; 粪大肠菌群（MPN/L）*; /; /; /. 根据表7-2、表7-3、表7-4的监测结果可知，项目设置的污水处理站对水污染物有一定的去除能力，验收监测期间，项目污水处理站出口污水pH、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、粪大肠菌群等均可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准；化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油类、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）等均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （2）噪声监测结果与评价 表7-5 厂界噪声监测结果与评价表 单位：dB(A) 检测点位置; 检测日期; 时段; Leq（A）; 标准限值; 达标情况. 1#项目东侧边界1m处; 2025.03.08; 昼间; 56; 60; 达标. 2#项目南侧边界1m处; 55; 60; 达标. 3#项目西侧边界1m处; 56; 60; 达标. 4#项目北侧边界1m处; 55; 60; 达标. 1#项目东侧边界1m处; 夜间; 44; 50; 达标. 2#项目南侧边界1m处; 47; 50; 达标. 3#项目西侧边界1m处; 44; 50; 达标. 4#项目北侧边界1m处; 46; 50; 达标. 1#项目东侧边界1m处; 2025.03.09; 昼间; 57; 60; 达标. 2#项目南侧边界1m处; 54; 60; 达标. 3#项目西侧边界1m处; 56; 60; 达标. 4#项目北侧边界1m处; 55; 60; 达标. 1#项目东侧边界1m处; 夜间; 46; 50; 达标. 2#项目南侧边界1m处; 43; 50; 达标. 3#项目西侧边界1m处; 43; 50; 达标. 4#项目北侧边界1m处; 44; 50; 达标. 根据上表可知：项目运行期厂界噪声，经衰减后，项目区东南西北侧厂界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对项目区及周边环境影响较小。 2、污染物排放总量核算 （1）污染物排放总量控制指标 本项目所在区域属于腾冲市污水处理厂纳污范围，且根据《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）环境影响报告表》要求，本项目采用“雨污分流”排水系统。雨水经收集后外排至室外雨水管网；项目运营期产生的生活污水先经防渗化粪池处理后，排入项目内的污水处理站进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入市政污水管网，最终进入腾冲市污水处理厂。由于项目主要水污染物为生活污水，最终为腾冲城市污水处理厂受纳，故不设总量控制指标。 （2）实际污染物排放量 根据本单位相关资料，试运行期间，本项目运行负荷为5.76%，外排废水量为5.015m3/d，1830.475m3/a；根据废水监测结果，项目CODCr、SS、氨氮、BOD5最大排放浓度分别为48mg/L、9mg/L、4.13mg/L、9.3mg/L。 因此，根据项目实际运行负荷、排水量及排放浓度，对本项目当前实际排放量及满负荷运行时排放量进行核算，具体核算结果见表7-6。 表7-6废水污染物实际排放总量 控制指标 项目; 废水（m3/a）; CODCr; SS; 氨氮; BOD5. 排放浓度（mg/L）; —; 48; 9; 4.13; 9.3. 试运行期间实际排放量（kg/a）; 1830.475; 87.86; 16.47; 7.56; 17.02. 满负荷运行排放量（t/a）; 31779.08; 1.525; 0.286; 0.131; 0.295. 根据表7-6核实结果可知，项目满负荷运行时，排放的废水中化学需氧量、SS、氨氮、BOD5排放量分别为1.525t/a、0.286t/a、0.131t/a、0.295t/a。 根据验收调查及监测结果可知，项目产生的生活污水排入防渗化粪池处理，再排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入市政污水管网，最终排入腾冲市污水处理厂，其总量不计入本项目。因此本项目实际污染物排放总量控制与环评一致，不设置总量控制指标。满足环评报告中相关要求。 3、环境管理检查 （1）环境保护管理规章制度的建立及其执行情况检查 根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好项目的环境保护工作，我公司已制定环境保护管理制度，并将管理制度悬挂墙上；根据环境保护管理制度的要求，我公司已对环保设施的运行加强了管理，建立了健全的环境保护管理体系。同时，为加强项目环保档案工作，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，我公司特制定环境保护档案管理制度，并将管理制度悬挂墙上，严格按照制度要求对项目涉及的环保文件及材料进行分类、归档及管理。 （2）环境污染事故或扰民投诉现象检查 根据现场调查，调查人员对项目区周边环境敏感点等进行询问调查，调查结果表明项目在施工期及运行期间未发生环境污染事故和扰民投诉现象。 （3）环境管理机构、专职环保人员设置情况检查 根据环保有关规定，我公司已在公司内部成立专门的环境管理机构、安排专职的环保工作管理人员。环境管理机构负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。专职的环保工作管理人员制定相应的工作职责，对可能来自外部的环保抱怨进行登记并积极处理，同时主动与生态环境主管部门联系共同处理。 4、环保设施实际完成及运行情况 项目环保设施完成及运行状况见下表： 表7-7 项目环保设施设置、运行一览表 序号; 环保设施; 安装完成情况; 运行情况. 1; 垃圾箱; 已完成；合理布置于整个项目区; 运行正常. 2; 雨污分流排水系统; 已完成; 运行正常. 3; 污水处理站; 已完成；污水处理站处理规模为384m3/d，处理工艺为“预处理+厌氧+两级接触氧化+沉淀+过滤+消毒”工艺，处理效果和处理能力满足项目区的污水排放要求; 运行正常. 4; 防渗化粪池; 已完成；在S1#住宅东侧设置1个容积为200m3的化粪池; 运行正常.

# 表八

验收监测结论： 1、项目建设前期环境保护审查、审批手续 项目环境管理执行情况如下： 环评情况：该项目为新建项目，项目于2019年7月委托昆明煤炭设计研究院编制了环境影响报告表，并于2019年8月8日取得了保山市生态环境局腾冲分局《腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期）》的行政许可决定书（腾环准〔2019〕22号），同意该项目的实施。 环保施工：项目各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施是生活垃圾桶。 试运行期：本项目于2019年8月开始建设，于2024年10月2日建设完成，同时委托云南速测环境科技有限公司进行项目竣工环境保护验收监测，我公司技术人员根据验收监测及调查结果编制建设项目竣工环境保护验收监测报告表，拟完成竣工验收后正式投入运营。 2、工程变动情况及“三同时”调查结论 根据建设单位资料显示，项目在试运行过程中，随着项目发展需求，建设单位对项目部分建设内容进行了优化调整，但总体工程和建设规模均未发生较大变化，基本与环评报告表及其批复一致。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目不属于重大变动项目，项目变更后并未对总体工程和周围环境造成影响，可纳入竣工环境保护验收管理。 项目建设过程中，严格执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施是生活垃圾桶、化粪池等，经过调试，配套环保设施运转正常。 3、试运行期环境影响调查分析结论 经现场实际落实，项目自试运行至今，没有发生环境污染事件、相关环保污染投诉及扰民现象，项目在试运行期间项目基本按环评要求采取了相应的污染防治措施，污染物做到达标排放。 4、环保设施调试运行效果 经过调试，项目配套环保设施运行正常，其中化粪池容积满足项目生活污水的处置要求，化粪池污泥定期清掏；污水处理站的处理能力能够满足生活污水处理需求；噪声治理设施降噪效果较好，项目区噪声可达标排放；固体废物治理设施设置合理，固废处理率达100%。项目各环保设施对污染物的处理效率及处理效果均能达到环境报告表及批复中相应的要求，设施可行。 5、污染物排放监测结论 （1）废气验收监测结论 项目废气主要来源于化粪池、污水处理站及垃圾收集设施产生恶臭，进出车辆的汽车尾气，发电机废气，厨房油烟等。化粪池、污水处理站及垃圾收集设施产生恶臭经过绿化吸收及空气扩散、稀释作用，对周围环境的影响较小；汽车尾气经大气稀释扩散后对周围环境空气质量产生的影响较小；备用发电机废气空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后对项目自身及外环境的影响较小；项目住户厨房油烟通过排烟道从高空排放经过稀释扩散，油烟废气的排放对环境空气的影响轻微。 综上所述，项目区废气对周围环境影响较小。 （2）废水验收结论 本项目废水主要来源于住户和物管人员生活污水等。本项目生活污水排入化粪池，再排入污水处理站处理后的污水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入市政污水管网，最终排入腾冲市污水处理厂。 监测结果表明，项目废水经污水处理站处理后的污水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，可做到达标排放。 （3）噪声验收监测结论 项目营运期噪声主要为社会生活噪声、交通噪声、设备运行噪声。经监测结果表明：项目运行期厂界噪声，经衰减后，项目区东南西北侧厂界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对项目区及周边环境影响较小。 （4）固体废弃物验收结论 项目运营期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥。 项目生活垃圾分类收集后委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运处置；化粪池及污水处理站污泥定期清掏，定期委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运处置；项目固体废弃物处置率为100%。 6、环境管理检查结论 本环评及管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。项目在施工期及运行阶段的环境管理措施基本得到落实，在运行期成立了环境保护领导小组，主要负责该项目的环保管理工作，并且设置了兼职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运行期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。建设单位在建设中落实了环评及批复的要求，在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，满足环境管理的要求。 7、验收监测总结论 本项目在建设过程中，执行了建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度的要求，工程采取了相应环保措施防治污染；项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常；项目环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。 竣工验收监测结果显示：项目营运期废气污染物对周围环境影响较小；项目厂界噪声全部达标；废水已按照环评及批复中的对策措施进行了有效控制；固体废弃物处理率为100%。 综上所述，项目所采取的对策措施均满足环评及批复要求，满足相关要求，基本符合竣工环保验收的要求。 8、要求与建议 （1）加强环保设施的管理，定期检查环保设施运行情况，如生活垃圾桶、化粪池、污水处理站等设施是否正常运行，防止废气未经处理排放、污水溢出，污染区内外环境及环境空气、地表水环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。 （2）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强职工的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 （3）运营过程中，防止噪声以及废气对环境造成影响。 （4）加强环境管理工作，健全各种环境保护规章制度。 （5）对一般垃圾做分类收集处理，尽量做到“减量化、资源化、无害化”。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司                       填表人（签字）：                                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 腾冲市“顺颐府”住宅建设项目（二期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 腾冲市宝峰社区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 房地产开发经营（K7010） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建□改扩建□技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 占地面积13897.75m2，建筑面积为38541.96m2 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 占地面积13897.75m2，建筑面积为38758.99m2 | 环评单位 |  | 昆明煤炭设计研究院 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 保山市生态环境局腾冲分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 腾环准〔2019〕22号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年10月2日 | 排污登记申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 北京广诚环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 北京广诚环境科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 云南速测环境科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 5.76% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 8107 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 113.45 | 所占比例（%） |  | 1.40 |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 8100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 124.3 | 所占比例（%） |  | 1.53 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 43.6 | 废气治理（万元） | 24.5 | 噪声治理（万元） |  | 3.2 | 固体废物治理（万元） |  | 19 | 绿化及生态（万元） |  | 25 | 其他（万元） | 9 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 1个容积为200m3的化粪池 |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 地下排风系统 | 年平均工作时 |  | 365天 |  |  |
| 运营单位 |  |  | 腾冲广恒信达房地产开发有限责任公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91530522MA6NE0NG28 | 验收时间 |  | 2025年5月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

2、[12]=[6]-[8]-[11]，[9]=[4]-[5]-[8]-[11]+[1]

3、计量单位：废水为万t/a，其相应污染物排放量、产生量、削减量、增减量为t/a，排放浓度为mg/l；废气排放量、产生量、削减量、增减量为m3/a，具体污染物排放量（如二氧化硫）为t/a，浓度均为mg/m3，工业固体废物均为t/a，不需填写浓度。