表 A.1 单位基本信息表

| 单位名称 | 新疆国清环境科技发展有限公司 | 注册地址 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州/奎屯市喀什东路 17 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 奎屯-独山子经济技术开发区启跃路 50 号 | 行政区划 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州/奎屯市 |
| 行业类别 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业/水的生产和供应业/污水处理及其再生利用/污水处理及其再生利用 | 行业代码 | D4620 |
| 生产经营场所中心经度 | 85.003534 | 生产经营场所中心纬度 | 44.38011 |
| 统一社会信用代码 | 91654003068832997P | 管理类别 | 危险废物登记管理单位 |
| 法定代表人 | 赵忠华 | 联系电话 | 15999499996 |
| 危险废物环境管理技术负责人 | 马强 | 联系电话 | 18399727720 |
| 是否有环境影响评价审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 新环函〔2014〕258 号 |
| 是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 是 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91654003068832997P001C |

表 A.2 危险废物产生情况信息表

| 序 号 | 产 生 危 险 废 物 设 施 编 码 | 产 生 危 险 废 物 设 施 名 称 | 对 应 产 废 环 节 名 称 | 危险废 物名称 |  | 危 险 废 物 类 别 | 危 险 废 物 代 码 | 有 害 成 分 名 称 | 形态 | 危 险 特 性 | 本 年 度 预 计 产 生 量 | 计量单位 | 内部治理方式及去向 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 行 业 俗 称 / 单 位 内 部 名 称 | 国 家 危 险 废 物 名 录 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 自行 利用 设施 编码 | 自行 利用 设施 设计 能力 | 自行处置设施编码 | 自行 处置 设施 设计 能力 | 贮存设施编码 | 贮存 设施 设计 能力 |

备案登记表编号：65400320250033

| 1 | / | / | 出水在线监测设备 | 实验室及在线监测废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、 氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残 液，含矿物 油、有机溶 剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧 杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、 | H W4 9 | 900-047-49 | 硫 酸、硫酸银、氢氧化 钠、碘化汞 | 液态 | 腐蚀性, 易燃性, 毒性 | 100 | 千克 | / | / | / | / | TS00 2 | 0.05吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备案登记表编号：65400320250033

|  |  |  |  |  | 容器）、过滤吸附介质等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MF00 01 | 气浮 | 污水处理环节 | 含油废渣 | 含油废水处理中隔油、气 浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理 污泥） | H W0 8 | 900-210-08 | 浮油 | 液态 | 易燃性, 毒性 | 300 0 | 千克 | / | / | / | / | TS00 3 | 900 吨 |

表 A.3 危险废物贮存情况信息表

| 序 号 | 贮存 设施 编码 | 贮存 设施 类型 | 危险废物名称 |  | 危险 废物 类别 | 危险废物代码 | 有害成分 名称 | 形态 | 危险 特性 | 包装 形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行业 俗称/ 单位 内部 名称 | 国家 危险 废物 名录 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TS00 3 | 贮存池 | 含油废渣 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | HW08 | 900-210-08 | 浮油 | 液态 | 易燃性,毒性 | 其他 | 0 | 千克 |
| 2 | TS00 2 | 贮存罐区 | 实验室及在线监测废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物 | HW49 | 900-047-49 | 硫酸、硫酸银、氢氧化钠、碘化汞 | 液态 | 腐蚀性,易燃性,毒性 | 桶 | 0 | 千克 |

备案登记表编号：65400320250033

|  |  |  |  | 质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量 器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容 器）、过滤吸附介质等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.4 危险废物转移情况信息表

| 序 号 | 转 移 类 型 | 危险废物 名称 |  | 危 险 废 物 类 别 | 危 险 废 物 代 码 | 有 害 成 分 名 称 | 形 态 | 危 险 特 性 | 本 年 度 预 计 转 移 量 | 计 量 单 位 | 利 用/处 置 方 式 代 码 | 拟 接 收 单 位 类 型 | 危险废 物经营 许可证 持有单 位 |  | 危险废物利用处置环节豁免管理单位 | 中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行 业 俗 称/ 单 位 内 部 名 称 | 国 家 危 险 废 物 名 录 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单 位 名 称 | 许 可 证 编 码 | 单位名称 | 单位名称 |
| 1 | 省 内 转 移 | 含油废渣 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | HW08 | 900-210-08 | 浮油 | 液态 | 易燃性, 毒性 | 3000 | 千 克 | D1 0 | 危险废物经营许可证持有单位 | 克拉玛依沃森环保科技有限公司 | 65 02 04 00 41 | / | / |
| 2 | 省 内 转 移 | 实验室及在线监测废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的 | HW49 | 900-047-49 | 硫酸、硫酸银、氢氧化钠、碘化汞 | 液态 | 腐蚀性, 易燃性, 毒性 | 100 | 千 克 | D9 | 危险废物经营许可证持有单位 | 克拉玛依沃森环保科技有限公司 | 65 02 04 00 41 | / | / |

|  |  |  | 含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量 器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容 器）、过滤吸附介质等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 奎屯市年报查询统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划 | 单位名称 | 申报时间 | 产生量(吨) | 修正量(吨) | 利用处置量(吨) | 转移量(吨) | 接收入库量(吨) | 上年贮存量(吨) | 当前贮存量(吨) | 超一年贮存量(吨) | 状态 |
| 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州/奎屯市 | 新疆国清环境科技发展有限公司 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |

本单位2024年度转移处置危险废物量为0t。危废处置单位资质：