目   录

表一  工程概况及验收监测依据、标准	3

表二  工艺流程及产污环节	13

表三  主要污染源及环保措施	16

表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	19

表五  验收监测内容及执行标准	25

表六  验收监测质量保证及质量控制	27

表七  监测结果评价	30

表八  环境管理检查	34

表九  验收监测结论及建议	39

附件1  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表；

附件2  《伽师县嘉腾养殖农民专业合作社屠宰加工厂项目环境影响报告表》的批复，喀地环评字【2022】34号，2022年4月8日；

附件3  《排污许可证》证书编号：93653129MA78XWDX71001Q；证书有效期：2023-12-27至2028-12-26；

附件4  危险废物委托处置协议

附件5  《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：653129-2024-007-L），2024年08月30日；

附件6  新疆博洋科技检测有限公司《检测报告》；

表一  工程概况及验收监测依据、标准

| 建设项目名称 | 伽师县嘉腾养殖农民专业合作社屠宰加工厂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 伽师县嘉腾养殖农民专业合作社 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（√） 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 伽师县英买里乡巴格托格拉克(4)村 |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | 牲畜屠宰C1351 |  |  |  |  |
| 设计生产力 | 屠宰牛、羊9.5万只 |  |  |  |  |
| 实际生产力 | 屠宰牛、羊8.48万只 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022.4 | 开工建设时间 | 2022.5 |  |  |
| 调试时间 | 2023.3 | 验收现场监测时间 | 2025.6.27-2025.6.28 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 喀什地区生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 新疆中科同创环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2380万元 | 环保投资总概算 | 33万元 | 比例 | 1.4% |
| 实际总概算 | 2400万元 | 实际环保投资 | 43万元 | 比例 | 1.8% |
| 验收监测依据 | - 1.建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日) （2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日) （3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日) （4）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日) （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日) （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日) （7）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日 （8）《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日 （9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日 （10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日 （11）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日 （12）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日） （13）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，新疆维吾尔自治区人民政府令第163号，2010年5月1日 （14）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环办〔2015〕52号，2015年6月4日 （15）《关于印发新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定的通知》新环环评发〔2019〕140号，2019年11月14日 （16）《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》，新疆维吾尔自治区环境保护厅，2016年第45号公告，2016年8月25日 2.建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日 3.建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定 （1）新疆中科同创环境科技有限公司，《伽师县嘉腾养殖农民专业合作社屠宰加工厂项目环境影响报告表》喀地环评字【2022】34号，2022年4月8日 4.其他相关文件 （1）新疆博洋科技检测有限公司检测报告 （2）危险废物委托处置协议 （3）伽师县嘉腾养殖农民专业合作社屠宰加工厂项目环评批复 （4）伽师县嘉腾养殖农民专业合作社提供的其他有关资料 |  |  |  |  |
| 验收监测 标准、标号、级别 | - 1.废气 - 厂界废气无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新改扩建标准值。 - 有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表2恶臭污染物排放限值。 - 表1-1 新污染源大气污染物排放限值 类别; 污染物; 监测 点位; 浓度限值，mg/m3; 标准. 无组织废气; 氨; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 表1. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; 20. 类别; 污染物; 监测 点位; 浓度限值，Kg/h; 标准. 有组织废气; 氨; UV光解除臭+活性炭吸附一体机DA002排口、污水处理站活性炭吸附除臭设备DA003排口; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93) 表2. 硫化氢; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000. - 2.废水 废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）中表3畜类屠宰加工二级标准限值。 表1-2 废水排放限值要求 污染物; 最高允许排放浓度. pH（无量纲）; 6~8.5. 五日生化需氧量（mg/L）; 60. 化学需氧量（mg/L）; 120. 氨氮（mg/L）; 25. 悬浮物（mg/L）; 120. 粪大肠菌群（MPN/L）; /. 动植物油（mg/L）; 20. 总磷（mg/L）; /. 总氮（mg/L）; /. 阴离子表面活性剂（mg/L）; /. 3.噪声 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值二类标准；（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 5.《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），2024年1月19日； 6.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 批复总量控制指标 | 无 |  |  |  |  |
| 伽师县嘉腾养殖农民专业合作社屠宰加工厂为屠宰项目，建设项目行业类别（十、农副食品加工业13-18、屠宰及肉类加工135），国民经济行业类别（牲畜屠宰C1351）。本项目位于伽师县英买里乡巴格托格拉克(4)村，中心地理坐标为：东经76°54'33.240”,北纬39°26'55.631"。项目区东侧、西侧和南侧、北侧均为荒 地，项目距离最近居民点为巴格托格拉克村，距离约1500m。总用地面积为11641.27m²,总建筑面积为6727m²。其中：待宰车间面积为2000m²,屠宰车间面积为2534.28m²,分割车间面积为60m², 冷库面积为90.84m²,化验室面积为30.195m²,生活区面积为2011.68m²。 2021年12月，委托新疆中科同创环境科技有限公司编制完成《伽师县嘉腾养殖农民专业合作社屠宰加工厂项目环境影响报告表》；2022年4月8日，喀什地区生态环境局以喀地环评字〔2022〕34号号文件对环境影响报告表予以批复。 本次验收范围为伽师县嘉腾养殖农民专业合作社屠宰加工厂生产线及其配套设施。 1.1项目位置 本项目位于伽师县英买里乡巴格托格拉克(4)村，中心地理坐标为：E76°54′33.240″，N39°26′55.631″，项目区东侧、西侧和南侧、北侧均为荒地，项目距离最近居民点为巴格托格拉克村，距离约1500m。本项目地理位置见图1.1，厂区平面布置见图1.2、车间平面布置见图1.3。 1.2项目建设内容 项目规划范围总用地面积为11641.27m²,总建筑面积为6727m²。其中：待宰车间面积为2000m²,屠宰车间面积为2534.28m²,分割车间面积为60m², 冷库面积为90.84m²,化验室面积为30.195m²,生活区面积为2011.68m²。本项目主要建设内容见表1-1，主要设备见表1-2。 表1-1 主要建设内容对照一览表 工程 类别; 建设 内容; 环评设计工程内容; 实际工程内容; 变动 情况. 主体工程; 屠宰区; 一栋一层砖混结构(屠宰车间、分割车间、冷库、化验 室),建筑面积为2715.315m²; 一栋一层砖混结构(屠宰车间设计一间实际加设一间宰牛车间、分割车间、冷库、化验 室),建筑面积为2715.315m²; 加设一间宰牛车间，其余无变动. 待宰车间; 一栋一层彩钢结构，建筑面积为2000m²; 一栋一层彩钢结构，建筑面积为2000m²; 无变动. 储运工程; 冷库; 冷库位于屠宰区一栋一层砖混结构厂房内的东面，面积为90m²; 冷库位于屠宰区一栋一层砖混结构厂房内的东面，面积为90m²; 无变动. 辅助工程; 宿舍和办公区; 一栋砖混结构的平房，建筑面积2011.68m²; 一栋砖混结构的平房，建筑面积2011.68m²; 无变动. 公用 工程; 供水; 市政供水管网供给; 因市政供水无法输送至企业，本企业根据企业用汗水规划与当地水文地质条件，企业在厂区内指定位置开凿了水源井，该取水井已办理相关手续。; 由市政供水变成厂区内取水井取水。. 排水; 屠宰废水和生活废水经厂区自建的污水处理设施处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3一级标准，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂; 屠宰废水和生活废水经厂区自建的污水处理设施处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3一级标准，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂; 无变动. 供电; 市政供电所供给; 市政供电所供给; 无变动. 供暖; 冬季采用电采暖的方式对项目的宿舍和办公区进行供暖。; 冬季采用电采暖的方式对项目的宿舍和办公区进行供暖。; 无变动. 环保 工程; 废气治理; 加强绿化；待宰间及时清运粪便，屠宰车间对设备和地 面进行冲洗和消毒；待宰间和屠宰车间定期喷洒生物除臭剂；污水处理站周围种植绿化带。; 废气项目待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的恶臭 经 “UV光解除臭+活性炭吸附一体机”工艺处理后，通过15m 高排气筒排放；污水处理设施(格栅井、调节池、污泥脱水池)产 生的恶臭，采用加盖封闭式设计，通过风机抽吸作用，将恶臭气 体收集后引至活性炭吸附除臭设备处理，通过15m 高排气筒排放；; 无变动. 废水治理; 屠宰废水和生活废水经厂区自建的污水处理设施处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3一级标准后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂；; 屠宰废水和生活废水经厂区自建的污水处理设施处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3一级标准后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂；; 无变动. 噪声治理; 采用了隔声、减振或加消声器；安装减震垫、消声器或 者隔声门窗; 采用了隔声、减振或加消声器；安装减震垫、消声器或 者隔声门窗; 无变动. 固废; 污泥、粪便和牛、羊只肠胃内容物及废弃物外售给肥料 厂进行加工；牛、羊毛和牛、羊血外售；生活垃圾送至乡镇垃圾收集站。; 本项目运营期固体废物主要为粪便、下脚料(不可食用内脏及胴体、碎肉渣等)、未消化饲料(蓄类胃内容物)、牛 羊血、牛羊皮、病死牛羊等。项目采用干清法对粪便及时处理， 外售用于制成有机肥料；下脚料收集后按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006); 未消化饲料用密封 桶装置于固废暂存间，外售用于制作饲料；牛羊血、牛羊皮集中收集后作为副产品外售；病死牛羊根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求，统一收集并交当地畜牧防疫站指定的单位进行处理；污水处理站产生的污泥、生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理；废活性炭严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 相关规定，采用专门的容器进行集中收集，并按规定设置警示标志，定期交由危废资质单位新疆国兴环保科技有限责任公司处理。; 无变动. 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评设计数量; 实际数量; 变动 情况. 1; 自动放血线; 条; 1; 1; 无变动. 2; 驱动装置; 台; 1; 1. 3; 涨紧装置; 台; 1; 1. 4; 回转装置; 台; 1; 1. 5; 转挂站台; 台; 1; 1. 6; 扯皮机; 台; 1; 1. 7; 半封闭制冷压缩机; 台; 1; 1. 8; 白条轨道线; 条; 1; 1. 9; 弯轨; 套; 1; 1. 10; 单向道路; 台; 1; 1. 11; 电子秤; 台; 1; 1. 12; 双钩滑轮; 台; 1; 1. 1.3原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗见表1-3。 表1-3 原辅材料及能源消耗一览表 分类; 原料名称; 单位; 环评设计用量; 实际用量; 备注. 原辅材料; 牛; 只; 5000; 4800; 当地牲畜交易市场检验后 的牛、羊. 羊; 只; 90000; 80000; 当地牲畜交易市场检验后 的牛、羊. R22(二氟一氯甲 烷 ); 吨/年; 0.2; 0.2; 外购. 能源消耗; 水; 吨/年; 46116; 45000; 厂区内取水井. 电; kW·h/a; /; 20000; 市政供电所供给. 1.4产品 本项目产品为牛肉、羊肉。具体产量见表1-4。 表1-4 项目产品方案一览表 产品; 单位; 设计生产能力; 实际生产能力; 实际年产量. 羊肉; 只/年; 90000; 80000; 80000. 牛肉; 只/年; 5000; 4800; 4800. 备注：根据2025年7月至9月实际生产情况估算年产量，实际项目产量依照订单情况浮动。. 1.5工程投资及环保投资 本项目计划总投资537万元，环保投资为66万元，占总投资额比例约为12.3%。一期工程实际总投资300万元，环保投资63万元，占总投资额比例约为21.0%。环保投资详见表1-5。 表1-5 环保投资一览表 单位：万元 类别; 环评设计环保设施; 环评设计投资; 实际环保设施; 实际投资. 废气; 车间设置为封闭区域，添加除臭剂和氧化剂，安装恶臭收集设备，收集的恶臭到UV光解除臭+活性炭吸附一体机处理后通过15m高排气筒(2#排气筒)排放。污水处理 设施设计为密闭式，恶臭气体经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒(3#排气筒)排放。; 20; 待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的恶臭经UV 光解除臭+活性炭吸附一体机工艺处理后由15m高排气筒DA001排放； 污水处理设施产生的恶臭经经活性炭吸附处理后，由15m 高排气筒DA002排放；; 25. 食堂油烟配套油烟净化器和专用烟囱(1#排气筒),经过净化处理后通过烟囱高空排放。; 未建设; 0. 废水; 污水处理设施; 5; 屠宰废水和生活废水经厂区自建的污水处理设施经预处理+厌氧+好氧+消毒工艺处理后，并由15m高排气筒排放。; 8. 一般固废; 暂存间、收集、拉运; 5; 新建2座10平方米危废暂存间，验收调查期间已与新疆国兴环保科技有限责任公司签订危废处置协议; 6. 噪声; 采取隔声、基础减振、消声等措施; 3; 基础减震，隔声降噪; 4. 设计环保投资; 33; 实际环保投资; 43. 设计总投资; 2380; 实际总投资; 2400. 占总投资比例（%）; 1.4; 占总投资比例（%）; 1.8. 1.6公用工程 1.6.1给排水 - （1）给水 本项目主要为生活用水、屠宰过程中包括圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、 解体、内脏冲洗及车间冲洗过程的生产用水。 - 生活用水：本项目工作人员为5人，主要为人员的盥洗用水，则项目员工生活用水量为90m³/a。 - 生产用水：屠宰过程中包括圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、 解体、内脏冲洗及车间冲洗过程的生产用水。则项目用水量55000m³/a。 - （2）排水 本项目生活污水，主要为人员的盥洗废水，生产用水生活污水产生量为87.6m³/a；生产废水，屠宰过程中产生的废水，包括圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、 解体、内脏冲洗及车间冲洗过程产生的废水，废水排放总量为45007m³/a(活屠重)，经厂区自建的污水处理设施处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3一级标准后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂。 1.6.2供电 本项目用电由市政供电所供给。 1.6.3供热 本项目冬季采用电采暖的方式对项目的宿舍和办公区进行供暖。 1.7劳动定员及生产周期 本项目劳动定员为5人，年工作天数约为300天，采用一班制生产，每班工作4小时，年生产1200小时。 |

表二  工艺流程及产污环节

2.1工艺流程及产污环节 2.1.1施工期 图2.1 施工期工艺流程及产污环节图 2.1.2运营期 图2.2 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 本项目为牛、羊定点屠宰加工项目，牛、羊在入场前由当地畜牧防疫站统 一进行检验合格后才能进入本项目进行屠宰，故本项目不设肉制品检验环节。本次评价要求本项目严禁收病害牛、羊及不合格牛、羊。 (1)宰前处理：经防疫站检疫合格后的牛、羊通过汽车运送到本项目内， 在卸车之前由项目内检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射证，以便从侧面了解产地疫情；持证核对品种及头数，发现不符，及时查明原因，直到认为没有可疑疫情时允许卸下，借过磅验级之际，留神观察牲畜健康状态，对可疑者应做进一步诊断，必要时组织会诊。当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，由项目专业人员处理，确保人畜的安全。 检查合格则进入待宰间内，保证牛、羊有充分的休息时间，使牛、羊保持安静的状态，防止代谢机能旺盛。 (2)宰前检疫：是在临宰前对牛、羊进行一次普查，确保其健康，是避免屠宰过程中病牛、羊与健康牛、羊相互污染，保证产品质量的有效措施。 (3)淋浴：经宰前检疫合格的牛、羊由工人沿着指定的通道将牛、羊牵到喷淋区。用水进行喷淋，清洗全身，以减少屠宰过程中牛、羊身上的附着物对牛、羊胴体的污染。 (4)电麻：将淋浴后的牛、羊赶入电击区，在90V左右的电压下对牛、 羊进行约5-10s的电麻，将其击晕。接着由人工使用吊勾套牢牛、羊的一条后 腿，并挂在电动提升机的吊钩上，启动电动提升机将牛、羊吊起，使牛、羊完 全吊在高轨上。 (5)宰杀放血：从牛、羊喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，放血时间约为9分钟。牛、羊血在放血自动线下槽内由收购牛、羊血的单位收集清运外销。 (6)摇烫、剥毛、去头蹄尾：放血完成后的牛、羊由提升机运至烫毛池，进行烫毛，然后通过刨毛机进行脱毛处理，刨下的牛、羊毛由收购牛、羊毛的单位自行收集外运。 (7)剖腹、取内脏：牛、羊毛清除完成后，将牛、羊开膛，取出红白内脏，内脏经简单处理后外销。 (8)锯半：将牛、羊胴体由桥式劈半锯对半劈开后外运。 为了避免交叉污染，确保产品的卫生和质量，本项目屠宰工艺采用流水作业方案，原料从非清洁区流向清洁区。刨毛后采用人工刮除余毛。本项目屠宰的牛、羊在入场前由畜牧防疫站统一进行检验合格后才能进入本项目进行屠宰，故本项目无不合格牛、羊肉。 项目牛、羊进场后必须保证24小时后宰杀，车间地面及机械器具须当天冲洗和消毒，牛、羊血、牛、羊毛、肠胃内废弃物和牛、羊粪等必须当天清理妥善处置，不能堆存，避免造成污染。 本项目屠宰后的牛、羊肉直接由牛、羊肉贩卖商外运销售，项目内不进行牛、羊肉、内脏等的加工。 2.2项目变动内容 - （1）环评及批复设计本项目职工食堂食堂油烟经油烟净化器处理后通过8m高排气筒排放。因企业受市场销售的时间特殊性，只在早上进行屠宰加工，故所以工作时间限制，员工工作时间为早8点到早12点，每天工作时间为四个小时，不在企业内就餐，不存在在职工食堂内开展做饭以及集中就餐的情况，职工在12点结束一天工作后，各自离开企业。企业按照工作特殊性，未按照环评要求建设职工食堂。 变动情况见下表2-1。 表2-1 工程变动情况一览表 序号; 环评建设内容; 实际建设内容; 变动原因; 变动对环境影响; 是否属于重大变动. 1; 职工食堂食堂油烟经油烟净化器处理后通过8m高排气筒排放; 未建设职工食堂; 职工不在企业就餐; 未增加环境的不利影响; 否. 上述变动未增加环境的不利影响、未新增污染物，对照生态环境部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定〉的通知》（新环环评发〔2019〕140号）等国家及自治区相关标准规范，均不属于重大变动。

表三  主要污染源及环保措施

3.1废气 本项目运营期废气主要有待宰车间、屠宰车间、固废储存区以及污水处理设施产生的恶臭。 （1）待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度；经UV光解除臭+活性炭吸附一体机工艺处理后，共用一根15m高排气筒有组织排放（DA001）。 （2）污水处理设施产生的恶臭主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，经活性炭吸附处理后，经15m高排气筒有组织排放（DA002）。 废气产排情况见表3-1。 表3-1 项目废气产排情况一览表 项目; 产污 环节; 主要 污染物; 环评设计治理措施; 实际治理措施. 待宰车间、 屠宰车间、 固废储存区; 待宰车间、 屠宰车间、 固废储存区; 氨、硫化氢、臭气浓度; 经UV光解除臭+活性炭吸 附一体机工艺处理后经15m 高排气筒排放。; 经UV光解除臭+活性炭吸 附一体机工艺处理后经15m 高排气筒（DA001）排放. 污水处理站; 污水处理; 氨、硫化氢、臭气浓度; 采用加盖封闭式设计，通过风机抽吸作用，将恶臭气体收集后引至活性炭吸附除臭设备处理，通过15m 高排气筒排放。; 采用加盖封闭式设计，通过风机抽吸作用，将恶臭气体收集后引至活性炭吸附除臭设备处理，通过15m高排气筒（DA002）排放. 3.2废水 本项目为屠宰项目，运营过程中产生的废水主要为屠宰废水，其次为少量生活污水。主要污染因子为五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油、总磷、总氮、阴离子表面活性剂。排放量约为40000t/a。 污水排入项目自建污水处理设施内经预处理：采用粗格栅及细格栅+旋流沉砂池；生化处理：水解酸化+AA/O工艺；深度处理：“高密度沉淀池+ 曝气生物滤池(BAF)+滤布滤池”处理工艺；消毒：采用投加次氯酸钠溶液的措施处理后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂。 项目废水产排情况见表3-2。 表3-2 废水产排情况一览表 项目; 排放量; 污染物; 环评设计治理措施; 实际治理措施. 生活 污水; 87.6m³/a; 五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油、总磷、总氮、阴离子表面活性剂; 预处理(采用粗格栅及细格栅+旋流沉砂池) → 生化处理(水解酸化+AA/0工艺) → 深度处理(高密度沉淀池 +曝气生物滤池 BAF+ 滤布滤池) → 消毒(投加次氯酸钠溶液)处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92) 表3中畜类屠宰加工的一级标准限值后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂处理。; 预处理(采用粗格栅及细格栅+旋流沉砂池) → 生化处理(水解酸化+AA/0工艺) → 深度处理(高密度沉淀池 +曝气生物滤池 BAF+ 滤布滤池) → 消毒(投加次氯酸钠溶液)处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92) 表3中畜类屠宰加工的一级标准限值后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂处理。. 生产废水; 45007m³/a. 3.3噪声 本项目主要是设备包括屠宰设备、分割设备、清洗机、提升机以及压缩机等机械设备运行产生的噪声和赶运、过磅、屠宰时的叫声等。采取吸声、隔声、减振、消声等降噪措施后，加之距离衰减、绿化隔声作用，同时本项目主要生产设备均位于生产车间内，生产车间距离最近厂界边界距离在10m以上排放。项目主要噪声设备及治理措施见表3-3。 表3-3 主要噪声设备及治理措施 噪声类型; 声源名称; 环评设计治理措施; 实际治理措施. 运行设备; 屠宰设备、分割设备、清洗机、提升机以及压缩机等机械设备运行产生的噪声和赶运、过磅、屠宰时的叫声; 消声、减振、隔声; 采取吸声、隔声、减振、消声等降噪措施后，加之距离衰减、绿化隔声作用，同时本项目主要生产设备均位于生产车间内，生产车间距离最近厂界边界距离在10m以上排放. 3.4固废 - 本项目工程固体废物主要为危险废物、一般工业固体废物及生活垃圾。 - （1）危险废物主要为废活性炭，根据《国家危险废物名录》附录“危险废物豁免管理清单”,活性炭属于危险废物HW49，本项目所产生的活性炭危险固废要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关规定，采用专门的容器进行集中收集，并按规定设置警示标志，与新疆国兴环保科技有限责任公司签订了危废处置协议。定期交由有资质的新疆国兴环保科技有限责任公司进行处理。新建危废贮存库（10m2）位于车间外一侧，满足防风、防雨、防晒要求，地面已按要求做防渗，张贴了标识标牌，建立台账及管理制度，已制定危废管理计划。 （2）一般工业固体废物：粪便、未消化饲料、牛羊血、牛羊皮、病死牛羊、下脚料、污水处理站污泥。 粪便、未消化饲料收集后外售给附近专业公司作为有机肥原料使用；牛羊血、牛羊皮收集后作为副产品外售；病死牛羊、下脚料严格按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)中相关要求进行无害化处理，处理后的残渣可外卖专业公司作为有机肥原料使用；污水处理站污泥收集后由环卫部门统一清运，日产日销。新建一般固废贮存库（10m2）位于车间外一侧，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施 内不受雨洪冲击或浸泡。避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件，张贴了标识标牌，建立台账及管理制度。 （3）生活垃圾 生活垃圾收集后交环卫部门定期清运。项目固废产排情况见表3-4。 表3-4 项目固废产排情况一览表 固废种类; 性质; 类别; 产生量; 治理方式及去向. 废活性炭; 危险 废物; HW49; 暂未产生; 分类暂存于危废贮存间内，验收调查期间已与新疆国兴环保科技有限责任公司签订了危废处置协议. 粪便、未消化饲料、牛羊血、牛羊皮、病死牛羊、下脚料、污水处理站污泥; 一般固体废物; /; 793t/a; 粪便、未消化饲料收集后外售给附近专业公司作为有机肥原料使用；牛羊血、牛羊皮收集后作为副产品外售；病死牛羊、下脚料严格按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)中相关要求进行无害化处理，处理后的残渣可外卖专业公司作为有机肥原料使用；污水处理站污泥收集后由环卫部门统一清运，日产日销。. 生活垃圾; /; /; 2t/a; 由环卫部门统一清运处置.

表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1环境影响报告表主要结论 4.1.1大气环境影响分析 - 待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的恶臭 待宰间恶臭主要来自于粪便，这些粪便会产生NH₃和H₂S等恶臭有害气 体，若未及时清除或清除后不及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。本环评要求建设单位将待宰车间设置为封闭车间，加强待宰车间等的清洁管理，采用干清法对粪便及时处理，添加除臭剂和氧化剂，即产即清，最大限度的减少项目待宰车间恶臭排放。 屠宰加工车间许多工艺都会产生恶臭气体，特别是在放血、烫毛、剥皮 刨毛、开膛净腔和去内脏等工序中，血和胃肠内容物等的臭气混杂在一起， 产生腥臭味，并扩散至整个厂区及周围地区。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。为减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止待宰间内有毒恶臭气积聚过多对操作工人及牲畜的 健康带来危害。本项目要求设置专门岗位和人员进行监管，及时清洗屠宰车间地面，添加除臭剂和氧化剂。待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的恶臭经UV光解除臭+活性炭吸附一体机工艺处理后有组织恶臭排放速率H₂S、NH₃分别为0.0005kg/h、0.005kg/h,经过处理后的恶臭通过15m高排气筒排放，满足恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中15m高排气筒标准限值(H₂S 排放速率：0.33kg/h;NH₃排放速率：4.9kg/h)。 - 污水处理设施产生的恶臭 污水处理站恶臭发生源主要是格栅井、曝气池、污泥浓缩池和污泥脱水机房等，主要成分为NH₃和H₂S。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染 物产生情况的研究结果：处理1g的BOD₅可产生约0.0031g的NH₃和0.00012g 的H₂S。本项目污水处理站投入运营后，实行全天候运营，项目污水BOD₅产生量为44.1t/a,经污水处理站处理后BOD₅ 的排放量为0.9t/a,去除量为43.2t/a。污水处理站废气污染物产生分别为NH₃:133.92kg/a,H₂S:5.18kg/a。 产生速率分别为NH₃ :0.046kg/h,H₂S:0.0018kg/h。建设单位在污水处理站 主要恶臭污染源格栅井、调节池及污泥脱水池处采用加盖封闭式设计，并通 过风机抽吸作用将恶臭气体收集后引至恶臭处理设备(活性炭吸附除臭设备) 处理，处理效率达70%,排放速率为NH₃ :0.014kg/h,H₂S:0.00054kg/h。 - 项目污水处理设施产生的恶臭经活性炭吸附处理后有组织 恶臭排放速率H₂S、NH₃分别为0.00054kg/h、0.014kg/h,经过处理后的恶臭通过15m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554- 93)表2 中15m高排气筒标准限值(H₂S排放速率：0.33kg/h;NH₃排放速率：4.9kg/h)。 - （3）无组织废气 无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准。 4.1.2水环境影响分析结论 本项目为屠宰项目，拟建项目运营过程中产生的废水主要为屠宰废水，其次为少量生活污水。 (1)生活废水 年工作365天，按每人每天50L计算，项目5人的日用水量为0.3m³/d,年用水量109.5m³/a;生活污水排放量约87.6m³/a。污水排入项目自建污水处理设施内经预处理：采用粗格栅及细格栅+旋流沉砂池；生化处理：水解酸化+AA/O工艺；深度处理：“高密度沉淀池+ 曝气生物滤池(BAF)+滤布滤池”处理工艺；消毒：采用投加次氯酸钠溶液的措施处理后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂。 - （2）屠宰废水 屠宰过程中产生的废水，包括圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏冲洗及车间冲洗过程产生的废水。废水排放总量为45007m³/a(活屠重)，废水经预处理：采用粗格栅及 细格栅+旋流沉砂池；生化 处 理 ： 水 解 酸 化 +AA/O工艺；深度处 理：“高密度沉淀池+ 曝气生物滤池(BAF)+ 滤布滤池”处理工艺； 消毒：采用投加次氯酸钠溶液的措施。达到 《肉类加工工业水污染物排放标准 》(GB13457-92)中的 一 级标准。定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂。 4.1.3声环境影响分析结论 主要是设备包括屠宰设备、分割设备、清洗机、提升机以及 压缩机等机械设备运行产生的噪声和赶运、过磅、屠宰时的叫声等。环评要求采取低噪声设备，隔声、减震、吸声等措施，以确保厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准限值。 4.1.4固体废弃物环境影响分析结论 本项目运营期固体废物主要为粪便、下脚料(不可食用内脏及胴体、碎肉渣等)、未消化饲料(蓄类胃内容物)、牛羊血、牛羊皮、病死牛羊等。项目采用干清法对粪便及时处理，外售用于制成有机肥料；下脚料收集后按照《病害动物和病害动 物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006); 未消化饲料用密封 桶装置于固废暂存间，外售用于制作饲料；牛羊血、牛羊皮集中 收集后作为副产品外售；病死牛羊根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求，统一收集并交当地畜牧防疫站指定的单位进行处理；污水处理站产生的污泥、生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理；废活性炭严格按照《危险废物贮存污染控，定期交由有资质的新疆国兴环保科技有限责任公司进行处理。 4.1.5总结论 本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。 4.2审批部门审批决定 2022年4月8日，喀什地区生态环境局以喀地环评字〔2022〕34号文件对环境影响报告表予以批复，批复主要内容如下： 一 、项目基本情况 该项目建设性质为新建项目，位于伽师县英买里乡巴格托格拉克(4)村，中心地理坐标为 E76°54′33.240”,N39°26′55.631”。项目区东侧、西侧、南侧、北侧均为荒地；项目周边1km范围内无居民区、水体、无产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业或场所。项目占地面积约11641.27m², 总建筑面积6727m²,主要建设待宰车间、屠宰车间、分割车间、冷库、化验室、宿舍和办公区等，配套建设1套生产废水处理设施，日处理规模约为150m³d。年屠宰牛5000只、羊9万只。项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内。项目总投资2380万元，其中环保投资33万元，占总投资的1.4%。发改委立项文号：备案[2021]71726093号。 二、环保措施 由新疆中科同创环境科技有限公司编制的《伽师县嘉腾养殖 农民专业合作社屠宰加工厂项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，同意喀什地 区生态环境局伽师县分局的预审意见，并重点做好以下工作： ( 一 )施工期 本项目厂房为购买已建设完成的建筑，施工期仅为生产设施安 装 。 (二)运营期 1.废气项目待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的恶臭经 “UV光解除臭+活性炭吸附一体机”工艺处理后，通过15m 高 排气筒排放；污水处理设施(格栅井、调节池、污泥脱水池)产生的恶臭，采用加盖封闭式设计，通过风机抽吸作用，将恶臭气 体收集后引至活性炭吸附除臭设备处理，通过15m 高排气筒排 放；执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表2中排放 限值。无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表1中二级标准。食堂油烟经油烟净化器处理后通过8m 高排气 筒排放，油烟废气排放应达到《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 中最高允许排放浓度(2mg/m³)。本项目100m 卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如学校、医院、养老院等环境环境敏感目标。 2.废水 本项目运营期产生的废水主要为屠宰废水，污水处理站处理工艺为：预处理(采用粗格栅及细格栅+旋流沉砂池) → 生化处理(水解酸化+AA/0工艺) → 深度处理(高密度沉淀池 +曝气生物滤池 BAF+ 滤布滤池) → 消毒(投加次氯酸钠溶液),项目废水经处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92) 表3中畜类屠宰加工的一级标准限值后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂处理。项目屠宰车间及车间内排水沟、危废暂存间、污水处理系统、待宰车间等区域按要求进行分区防渗处理。 3.噪声 加强噪声源管理，项目主要噪声设备采用吸声、隔 声、基础减振、消声等降噪措施，应达到《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 4,固废 本项目运营期固体废物主要为粪便、下脚料(不可食用内脏及胴体、碎肉渣等)、未消化饲料(蓄类胃内容物)、牛羊血、牛羊皮、病死牛羊等。项目采用干清法对粪便及时处理， 外售用于制成有机肥料；下脚料收集后按照《病害动物和病害动 物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006); 未消化饲料用密封 桶装置于固废暂存间，外售用于制作饲料；牛羊血、牛羊皮集中收集后作为副产品外售；病死牛羊根据《病死及病害动物无害化 处理技术规范》要求，统一收集并交当地畜牧防疫站指定的单位进行处理；污水处理站产生的污泥、生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理；废活性炭严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关规定，采用专门的容器进行集中收集，并按规定设置警示标志，定期交由危废资质单位处理。 5.加强日常环境管理，确保环保设施运行正常，定期检修和维护管道、设备、污水储存及处理构筑物，防止水污染物的跑冒滴漏。制定安全应急预案、环境风险应急预案及突发污染事故治理措施，报县分局备案；配置应急防护设施设备，设置事故水池；定期开展应急演练， 一旦发生事故能采取有效的措施及时控制， 防止事故蔓延，并做好事后环境污染治理工作。 6.应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及 核发按《排污许可证管理条例》、《排污许可证管理办法》执行。 三、相关要求 该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和“报告表”中提出的各项环保措施，本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局伽师县分局负责，喀什地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止 污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

# 表五 验收监测内容及执行标准 5.1废气监测内容及执行标准 5.1.1废气监测内容 本项目废气监测内容见表5-1。 表5-1 废气监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 待宰车间、屠宰车间、固废储存区（DA001），共1个测点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 3次/天，共2天. 污水处理站（DA002），共1个测点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 3次/天，共2天. 无组织废气; 厂界外4个点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 4次/天，共2天. 5.1.2废气执行标准 有组织废气氨、硫化氢、臭气浓度《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值；无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准。废气排放具体执行标准见表5-2，有组织废气监测点位示意图见图5.1。 表5-2 废气排放标准 项目; 监测因子; 单位; 限值; 标准来源. 有组织废气; 硫化氢; kg/h; 0.33; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值. 氨; kg/h; 4.9. 臭气浓度; 无量纲; 2000. 无组织废气; 硫化氢; mg/m3; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新改扩建标准值. 氨; mg/m3; 1.5. 臭气浓度; 无量纲; 20. 图5.1 有组织废气监测点位示意图 5.2噪声监测内容及验收标准 5.2.1噪声监测内容 根据项目环评批复要求及运行情况，噪声监测内容见表5-3。 表5-3 噪声监测内容 监测项目; 监测点位; 监测频次; 监测依据. 厂界噪声; 厂界外4个点; 昼、夜间各1次，共2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 5.2.2噪声执行标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，见表5-4。无组织废气及噪声监测点位示意图见图5.2。 表5-4 噪声排放标准 项目; 标准限值dB（A）; 执行类别; 标准来源. 昼间噪声; 60; 2类区; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间噪声; 50. 5.3废水监测内容及验收标准 5.3.1废水监测内容 根据项目环评批复要求及运行情况，废水监测内容见表5-5。 表5-5 噪声监测内容 监测项目; 监测点位; 监测频次; 监测依据. 粪大肠菌群; 污水处理站总排口; 一天4次，共2天; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018）. pH; 污水处理站总排口; 水质pH值的测定 电极法（HJ1147-2020）. 氨氮; 污水处理站总排口; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009）. 五日生化需氧量; 污水处理站总排口; 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法（HJ505-2009）. 化学需氧量; 污水处理站总排口; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ828-2017）. 悬浮物; 污水处理站总排口; 水质 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(8.1称量法). 动植物油; 污水处理站总排口; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光（HJ637-2018）. 总磷; 污水处理站总排口; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB11893-1989）. 总氮; 污水处理站总排口; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012）. 阴离子表面活性剂; 污水处理站总排口; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度（GB7494-1987）. 5.3.2废水执行标准 本项目废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）中表3畜类屠宰加工一级标准限值，见表5-6。监测点位示意图见图5.1。 表5-6 废水排放标准 项目; 标准限值dB（A）; 执行类别; 标准来源. pH（无量纲）; 6~8.5; 表3 畜类屠宰加工一级标准限值; 《肉类加工工业水污染物排放标准》 （GB 13457-92）. 五日生化需氧量（mg/L）; 30. 化学需氧量（mg/L）; 80. 氨氮（mg/L）; 15. 悬浮物（mg/L）; 60. 粪大肠菌群（MPN/L）; 5000. 动植物油（mg/L）; 15. 总磷（mg/L）; 0.5. 总氮（mg/L）; 15. 阴离子表面活性剂（mg/L）; /.

表六  验收监测质量保证及质量控制

验收监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；测量检测仪器定期经计量部门检定合格，并在有效使用期内使用；监测数据严格实行三级审核制度。 6.1废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测选用国标及国标推荐的监测分析方法，本项目废气监测方法见表6-1，废气分析方法见表6-2。 表6-1 废气监测方法及仪器一览表 类型; 监测参数; 仪器型号/名称; 仪器编号; 检定有限期. 采样信息; 有组织; 氨、硫化氢、臭气浓度; 双路烟气采样器、恶臭采样桶、ZR-3260D低浓度自动烟尘烟气综合测试仪; YQ-012、YQ-134、YQ-120; 监测使用仪器均在检定有效期内. 无组织; 氨、硫化氢、臭气浓度; ZR-3920型环境空气颗粒物采样器、臭气采样桶、真空采样箱; YQ-005、007、150、151、YQ-146、YQ-147. 表6-2 废气分析方法及仪器一览表 类型; 监测项目; 监测依据; 仪器型号/名称; 仪器编号; 检出限; 检定有效期. 监测 依据及仪器; 有组织; 硫化氢; 空气质量硫化氢，甲硫醇，甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱（GB/T14678-1993）; 气相色谱; YQ-020; 0.01 mg/m3; 监测使用仪器均在检定有效期内. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度（HJ533-2009）; 分光光度计; YQ-058; 0.25 mg/m3. 臭气浓度; 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022; /; /; 10. 无组织; 硫化氢; 空气质量硫化氢，甲硫醇，甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱GB/T14678-1993; 气相色谱; YQ-020; 0.02 mg/m3. 氨; 《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009; 分光光度计; YQ-058; 0.01 mg/m3. 臭气浓度; 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022; /; /; 10. 采样设备采样前和采样后要用经检定合格的高一级的流量计在采样负载条件下校准采样系统的采样流量，取两次校准的平均值作为采样流量的实际值。校准时的大气压与温度应和采样时相近，两次校准的误差不得超过5%。 6.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及相应测量方法进行，测试仪器选用AWA5688型多功能声级计。 （1）监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 （2）噪声统计分析仪在每次使用前需进行校验；测量前后对仪器进行声学校准。 （3）灵敏度相差不大于0.5dB(A)，若大于0.5dB(A)测试数据无效。 （4）噪声统计分析仪使用时需加防风罩。 （5）避免在风速大于5m/s及雨雪天气下监测。 该项目噪声监测仪器校准表见表6-3。 表6-3 声级计校准一览表 测量 仪器; 多功能声级计; 型号; AWA5688. 编号; YQ-035. 气象参数仪; 型号; GM816. 编号; YQ-121. 校准 仪器; 声校准器; 型号; AWA6022A. 编号; YQ-130. 6.3 废水检测内容 本项目废水主要是生产废水和员工生活污水，具体监测内容如下： 表6.3-1 废水监测点位 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水处理站1#总排口; pH; 4次/天，共2天. 五日生化需氧量. 化学需氧量. 氨氮. 悬浮物. 粪大肠菌群. 动植物油. 总磷. 总氮. 阴离子表面活性剂. 表6.3-2 监测方法及仪器 监测内容; 监测方法; 使用仪器. 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018）; BSP-100型生化培养箱. pH; 水质pH值的测定 电极法（HJ1147-2020）; PH计PHSJ-5. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009）; 7230G型可见分光光度计. 五日生化需氧量; 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法（HJ505-2009）; BSP-100型生化培养箱. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ828-2017）; /. 悬浮物; 水质 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(8.1称量法); 电子天平AUW120. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光（HJ637-2018）; LT-21A型红外测油仪. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB11893-1989）; 7230G型可见分光光度计. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012）; 紫外可见分光光度计 L2600. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度（GB7494-1987）; 7230G型可见分光光度计. 本项目废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）中表3畜类屠宰加工一级标准限值。

表七  监测结果评价

7.1监测期间运行工况 2025年6月27日—28日，建设单位委托新疆博洋科技检测有限公司对本项目工程废气、废水、噪声进行了监测，根据现场监测情况，验收监测期间项目主体工程和环保设施运行正常。验收期间工作负荷如下： 表7-1 验收期间工作情况 时间; 负荷. 2025年6月27日; 78%. 2025年6月28日; 83%. 7.2废气 7.2.1无组织废气 验收监测期间，该项目气象参数见表7-2，无组织废气监测结果如下表7-3、7-4。 表7-2 无组织废气监测气象参数一览表 采样日期; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）. 2025年6月27日; 35; 87.6; 西北; 1.0. 2025年6月28日; 34; 87.5; 西北; 1.2. 表7-3 厂界无组织废气监测结果 采样 日期; 采样点位; 样品编号; 分析结果. r; 硫化氢（mg/m3）; 氨 （mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 2025年6月27日; 厂界外上风向5m处1#; 1-1-1; ＜0.2×10-3; 0.044; ＜10. 1-1-2; ＜0.2×10-3; 0.100; ＜10. 1-1-3; ＜0.2×10-3; 0.096; ＜10. 1-1-4; ＜0.2×10-3; 0.088; ＜10. 厂界外下风向5m处2#; 2-1-1; ＜0.2×10-3; 0.033; ＜10. 2-1-2; ＜0.2×10-3; 0.104; ＜10. 2-1-3; ＜0.2×10-3; 0.092; ＜10. 2-1-4; ＜0.2×10-3; 0.080; ＜10. 厂界外下风向5m处3#; 3-1-1; ＜0.2×10-3; 0.100; ＜10. 3-1-2; ＜0.2×10-3; 0.044; ＜10. 3-1-3; ＜0.2×10-3; 0.096; ＜10. 3-1-4; ＜0.2×10-3; 0.088; ＜10. 厂界外下风向5m处4#; 4-1-1; ＜0.2×10-3; 0.048; ＜10. 4-1-2; ＜0.2×10-3; 0.088; ＜10. 4-1-3; ＜0.2×10-3; 0.084; ＜10. 4-1-4; ＜0.2×10-3; 0.092; ＜10. 2025年6月28日; 厂界外上风向5m处1#; 1-2-1; ＜0.2×10-3; 0.041; ＜10. 1-2-2; ＜0.2×10-3; 0.110; ＜10. 1-2-3; ＜0.2×10-3; 0.098; ＜10. 1-2-4; ＜0.2×10-3; 0.090; ＜10. 厂界外下风向5m处2#; 2-2-1; ＜0.2×10-3; 0.033; ＜10. 2-2-2; ＜0.2×10-3; 0.114; ＜10. 2-2-3; ＜0.2×10-3; 0.102; ＜10. 2-2-4; ＜0.2×10-3; 0.090; ＜10. 厂界外下风向5m处3#; 3-2-1; ＜0.2×10-3; 0.025; ＜10. 3-2-2; ＜0.2×10-3; 0.110; ＜10. 3-2-3; ＜0.2×10-3; 0.106; ＜10. 3-2-4; ＜0.2×10-3; 0.102; ＜10. 厂界外下风向5m处4#; 4-2-1; ＜0.2×10-3; 0.037; ＜10. 4-2-2; ＜0.2×10-3; 0.106; ＜10. 4-2-3; ＜0.2×10-3; 0.086; ＜10. 4-2-4; ＜0.2×10-3; 0.098; ＜10. 最大值; /; 0.110; /. （GB14554-1993）标准限值; 0.06; 1.5; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 验收监测期间：本项目厂界1#、2#、3#、4#监控点位氨小时值最大浓度为0.110mg/m3，硫化氢浓度未检出，均满足《恶臭污染物排放标准》中（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新改扩建标准值，臭气浓度未检出，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。 7.2.2有组织废气 本项有组织废气监测结果见表7-4、7-5。 表7-4 有组织监测结果 监测点位; 待宰车间、屠宰车间、固废储存区（DA001）、污水处理站（DA002）; 监测日期; 2025年6月27日. 采样地点; 采样编号; 氨（kg/h）; 硫化氢（kg/h）; 臭气浓度（无量纲）. 废气排放口DA001; 1-1-1; 0.91×10-3; 0.00523; 550. 1-1-2; 0.76×10-3; 0.00712; 741. 1-1-3; 1.22×10-3; 0.00202; 1122. 废气排放口DA002; 2-1-1; 1.06×10-3; 0.00614; 1122. 2-1-2; 1.40×10-3; 0.00546; 977. 2-1-3; 0.83×10-3; 0.00568; 851. 监测点位; 待宰车间、屠宰车间、固废储存区（DA001）、污水处理站（DA002）; 监测日期; 2025年6月28日. 采样地点; 采样编号; 氨（kg/h）; 硫化氢（kg/h）; 臭气浓度（无量纲）. 废气排放口DA001; 1-2-1; 0.89×10-3; 0.00421; 977. 1-2-2; 0.74×10-3; 0.00476; 851. 1-2-3; 1.06×10-3; 0.00744; 724. 废气排放口DA002; 2-2-1; 1.12×10-3; 0.00049; 851. 2-2-2; 0.69×10-3; 0.00330; 851. 2-2-3; 0.88×10-3; 0.00484; 724. 最大值; 1.40×10-3; 0.00744; 1122. （GB14554-93)表2标准限值; 4.9; 0.33; 2000. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 验收监测期间：本项目排放口（DA001、DA002）氨最大排放浓度为1.40×10-3kg/h，硫化氢最大排放浓度为0.00744kg/h，臭气浓度做大浓度1122无量纲，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表2恶臭污染物排放限值。 7.3噪声 本次验收厂界噪声监测结果见表7-6。 表7-6 噪声监测结果表 单位：dB（A） 测点位置; 监测日期; 监测结果. 昼间; 夜间. 测量时间; 测量值; 测量时间; 测量值. 厂界东侧外1m处; 2025年6月27日-28日; 11:22; 43.6; 00:02; 35.6. 厂界西侧外1m处; 11:28; 45.1; 00:10; 39.9. 厂界南侧外1m处; 11:35; 51.2; 00:17; 33.4. 厂界北侧外1m处; 11:42; 51.7; 00:25; 33.3. 厂界东侧外1m处; 2025年6月28日-29日; 11:16; 41.5; 00:07; 33.3. 厂界西侧外1m处; 11:25; 41.6; 00:18; 37.6. 厂界南侧外1m处; 11:37; 46.0; 00:25; 39.3. 厂界北侧外1m处; 11:50; 41.3; 00:36; 38.3. （GB12348-2008）2类标准限值; /; 60; /; 50. 达标情况; /; 达标; /; 达标. 验收监测期间：本项目厂界外4个监测点位昼间噪声监测范围为41.3-51.7dB（A），夜间噪声监测范围为33.3-39.9dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 7.4废水 本次验收废水监测结果见表7-7。 表7-7 废水监测结果表 监测点位; 废水总排口; 监测日期; 2025.6.27. 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最大值; 标准限值. pH（无量纲）; 8.14; 8.12; 8.03; 8.02; 8.14; 6~8.5. 五日生化需氧量（mg/L）; 4.6; 4.8; 4.8; 4.9; 4.9; 30. 化学需氧量（mg/L）; 20; 20; 20; 21; 21; 80. 氨氮（mg/L）; 10.6; 10.4; 10.5; 10.6; 10.6; 15. 悬浮物（mg/L）; 6; 6; 6; 6; 6; 60. 粪大肠菌群（MPN/L）; 4.4×102; 3.9×102; 4.2×102; 4.4×102; 4.4×102; 5000. 动植物油（mg/L）; 0.23; 0.29; 0.18; 0.27; 0.29; 15. 总磷（mg/L）; 0.13; 0.13; 0.14; 0.13; 0.14; 0.5. 总氮（mg/L）; 20.4; 20.2; 20.3; 20.3; 20.4; 15. 阴离子表面活性剂（mg/L）; < 0.05; < 0.05; < 0.05; < 0.05; /; /. 监测点位; 废水总排口; 监测日期; 2025.6.28. 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最大值; 标准限值. pH（无量纲）; 8.12; 8.10; 7.97; 7.96; 8.12; 6~8.5. 五日生化需氧量（mg/L）; 5.1; 5.1; 4.9; 5.0; 5.1; 30. 化学需氧量（mg/L）; 20; 21; 20; 19; 21; 80. 氨氮（mg/L）; 11.4; 11.2; 11.3; 11.3; 11.4; 15. 悬浮物（mg/L）; 8; 8; 8; 8; 8; 60. 粪大肠菌群（MPN/L）; 4.0×102; 4.2×102; 4.4×102; 4.5×102; 4.5×102; 5000. 动植物油（mg/L）; 0.23; 0.29; 0.18; 0.27; 0.29; 15. 总磷（mg/L）; 0.22; 0.21; 0.21; 0.22; 0.22; 0.5. 总氮（mg/L）; 20.3; 20.3; 20.2; 20.4; 20.4; 15. 阴离子表面活性剂（mg/L）; < 0.05; < 0.05; < 0.05; < 0.05; /; /. 结论; 达标. 验收监测期间：本项目PH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油、总磷、总氮、阴离子表面活性剂均满足《 肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）中表3畜类屠宰加工一级标准限值。

表八  环境管理检查

8.1环保审批手续及“三同时”执行情况 2021年12月，新疆中科同创环境科技有限公司编制完成了《伽师县嘉腾养殖农民专业合作社屠宰加工点建设项目环境影响报告表》； 2022年4月8日，喀什地区生态环境局以喀地环评字〔2022〕34号文件对环境影响报告表予以批复。 本项目工程于2022年5月开工建设，2023年5月建成。 8.2环境管理规章制度的建立及其执行情况 根据企业自身情况，建设单位有人员兼职负责相关环境管理工作，负责建立环保档案、制定环境保护规章制度等，废气排放点设置了规范的采样口，排气筒设置了规范化的污染物排放标识牌；危废贮存库满足防风、防雨、防晒要求，地面已按要求做防渗，张贴了标识标牌，建立台账及管理制度，已制定危废管理计划。 伽师县嘉腾农民养殖专业合作社于2023年12月27日办理排污许可（简化管理，证书编号：93653129MA78XWDX71001Q，有效期至2028年12月26日），已将本项目纳入排污许可管理。建设单位定期委托检测机构开展自行监测工作，最终报当地生态环境主管部门备案。 伽师县嘉腾农民养殖专业合作社已编制突发环境事件应急预案，2024年8月30日，于喀什地区生态环境局伽师县分局完成备案，备案编号为：653129-2024-007-L。 伽师县嘉腾农民养殖专业合作社按照规范要求，认真落实了本项目排污口规范化治理工作，主要包括： - 对废气排气筒设置了规范的采样口。 - 各类废气、废水、固废排放点均设置了规范化的污染物排放标识牌。 8.3投诉及处罚情况 - 本项目建设至今无环保相关投诉及处罚记录。 8.4环境保护措施落实情况 根据喀什地区生态环境局对该项目环境影响报告表的批复和环境影响报告表中提出的环境保护措施，踏勘现场对各项环境保护措施的落实情况进行了验收核查，核查内容见表8-2。 表8-2 本项目环保措施落实情况 类别; 环评要求; 批复要求; 落实情况. 项目概况; 伽师县英买里乡巴格托格拉克(4)村，中心地理坐标为：东经76°54'33.240”,北纬39°26'55.631"。项目区东侧、西侧和南侧、北侧均为荒 地，项目距离最近居民点为巴格托格拉克村，距离约1500m。项目规划范围总用地面积为11641.27m²,总建筑面积为6727m²。其中： 待宰车间面积为2000m²,屠宰车间面积为2534.28m²,分割车间面积为60m², 冷库面积为90.84m²,化验室面积为30.195m²,生活区面积为2011.68m²。; 该项目建设性质为新建项目，位于伽师县英买里乡巴格托格拉克(4)村， 中心地理坐标为 E76°54′33.240”,N39°26′ 55.631”。项目区东侧、西侧、南侧、北侧均为荒地；项目周边 1km 范围内无居民区、水体、无产生有害气体、烟雾、粉尘或其 他污染源的工业或场所。项目占地面积约11641.27m², 总建筑面 积6727m²,主要建设待宰车间、屠宰车间、分割车间、冷库、化 验室、宿舍和办公区等，配套建设1套生产废水处理设施，日处 理规模约为150m³d。年屠宰牛5000只、羊9万只。项目所在区 域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗 产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以 及脆弱生态保护红线区内。项目总投资2380万元，其中环保投资33万元，占总投资的1 . 4%。发改委立项文号：备案 [2021]71726093号。; 已落实。本项目位于伽师县英买里乡巴格托格拉克(4)村，中心地理坐标为：东经76°54'33.240”,北纬39°26'55.631"。项目规划范围总用地面积为11641.27m²,总建筑面积为6727m²。其中： 待宰车间面积为2000m²,屠宰车间面积为2534.28m²,分割车间面积为60m², 冷库面积为90.84m²,化验室面积为30.195m²,生活区面积为2011.68m²。. 废气; 废气项目待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的恶臭 经 “UV光解除臭+活性炭吸附一体机”工艺处理后，通过15m 高 排气筒排放；污水处理设施(格栅井、调节池、污泥脱水池)产 生的恶臭，采用加盖封闭式设计，通过风机抽吸作用，将恶臭气 体收集后引至活性炭吸附除臭设备处理，通过15m 高排气筒排 放；执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表2中排放 限值。无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表1中二级标准。食堂油烟经油烟净化器处理后通过8m 高排气 筒排放，油烟废气排放应达到《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 中最高允许排放浓度(2mg/m³)。本项目100m 卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如学校、医院、养老院等 环境环境敏感目标。; 废气项目待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的恶臭 经 “UV光解除臭+活性炭吸附一体机”工艺处理后，通过15m 高 排气筒排放；污水处理设施(格栅井、调节池、污泥脱水池)产 生的恶臭，采用加盖封闭式设计，通过风机抽吸作用，将恶臭气 体收集后引至活性炭吸附除臭设备处理，通过15m 高排气筒排 放；执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表2中排放 限值。无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表1中二级标准。食堂油烟经油烟净化器处理后通过8m 高排气 筒排放，油烟废气排放应达到《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 中最高允许排放浓度(2mg/m³)。本项目100m 卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如学校、医院、养老院等 环境环境敏感目标。; 已落实。废气项目待宰车间、屠宰车间、固废储存区产生的恶臭 经 “UV光解除臭+活性炭吸附一体机”工艺处理后，通过15m高排气筒DA001排放；污水处理设施(格栅井、调节池、污泥脱水池)产 生的恶臭，采用加盖封闭式设计，通过风机抽吸作用，将恶臭气 体收集后引至活性炭吸附除臭设备处理，通过15m高排气筒DA002排放；执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表2中排放 限值。无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表1中二级标准。 验收期间：因工作时间限制，职工只在早8点-12点工作，不在企业就餐，未建设职工餐厅。. 废水; 本项目运营期产生的废水主要为屠宰废水，污水 处理站处理工艺为：预处理(采用粗格栅及细格栅+旋流沉砂池) → 生化处理(水解酸化+AA/0工艺) → 深度处理(高密度沉淀池 +曝气生物滤池 BAF+ 滤布滤池) → 消毒(投加次氯酸钠溶液), 项目废水经处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92) 表3中畜类屠宰加工的一级标准限值后，定期 拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂处理。项目屠宰车间 及车间内排水沟、危废暂存间、污水处理系统、待宰车间等区域 按要求进行分区防渗处理。; 本项目运营期产生的废水主要为屠宰废水，污水 处理站处理工艺为：预处理(采用粗格栅及细格栅+旋流沉砂池) → 生化处理(水解酸化+AA/0工艺) → 深度处理(高密度沉淀池 +曝气生物滤池 BAF+ 滤布滤池) → 消毒(投加次氯酸钠溶液), 项目废水经处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92) 表3中畜类屠宰加工的一级标准限值后，定期 拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂处理。项目屠宰车间 及车间内排水沟、危废暂存间、污水处理系统、待宰车间等区域 按要求进行分区防渗处理。; 已落实。本项目运营期产生的废水主要为屠宰废水，其主要污染物为：五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油、总磷、总氮、阴离子表面活性剂。污水处理站处理工艺为：预处理(采用粗格栅及细格栅+旋流沉砂池) → 生化处理(水解酸化+AA/0工艺) → 深度处理(高密度沉淀池 +曝气生物滤池 BAF+ 滤布滤池) → 消毒(投加次氯酸钠溶液), 项目废水经处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92) 表3中畜类屠宰加工的一级标准限值后，定期拉运至伽师县纺织服装产业园区污水处理厂处理。项目屠宰车间及车间内排水沟、危废暂存间、污水处理系统、待宰车间等区域 按要求进行分区防渗处理。 验收监测期间：监测值均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92) 表3中畜类屠宰加工的一级标准限值. 噪声; 加强噪声源管理，项目主要噪声设备采用吸声、隔 声、基础减振、消声等降噪措施，应达到《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准限值要求。; 加强噪声源管理，项目主要噪声设备采用吸声、隔 声、基础减振、消声等降噪措施，应达到《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准限值要求。; 已落实。本项目工程噪声主要为风机、泵、行车、天然气热风炉等设备运行过程中产生的机械噪声，经选用低噪声设备，采取基础减振等措施，通过厂房隔音后排放。 验收监测期间：本项目厂界外4个监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。. 固废; (1)生活垃圾：生活垃圾收集后交环卫部门定期清运，对环境影响较小。 (2)一般固废：粪便、未消化饲料收集后外售给附近专业公司作为有机肥原料使用；牛 羊血、牛羊皮收集后作为副产品外售；病死牛羊、下脚料严格按照《病害动 物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)中相关要求进行无 害化处理，处理后的残渣可外卖专业公司作为有机肥原料使用；污水处理站 污泥收集后由环卫部门统一清运，日产日销。 建议建设单位进一步规范一般固废暂时贮存场所，严格执行一般固废的 规范化贮存、转移和处置。一般固废暂存场所应满足： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施 内不受雨洪冲击或浸泡。 ②必须与生产区和人员活动密集区隔开，方便装卸及运送车辆的出入。 ③应有严格的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、 防蚊蝇、防蟑螂以及预防儿童接触等安全措施。 ④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。 ⑤库房内张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 (3)危险废物 本项目产生的废活性炭为1.13t/a。根据《国家危险废物名录》附录“危 险废物豁免管理清单”,活性炭属于危险废物HW49,建议建设单位将废活 性炭集中收集后交给有资质的单位处理。对本项目所产生的活性炭危险固废 要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关规定，采 用专门的容器进行集中收集，并按规定设置警示标志。; 本项目运营期固体废物主要为粪便、下脚料(不可 食用内脏及胴体、碎肉渣等)、未消化饲料(蓄类胃内容物)、牛 羊血、牛羊皮、病死牛羊等。项目采用干清法对粪便及时处理， 外售用于制成有机肥料；下脚料收集后按照《病害动物和病害动 物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006); 未消化饲料用密封 桶装置于固废暂存间，外售用于制作饲料；牛羊血、牛羊皮集中 收集后作为副产品外售；病死牛羊根据《病死及病害动物无害化 处理技术规范》要求，统一收集并交当地畜牧防疫站指定的单位 进行处理；污水处理站产生的污泥、生活垃圾分类收集后交由环 卫部门统一清运处理；废活性炭严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 相关规定，采用专门的容器进行集中 收集，并按规定设置警示标志，定期交由危废资质单位处理。; 已落实。本项目运营期固体废物主要为粪便、下脚料(不可食用内脏及胴体、碎肉渣等)、未消化饲料(蓄类胃内容物)、牛羊血、牛羊皮、病死牛羊等。项目采用干清法对粪便及时处理，外售用于制成有机肥料；下脚料收集后按照《病害动物和病害动 物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006); 未消化饲料用密封 桶装置于固废暂存间，外售用于制作饲料；牛羊血、牛羊皮集中 收集后作为副产品外售；病死牛羊根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求，统一收集并交当地畜牧防疫站指定的单位进行处理；污水处理站产生的污泥、生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理；废活性炭严格按照《危险废物贮存污染控，定期交由有资质的新疆国兴环保科技有限责任公司进行处理。. 应急预案; 在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，本项目的事故风险都是可以预防和控制的。; 加强环境风险控制，建立健全环境风险防范措施，制订突发环境事件应急预案，报喀什地区生态环境局伽师县分局备案。同时加强应急演练，杜绝突发环境风险事故发生。; 已落实。伽师县嘉腾农民养殖专业合作社已编制突发环境事件应急预案，2024年8月30日，于喀什地区生态环境局伽师县分局完成备案，备案编号为：653129-2024-007-L。每年开展一次应急演练工作。. 排污许可; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于排污许可证类别为简化。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。; 应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及 核发按《排污许可证管理条例》、《排污许可证管理办法》执行。; 已落实。伽师县嘉腾农民养殖专业合作社于2023年12月27日办理排污许可（简化管理，证书编号：93653129MA78XWDX71001Q，有效期至2028年12月26日），已将本项目纳入排污许可管理。建设单位定期委托检测机构开展自行监测工作，最终报当地生态环境主管部门备案。.

# 表九  验收监测结论及建议

依据该项目环评和批复要求以及现状调查情况，该项目基本满足“三同时”制度要求，建议通过竣工环境保护验收。 9.1建议 - （1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），严格管理危险废物及一般工业固废，定期申报危废管理计划，认真做好出、入库登记、转移联单等工作。 - （2）定期开展突发环境事件应急预案的培训及演练，落实各项风险防范措施，保证区域环境安全。 - （3）定期对环保设施进行检查维护，测量并记录确保污染物达标排放。