| 蓬莱港岸电设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/品牌 | 执行标准 | 额定电流 | 额定电压 | 额定频率 | 容量 | 投资金额 | 岸电类型 | 接插件额定载流量（安） | 使用泊位 | 建成时间 |
| GDP | GB/T7251.12-2013 | 250A | 400V | 50HZ | 120KW | 3.5万 | 独立 | 1X250 | 1#-5# | 2024.6 |
| GDP | GB/T7251.12-2013 | 250A | 400V | 50HZ | 120KW | 3.5万 | 独立 | 1X250 | 6#-8# | 2024.3 |