洮南市益安经济贸易有限责任公司
2025年排污许可执行报告信息公开

2025年

企业基础信息

1、单位名称：
洮南市益安经济贸易有限责任公司

2、统一社会信用代码：91220881686952435C

3、法定代表人（主要负责人）：单亦忠

4、技术负责人：单亦忠

5、联系方式：
15844618901
6、生产地址：吉林省洮南市工业园区

7、生产经营和管理服务的主要内容：屠宰及肉类加工
二、企业排污信息

1、废气

我单位2025年废气排放情况见下表。

表1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	有效监测数据数量（小时值）
	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）
	超标数据数量

	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DA003
	二氧化硫
	手工
	300
	24
	21
	53
	35
	0
	0
	/

	DA003
	林格曼黑度
	手工
	1
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	DA003
	氮氧化物
	手工
	300
	24
	137
	184
	163
	0
	0
	/

	DA003
	汞 
	手工
	0.05
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	DA003
	颗粒物
	手工
	50
	24
	4.9
	9.8
	7.2
	0
	0
	/


表2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

	排放口编号
	污染物种类
	许可排放速率(kg/h)
	排放速率有效监测数据数量
	实际排放速率(kg/h)
	超标数据数量

	超标率(%)
	超标原因

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DA003
	二氧化硫
	/
	24
	0.02
	0.06
	0.038
	0
	/
	/

	DA003
	林格曼黑度
	/
	12
	/
	/
	/
	0
	/
	/

	DA003
	氮氧化物
	/
	24
	0.08
	0.27
	0.167
	0
	/
	/

	DA003
	汞 
	/
	0
	/
	/
	/
	0
	/
	/

	DA003
	颗粒物
	/
	24
	0.0043
	0.01
	0.0088
	0
	/
	/


表3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

	生产设施/无组织排放编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	监测点位/设施
	监测

时间
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）
	是否超标及超标原因

	MF0022
	氨（氨气）
	1.5
	污水站下风向
	2025-06-26
	未检出
	/

	MF0022
	氨（氨气）
	1.5
	污水站下风向
	2025-11-08
	未检出
	/

	MF0022
	硫化氢
	0.06
	污水站下风向
	2025-11-08
	未检出
	/

	MF0022
	硫化氢
	0.06
	污水站下风向
	2025-06-26
	未检出
	/

	MF0022
	臭气浓度
	20
	污水站下风向
	2025-06-26
	/
	/

	MF0022
	臭气浓度
	20
	污水站下风向
	2025-11-08
	/
	/

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向1#
	2025-06-26
	未检出
	/

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向1#
	2025-11-08
	未检出
	/

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向2#
	2025-06-26
	未检出
	/

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向2#
	2025-11-08
	未检出
	/

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向3#
	2025-06-26
	未检出
	/

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向3#
	2025-11-08
	未检出
	/

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向4#
	2025-06-26
	未检出
	/

	厂界
	氨（氨气）
	1.5
	厂界上风向4#
	2025-11-08
	未检出
	/

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界上风向1#
	2025-06-26
	未检出
	/

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界上风向1#
	2025-11-08
	未检出
	/

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向2#
	2025-06-26
	未检出
	/

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向2#
	2025-11-08
	未检出
	/

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向3#
	2025-06-26
	未检出
	/

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向3#
	2025-11-08
	未检出
	/

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向4#
	2025-06-26
	未检出
	/

	厂界
	硫化氢
	0.06
	厂界下风向4#
	2025-11-08
	未检出
	/

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界上风向1#
	2025-06-26
	/
	/

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界上风向1#
	2025-11-08
	/
	/

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向2#
	2025-06-26
	/
	/

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向2#
	2025-11-08
	/
	/

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向3#
	2025-06-26
	/
	/

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向3#
	2025-11-08
	/
	/

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向4#
	2025-06-26
	/
	/

	厂界
	臭气浓度
	20
	厂界下风向4#
	2025-11-08
	/
	/


表4 废气排放量

	排放口类型
	排放口编码及名称
	污染物
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	年度合计
	1月
	2月
	3月
	1季度
	4月
	5月
	6月
	2季度
	7月
	8月
	9月
	3季度
	10月
	11月
	12月
	4季度
	

	全厂合计
	NOx
	/
	0.195
	0.0345
	0
	0.0168
	0.0513
	0.0291
	0.0289
	0.0245
	0.0825
	0.02
	0
	0
	0.02
	0
	0.0211
	0.0201
	0.0412
	

	全厂合计
	SO2
	/
	0.0454
	0.0047
	0
	0.0062
	0.0109
	0.0068
	0.0083
	0.0068
	0.0219
	0.005
	0
	0
	0.005
	0
	0.0041
	0.0035
	0.0076
	

	全厂合计
	颗粒物
	/
	0.00824
	0.0017
	0
	0.0008
	0.0025
	0.0011
	0.0008
	0.0014
	0.0033
	0.00074
	0
	0
	0.00074
	0
	0.0012
	0.0005
	0.0017
	

	全厂合计
	VOCs
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


综上，我单位2024年废气均能够达标排放，无超标情况。

2、废水

我单位2024年废水排放情况见表2。

表5   废水主要污染物排放情况一览表

	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/L）
	有效监测数据（日均值）数量
	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）
	超标数据数量

	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DW001
	pH值
	手工
	6.0-8.5
	2
	/
	/
	/
	0
	/
	/

	DW001
	五日生化需氧量
	手工
	250
	2
	14.5
	25.3
	19.5
	0
	/
	/

	DW001
	动植物油
	手工
	50
	2
	0.3
	0.48
	0.39
	0
	/
	/

	DW001
	化学需氧量
	手工
	500
	2
	45
	76
	60.5
	0
	/
	/

	DW001
	大肠菌群数
	手工
	/
	2
	/
	/
	/
	0
	/
	/

	DW001
	悬浮物
	手工
	300
	2
	21
	25
	23
	0
	/
	/

	DW001
	氨氮（NH3-N）
	手工
	/
	2
	4.29
	53.5
	28.8
	0
	/
	/

	DW001
	流量
	手工
	/
	2
	/
	/
	/
	0
	/
	/


表6  废水排放量

	排放口类型
	排放方式
	排放口编码及名称
	污染物
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	
	年度合计
	1月
	2月
	3月
	1季度
	4月
	5月
	6月
	2季度
	7月
	8月
	9月
	3季度
	10月
	11月
	12月
	4季度
	

	全厂间接排放
	pH值
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	全厂间接排放
	悬浮物
	/
	0.1396
	0.0153
	0
	0.0113
	0.0266
	0.0156
	0.0187
	0.0173
	0.0516
	0.017
	0
	0
	0.017
	0
	0.0146
	0.0298
	0.0444
	/

	全厂间接排放
	五日生化需氧量
	/
	0.1079
	0.0043
	0
	0.0032
	0.0075
	0.0164
	0.0197
	0.0182
	0.0543
	0.02
	0
	0
	0.02
	0
	0.0086
	0.0175
	0.0261
	/

	全厂间接排放
	化学需氧量
	/
	0.3308
	0.0162
	0
	0.012
	0.0282
	0.0494
	0.0593
	0.0547
	0.1634
	0.054
	0
	0
	0.054
	0
	0.028
	0.0572
	0.0852
	/

	全厂间接排放
	氨氮（NH3-N）
	/
	0.1611
	0.0003
	0
	0.0002
	0.0005
	0.0348
	0.0417
	0.0385
	0.115
	0.038
	0
	0
	0.038
	0
	0.0025
	0.0051
	0.0076
	/

	全厂间接排放
	动植物油
	/
	0.00194
	0
	0
	0
	0
	0.0003
	0.0004
	0.0003
	0.001
	0.00034
	0
	0
	0.00034
	0
	0.0002
	0.0004
	0.0006
	/

	全厂间接排放
	流量
	/
	6122
	850
	0
	630
	1480
	650
	780
	720
	2150
	716
	0
	0
	716
	0
	584
	1192
	1776
	/

	全厂间接排放
	大肠菌群数
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/


综上，我单位2025年废水均能够达标排放，无超标情况。

三、污染治理设施的建设和运行情况

2025年我单位污染防治设施运行正常，未发生环境污染事故。

四、环境影响评价制度及其他环境保护行政许可执行情况

1、环境影响评价执行情况

我单位环境影响评价开展情况见下表，具体批复内容见附件。

表3  企业环境影响评价及竣工环保验收开展情况

	序号
	项目名称
	环评批复文号

	1
	洮南市益安经济贸易有限责任公司建设项目环境影响报告表
	洮环行审（书）字[2010]3号 


排污许可执行情况

我单位于2018年11月26日取得排污许可证，许可证编号为91220881686952435C001R；
2019年8月20日变更排污许可证，许可证编号为91220881686952435C001R；

2022年2月23日延续排污许可证，许可证编号为91220881686952435C001R；

2022年2月24日变更排污许可证，许可证编号为91220881686952435C001R；

2022年11月15日变更排污许可证，许可证编号为91220881686952435C001R；

2024年8月31日变更排污许可证，许可证编号为91220881686952435C001R；
五、突发环境事件应急预案备案情况

我单位已制定突发事件环境风险应急预案并已进行备案，备案编号为2208812018001。

六、排污许可证执行报告相关内容

我单位已在排污许可填报网站进行填报。

[image: image1.png]2026

Big

18

38

58

7R

98

18

DEBCF
DEBCF
DEBCF
DEBCF
DEBCF

DEBCF

2024

2R

48

68

8R

108

128

2023

_HRRLFINEREE N B iR/ SRR TSI IR AR

DEBCF

DEBCF

DEBCF

DEBCF

DEBCF

DEBCF

2022

==

1FE

3FE

FiR

2025

RS B HEER
$ESRRIE): 2025-04-09 15:45

RS B HEER
$ESRRIE): 2025-12-29 10:36

RS B HEER
$ESRRITE): 2026-01-15 13:44

2FE

AFE

L o]

RS B HEER
$ESRRITE): 2025-07-15 17:22

RS B HEER
$ESRRITE): 2026-01-15 10:50




自行监测信息

2025年，我单位已按照排污许可自行监测方案要求进行监测。

其他应当公开的环境信息

无。

