2021年苏州兴业材料科技南通有限公司

罐区管道泄露突发环境事件应急救援演练方案

一、演练时间安排

2021年 6月15日

为了确保公司生产过程中的安全，加强罐区应急预案演练，认真落实《安全生产法》、《环保法》、《消防法》和《危险化学品安全管理条例》等法规，检验化学事故应急救援指挥领导小组和基层应急救援人员对突发安全及环境污染事故的处理能力，明确各救援组的职责，增强全员的安全环保意识，提高基层安全管理及应急指挥水平，特制定本次应急救援演练方案。

二、演练目的

1、检验公司新修订的《生产安全事故应急救援预案》及《突发环境事件应急预案》的可行性，通过演练发现不足之处，并予以修订和完善。

2、使员工熟悉、了解罐区安全应急管理，及相关安全设施和环保设施种类、摆放位置及使用方法。掌握消防器材的使用和如何进行应急疏散，提高灭火作战技能和面对突发事故的紧急应变能力；

3、进一步贯彻公司“安全第一、预防为主，全员动手、综合治理、改善环境、保护健康”的安全环保理念，确保公司员工生命和财产的安全，以及维护公司及周边地区环境。

4、通过本方案的演练，在事故发生的情况下，能及时、准确、有序开展应急救援行动，采取有效措施，防止事态的进一步蔓延，有效的开展自救和互救，尽可能把事故造成的人员伤亡和经济损失降低到最低程度，促进公司全面、协调、可持续发展。

三、演练地点

1.原料罐区（甲苯出料管阀门垫片泄漏），位号：V7006

四、应急救援组织体系

1、应急指挥组

总指挥：浦滢

职责：

（1）负责应急救援预案演练的审定；

（3）负责应急人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）批准预案的启动与终止；

副总指挥：蔡冯、王宏伟、刘静

职责：

（1）协助应急指挥部总指挥的决定；

（2）检查督促应急救援体系、应急器材的准备情况；

（3）检查员工应急教育培训情况及应急救援演练落实情况；

（4）事故发生时，指挥各救援队伍开展救援工作。

现场指挥：刘静

职责：

（1）按照应急救援计划督促检查各应急救援队伍的训练开展情况；

（2）督促检查应急器材的完好情况，对不足项落实整改；

（3）在总指挥领导下，指挥协调各救援队伍开展工作；

指挥部人员分工：

总指挥：全面指挥事故现场的应急救援工作。（总指挥出差时，由副总指挥担任。）

副总指挥（总经理助理）：协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责。

副总指挥（安全总监）：协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施。当总指挥及生产副总皆不在公司时，行使总指挥职责。

副总指挥（生产副总）：协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施。当总指挥、总经理助理及安全总监皆不在公司时，行使总指挥职责。

2、抢救抢险组

组  长：朱丁烽

组  员：陈海明、田建波、葛佳庆、孙得伟、陈树林、孙善华、徐维华、吴斌、龚波、刘  华、张国华、黄卫忠、葛九华、徐亚波、刘如华、黄卫、陈五华、翁伟伟、吴庆林、赵银如、王凯、张鹤松、陈绍宽、陈树虎、缪陈辉

抢救抢险组职责：

1）查明有无中毒人员及操作者被困，及时将被困者脱离危险区域；

2）接到通知后，正确配戴个人防护用品、迅速奔赴现场，根据事故情形，协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；

3）根据指挥部下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域；

4）将受伤者转移到安全的地方抢救生命第一；

5）负责现场灭火过程的通讯联络，视火灾情况及时向指挥部报告，请求联防力量救援；

3、警戒疏散及通讯组

组  长：居昊尘

组  员：刘蕾、李正梅、蔡培、周霞、陆生梅、周洪云、葛小红、潘亚香、陈晓燕、沈雅静、汤蓉蓉、徐文婷

应急警戒及通讯组职责：

1）发生事故后，根据事故情景配戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

2）接到报警后，封闭厂区大门，维修厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观；

3）负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

4）接受指挥部指令对外信息发布。

4、医疗救护组

组  长：刘燕

组  员：辛小艳、方芳、张文娟、谭敏仪、单连六、佘兴盛、符志华

医疗救护组职责：

1）熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

2）储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

3）事故发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，重伤员及时转院抢救；

4）当厂区急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

5、后勤保障组

组  长：徐林

组  员：李冯、刘玲玲、芦双、吴亚、费璐璐、张亚梅、汪慧明、高云云、韩丽、杨才红、周艳霞、缪学军、宋焰明、李海玉、王兆伴

后勤保障组职责：

1）负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管。在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场。

2）根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件；

3）负责抢救受伤、中毒人员的必需品的供应；

4）负责厂内车辆及装备的调度。

6、义务消防组

组  长：缪光跃

组  员：沈张陈、姜海涛、白雪华、章雄剑、梁东、孙得伟、施建兵、顾群、缪海明、陈军、周贤桃、花建国、曹卫兵、姚亮亮

义务消防组职责：

（1）接到通知后，迅速集合队伍，配戴个人防护用品奔赴现场，协助事故发生车间迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；

（2）现场指导抢救人员，消除危险物品，启用现场消防设施进行灭火；

（3）有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力；

（4）努力学习消防知识，熟练掌握消防器材的使用方法，参与消防演习、训练，不断提高实践技能。

7、环保处置组

组  长：王清

组  员：顾伟峰、顾丽娟、周丹、朱美群、张慧群、王芳

应急监测组职责：

负责对事故发展情况及对周边环境影响的监测，对火灾爆炸气态泄漏物去向进行跟踪监测。将监测结果及时报告应急救援指挥部。

1）负责灭火、抢险后事故现场的洗消去污，泄漏物防化、防毒处理。为恢复生产作好准备。

2）保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。

8、工艺应急处置技术组

组  长：王宏伟

队  员：冯健康、崔忠瑞、孟庆峰、薛永顺

应急处置技术组职责：

负责对事故的处置提出技术指导意见。

五、演练准备工作

1、演练前1-2天由安全科负责在生产例会上通报，以免引起不必要的惊慌。

2、演练当天提前在园区安全QQ群上发布演练消息，以便周边企业提前知晓。

3、演练前由安全科对固化剂车间、原料罐区演习时使用的消防器材进行检查。

4、演练前由安全科对参加演练的人员进行培训和明确分工。

5、演练前由安全科对参演职工进行灭火器、空气呼吸器、防化服等消防应急器材使用的培训，确保参演人员能够正确的使用。

6、演练现场设置手提喊话器，统一调度指挥。

7、各车间准备好演练所需的器材，做好演练前的准备工作，确保安全通道畅通。（应急器材准备情况见附件）

六、演习内容

一、对人员进行消防演练培训，并现场指导消防器材（灭火器、消火栓、全封闭式防化服、正压式空气呼吸器）的使用。

- 本次演习分为两个部分：

1、模拟固化剂车间反应釜超压，进行人员抢救、车间紧急停车、人员疏散、抢险堵漏、喷雾状水吸附演习。

2、模拟罐区甲苯出料管道泄漏失火，启动应急抢救及消防灭火演习。

七、演练地点概况

1、基本情况

固化剂车间有重点监管危险化学工艺及重点监管危险化学品，一旦发生事故，可能造成中毒、火灾、爆炸等事故。

甲苯属于易燃、腐蚀，能与空气形成爆炸性混合物，一旦遇明火、高热则会引起燃烧爆炸。如现场处理不及时抢险措施不当，将会引发整个罐区甲苯储罐的火灾爆炸及中毒事故，甚至过火到紧邻公司两个苯酚、甲醛储罐，产生大量的有毒烟气，情况十分危急。

2、消防设施建设情况

固化剂周围有地面消防栓2只，配有干粉灭火器4个，车间设置了可燃气体报警、高低液位联锁、车辆可由北门进出，满足大型消防车辆通过。

罐区周围有室外消防栓4只，配有地上式泡沫栓4个，罐区围堰周围设置了可燃气体报警、有毒气体报警、储罐均高低液位联锁、车辆可由物流门进出，满足大型消防车辆通过。

八、演练步骤

8.1 事故发生通报程序

通知顺序为：知情人→安全科→现场指挥→总指挥

8.2下午13：00至  13:30，对参加演练人员组织消防演练培训，并现场指导消防器材（灭火器、消火栓全封闭式防化服）的使用。

8.3下午 14：30，各项准备工作就绪，征得总指挥的同意，由现场副总指挥宣布演练开始。

第一部分：（14:30—15:30）

根据事先的安排，固化剂车间发生硫酸泄漏，大量的硫酸从计量罐冲出（烟雾弹代替）。硫酸有助燃、腐蚀，具有强烈刺激性，对人和物具有强大的破坏性，如现场处理不及时抢险措施不当，将会引发整个生产厂区的停车及其他次生事故，泄漏产生大量的有毒烟气，情况十分危急。

（1）当班人员巡查时，发现险情后，立即向安全科、环保科及相关领导汇报。

（2）安全科接到报告后，立即赶往现场，同时向总经理汇报。

（3）公司所有领导先后赶到现场，总经理（或副总指挥）发现泄漏严重，正向四周扩散，严重威胁人员的生命及财产安全，（或副总指挥）果断启动公司级事故应急预案，公司报警响起，除现场抢险人员外，其它所有人员全部撤离。

（4）疏散引导组引导周围无关人员从侧风、上风向撤离至安全区，应急警戒组根据气体的影响区域划定警戒区，禁止无关人员进入禁区。

（5）同时应急处置组安排两名消防抢险队员穿全封闭防化服，在两支喷雾水枪的掩护下，抢救受伤人员，并切断泄漏源，堵漏基本成功。

（6）环保处置组在受污染的地面构筑围墙堤收容产生的大量废水，同时关闭清水排口阀门，引导废水进入公司事故应急池。

（7）环保处置组对事故的发展情况及对周边环境的影响进行监测，将监测结果报告应急指挥部。

第二部分：（15:30—16:00）

根据事先的安排，甲苯储罐装卸时由于人员疏忽，导致原料溢出。大量的甲苯从管道处冲出（烟雾弹代替），瞬间遇到静电着火。甲苯易燃、腐蚀，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。如现场处理不及时抢险措施不当，将会引发整个甲苯罐的火灾爆炸及中毒事故，甚至过火到紧邻公司两个苯酚、甲醛储罐，产生大量的有毒烟气，情况十分危急。

（1）当班人员巡查时，发现险情后，立即向安全科、环保科及相关领导汇报。

（2）安全科接到报告后，立即赶往现场，同时向总经理汇报。

（3）公司所有领导先后赶到现场，总经理（或副总指挥）发现着火面积过大，正向四周扩散，严重威胁人员的生命及财产安全，（或副总指挥）果断启动公司级事故应急预案，公司报警电铃响起，除现场抢险人员外，其它所有人员全部撤离。

（4）警戒疏散及通讯组引导周围无关人员从侧风、上风向撤离至安全区，应急警戒组根据气体的影响区域划定警戒区，禁止无关人员进入禁区。

（5）同时应急处置组安排两名消防抢险队员启动消防泵，在消防水枪的压制降温下火情得到了控制。

（6）环保处置组在受污染的地面构筑围墙堤收容产生的大量废水，同时关闭清水排口阀门，引导废水进入公司事故应急池。

（7）环保处置组对事故的发展情况及对周边环境的影响进行监测，将监测结果报告应急指挥部。

九、演练总结（16:00—16:30）

演练完成后，组织相关人员召开演练总结会议，指出演练过程中存在的不足和不安全因素，以提高车间处理突发事件的能力。

十、演练注意事项

（1）参加演练的所有人员都必须穿戴好劳动防护用品。

（2）整个演练过程中应保持消防通道畅通，以防不测。

（3）所有的应急器材都要经过检验。

（4）应派相关人员负责罐区及相关安全设施检查维护，保证演练中不侵害罐区本体系统的正常运行。监控现场闲杂人员无意中触动生产装置发生意外。

（5）请设备部派机修、仪表各一人到现场保驾演练。

十一、附件

附件一：演练准备器材

附件二：相关人员、单位联系电话

附件三:甲苯安全周知卡

附件一：演练器材准备

| 品 名 | 数量 | 准备人 | 品 名 | 数量 | 准备人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对讲机 | 4只 | 指挥组人员 | 警戒带 | 3卷 | 警戒疏散通讯组 |
| 防爆电话 | 2只 | 指挥组人员 | 毛巾 | 若干 | 警戒疏散通讯组 |
| 消防战斗服 | 2套 | 义务消防组 | 手提喊话器 | 1台 | 警戒疏散通讯组 |
| 灭火器 | 6只 | 义务消防组 | 风向标 | 看现场是否具备 | 警戒疏散通讯组 |
| 消防锹 | 6把 | 义务消防组 | 急救药品及器具 | 适量 | 医疗救护组 |
| 二合一水枪头 | 3把 | 义务消防组 | 担架 | 1副 | 医疗救护组 |
| 消防水带 | 3根 | 义务消防组 | 小 汽 车 | 1辆 | 医疗救护组 |
| 防毒面具（滤毒罐） | 10套 | 后勤保障组 | 氧气袋 | 1个 | 医疗救护组 |
| 防毒口罩 | 10副 | 后勤保障组 | 有毒气体检测仪 | 1台 | 环保处置组 |
| 防酸碱手套 | 10副 | 后勤保障组 | 抽水泵 | 1台 | 环保处置组 |
| 烟幕弹 | 3只 | 后勤保障组 | 取样水桶 | 1只 | 环保处置组 |
| 防化服 | 2套 | 应急处置组 | 对讲机 | 8只 | 各组组长 |
| 正压式空气呼吸器 | 2套 | 应急处置组 |  |  |  |
| 黄沙 | 4托 | 应急处置组 |  |  |  |

现场需制作标牌：

1、应急指挥部；2、应急处置组；3、警戒疏散通讯组；4、医疗救护组；5、后勤保障组；6.义务消防组；7、环保处置组；8、工艺应急处置技术组 9、应急救援车；10、集合点；11、泄漏点

十二、附件

相 关 人 员、单 位 联 系 电 话

总指挥：浦  滢        13918027310

副总指挥：  王宏伟        13969168028

刘  静        13862792268

蔡  冯        18936203003

现 场 指  挥：  刘  静        13862792268

抢救抢险组：    朱丁峰        13626272976

义务消防组：    缪光跃        13921478285

警戒疏散通讯组：居昊尘        15862868800

医疗救护组：    刘  燕        13646274825

环保处置组：    王  清        15851277237

后勤保障组：    徐  林        18362188018

工艺应急技术组：王宏伟        13969168028

门  卫：外线        81903582

医疗队：120

消防中队：      赵波涛        84812119及 13962719467

园区应急电话：                 84800444

安全科

2021.6.15

危险化学品安全周知卡

危险性类别

易　燃

有　毒

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

甲苯

Methyl benzene

C7H8

CAS号：108-88-3

危险性标志

身体防护措施

危险性理化数据

熔点（℃）：-94.9

沸点（℃）：110.6

相对密度（水＝1）：3.14

饱和蒸气压（kPa）：4.89（30℃）

危险特性

本品蒸气与空气易形成爆炸性混合物；遇明火、高热、强烈震动会引起燃烧爆炸；触及皮肤有强烈刺激作用而造成灼伤；有麻醉性或其蒸气有麻醉性；有刺激性气味；有毒，易燃。

接触后表现

对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、胸闷等症状；重症可有躁动、抽搐，

昏迷。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

现场急救措施

皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

泄漏处理及防火防爆措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖降低蒸气灾害。用防爆泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

当地应急救援单位电话

县消防队：119

县人民医院：120

当地应急救援单位名称

洋口化工园区消防中队

如东县人民医院

浓度

MAC（mg/m3）:100