| 排放口 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布位置 | 排放浓度执行标准 | 排放总量标准（t/a） | 1季度排放总量（t） | 2季度排放总量（t） | 3季度排放总量（t） | 4季度排放总量（t） | 全年总排放量（t/a） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水排放口 | 石油类 | 间接排放 | 1 | 经度125.12.7.38 维度43.47.3.19 | 20mg/L | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 总磷（以P计） | 间接排放 | 1 | 经度125.12.7.38 维度43.47.3.19 | 0.3mg/L | - |  |  |  |  |  |  |
|  | pH值 | 间接排放 | 1 | 经度125.12.7.38 维度43.47.3.19 | 6--9 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 间接排放 | 1 | 经度125.12.7.38 维度43.47.3.19 | 300mg/L | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 间接排放 | 1 | 经度125.12.7.38 维度43.47.3.19 | 500mg/L | 7.5 | 0.1005 | 0.2123 | 0.1534 |  | 0.4662 | 否 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 间接排放 | 1 | 经度125.12.7.38 维度43.47.3.19 | /mg/L | 0.675 | 0.0047 | 0.0019 | 0.0011 |  | 0.0078 | 否 |
|  | 悬浮物 | 间接排放 | 1 | 经度125.12.7.38 维度43.47.3.19 | 400mg/L | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 间接排放 | 1 | 经度125.12.7.38 维度43.47.3.19 | 20mg/L | - |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧废气排放口 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.77 维度43.46.56.24 | 240mg/m3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.77 维度43.46.56.24 | 550mg/m3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.77 维度43.46.56.24 | 120mg/m3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.77 维度43.46.56.24 | 40mg/m3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.77 维度43.46.56.24 | 70mg/m3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.77 维度43.46.56.24 | 120mg/m3 | 9.46 | 0.4169 | 0.269 | 0.0555 |  | 0.7415 | 否 |
| 食堂油烟 | 烟气量 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.77 维度43.47.4.27 | 2.0mg\m³ | - |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉废气排放口 | 林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.88 维度43.46.56.25 | 1级 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.88 维度43.46.56.25 | 200mg/m3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.88 维度43.46.56.25 | 50mg/m3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 经度125.12.11.88 维度43.46.56.25 | 20mg/m3 | - |  |  |  |  |  |  |