
广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目

竣工环境保护验收监测表
建设、编制单位：广西景鸿源食品包装有限公司
二零二二年一月

目  录
表一、工程概况、验收依据、评价标准
4
表二、项目概况、生产工艺及产污环节
6
表三、主要污染物与治理措施
11
表四、环评回顾、环评批复落实情况、环境管理检查
13
表五、验收监测质量保证及质量控制
16
表六、验收监测内容
17
表七、生产工况核查、验收监测结果及评价
18

表八、验收结论及存在问题分析
20

附图：
1、 本项目地理位置图
2、 本项目生产状况图
附件：
1、 广西景鸿源食品包装有限公司营业执照

2、 本项目环境影响报告表批复
3、 本项目环境管理制度

4、本项目竣工验收监测报告

表一、工程概况、验收依据、标准
	建设项目名称
	广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目

	建设单位名称
	广西景鸿源食品包装有限公司

	建设项目性质
	新建 eq \o\ac(□,√)  改扩建□  技改□  迁建□

	建设地点
	广西-东盟经济技术开发区安平路42号达利园标准厂房内3#4#5#6#厂房

	主要产品名称
	瓶装纯净水

	设计生产能力
	年产1000万箱（一箱24瓶）瓶装纯净水

	实际生产能力
	年产1000万箱（一箱24瓶）瓶装纯净水

	建设项目环评时间
	2019年9月
	开工建设时间
	2020年5月

	调试时间
	2021年10月
	验收现场监测时间
	2022年1月10、11日

	环评报告表
审批部门
	南宁市

行政审批局
	环评报告表
编制单位
	江苏苏辰勘察设计研究院有限公司

	环保设施设计单位
	—
	环保设施施工单位
	—

	投资总概算
	5000万元
	环保投资总概算
	2.3万元
	比 例
	0.05%

	实际总投资
	5000万元
	环保投资
	5.0万元
	比 例
	0.1%

	验收依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》全国人大常委会 2014年4月；

2、新《建设项目环境保护管理条例》 中华人民共和国国务院令682号；

3、《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评〔2017〕4号；

4、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

5、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

6、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》生态环境部2018年5月；

7、《广西壮族自治区环境保护厅关于建设项目竣工环境保护验收工作的通知》桂环函〔2018〕317号；

8、《广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目环境影响报告表》 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 2019年9月；

9、《关于广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目报告表的批复》（南环侨审[2019]23号），南宁市行政审批局，2019年9月；

10、《广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目环境保护竣工验收监测报告》（旭森检测监字[2022]第0111号）广西旭森检测技术有限公司



	验收评价标准、标号、级别、
限值
	根据国家相关环境法律法规、污染物排放标准及南宁市行政审批局《关于广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目报告表的批复》（南环侨审[2019]23号）文件的要求，我公司景田纯净水生产项目确定如下验收标准，验收标准见表1-1~1-3。

表1-1 厂界噪声验收执行标准限值

项 目

评价因子

标准限值

执行标准

厂界

噪声

昼间Leq d（A）
65dB(A)

 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 

夜间Leq d（A）
55dB(A)

表1-2  外排废水验收执行标准限值

项 目

评价因子

标准限值

执行标准

外排废水
pH值（无量纲）

6～9

执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准

悬浮物

400mg/L

化学需氧量

500mg/L

五日生化需氧量

300mg/L

氨 氮

—

表1-3  无组织排放废气验收执行标准限值

项 目

评价因子

标准限值

执行标准

无组织

排放废气

非甲烷总烃

4.0mg/m3
按《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822-2019)中11.1要求，执行《大气污染物综合排放标准 》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。




表二、项目概况、生产工艺及产污环节

	一、项目由来

纯净水是利用自来水经过一定的生产流程进行生产，成本较低，因此老百姓饮用最多的还是纯净水。人们对优质、健康的纯净水的需求越来越大。鉴于此，广西景鸿源食品包装有限公司看准这一市场时机，拟投资5000万元人民币于广西-东盟经济技术开发区安平路42号达利园标准厂房内3#4#5#6#厂房建设景田纯净水生产基地项目。项目设计生产能力为年产瓶装纯净水1000万箱（一箱24瓶）。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及其他环境保护法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。我公司委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司对本项目进行环境影响评价工作，并于2019年9月完成了本项目的环境影响报告表。2019年9月23日南宁行政审批局以南环侨审[2019]23号文对本项目环境影响报告表作出批复，同意本项目建设。本项目于2020年5月开工建设，因受新型冠状病毒疫情影响，项目生产设备安装及调试工期严重滞后，于2021年10月建设完成并投入试运行。

根据国家相关法律法规要求，我公司委托广西旭森检测技术有限公司按照建设项目环境保护竣工验收监测的要求对本项目进行验收监测。因本项目监测内容简单，故监测单位并未编写竣工验收监测方案。监测单位于2022年1月10日、11日完成现场监测。根据该站提供的本项目监测报告（旭森检测监字[2022]第0111号）及我公司环境管理自检自查结果组织人员编制完成本项目竣工环境保护验收监测表。

二、项目工程概况

（1）、项目名称：广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目

（2）、建设单位：广西景鸿源食品包装有限公司


（3）、项目性质：新建

（4）、建设地点：广西-东盟经济技术开发区安平路42号达利园标准厂房内3#4#5#6#厂房
（5）、项目规模：年产1000万箱（一箱24瓶）瓶装纯净水

（6）、总投资：5000万元
（一）工程内容及规模

本项目总投资5000万元，其中环保设施投资5.0万元。租用广西-东盟经济技术开发区安平路42号达利园标准厂房内3#4#5#6#厂房进行瓶装纯净水的生产。工程内容由主体工程、公用工程组成。主体工程包括生产车间、仓库及办公区；公用工程包括供电系统、供水系统等。项目实际建设情况与环评所述建设情况对照见表2-1。

表2-1   项目实际建设情况与环评所述建设情况对照表
工程类别

建设内容

环评所述建设情况
实际建设情况

主体

工程
纯净水

制取车间

占地约2048m2，为独立一个车间，该车间共有两个部分组成，一个是原水到纯净水的制取区，另一部分是瓶胚储存区

与环评所述情况相符

生产车间

占地约4096m2，为两个车间合并成一个车间，共2条生产线，设置有化验室

与环评所述情况相符

辅助

工程
产品储存仓库
占地约2048m2，为独立一个车间
与环评所述情况相符

办公区
位于生产车间生产线所在区域的二楼，占地约2048m2
与环评所述情况相符

公用

工程
供水

园区市政供水管网

与环评所述情况相符
供电

园区市政供电管网

与环评所述情况相符
环保

工程

废水

三级化粪池

与环评所述情况相符

固废

固废收集桶、固废储存处

与环评所述情况相符

噪声

对设备进行日常维护，确保设备的正常运行，避免不正常噪声产生

与环评所述情况相符

总投资
5000万元
5000万元
环保设施投资

2.3万元
5.0万元

（二）主要设备

本项目主要生产设备见表2-2。

表2-2   项目主要生产设备情况

序 号

设备名称

单位

数 量

相符情况

1

石英砂过滤器

台

2

与环评所述情况相符

2

活性炭过滤器

台

2

3

精密过滤器

台

2

4

双级反渗透装置

台

2

5

原水罐

个

2

6

纯水罐

个

2

7

臭氧机

台

2

8

吹瓶机

台

2

9

充填机

台

2

10

贴标机

台

2

11

打码机

台

2

12

膜包机

台

2

13

龙门码垛机

台

2

（三）主要原辅材料用量和能源消耗

本项目主要原辅材料用量和能源消耗见表2-3。

表2-3   项目原辅材料和能源消耗一览表

序 号

名 称

环评所述使用量

实际使用量

来 源

1

自来水

12.2万吨

12.2万吨

市政供水

2

瓶胚（PET）

2.4亿支
2.4亿支
外购
3

瓶盖

2.4亿个

2.4亿个

4

标签

2.4亿个

2.4亿个

（四）环保投资
    本项目环保投资见表2-4。

表2-4   环保投资一览表
分 类

环评所述治理措施

环评所述投资

（万元）

实际治理措施

实际投资

（万元）

废气治理

未提及 

——

车间排风系统

2.5

废水治理
生活污水化粪池

0.8

依托原有化粪池

——

未提及 

——
依托原有沉砂池

——

噪声治理

未提及

——

主要发声设备减震基础、隔音玻璃等

1.5

固废处理

固废收集桶

0.5

固废收集桶

0.5

固废暂存池

1

依托原有设施

——

绿化工程

未提及

——

厂区西侧围墙绿化

0.5

合计

——

2.3

——

5.0

（五）公用工程

1、供电：项目主要用电为动力和照明，从广西-东盟经济技术开发区市政电网接入用电。

2、给排水：本项目生产用水由广西-东盟经济技术开发区市政自来水管网。项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟收集后统一排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后，进入园区市政污水管，最后送南宁市武鸣污水处理厂进行处理。

（六）劳动制度及定员

项目年生产天数为200天，本项目员工人数50人，每天工作8小时，夜间不进行生产，员工均不在厂区食宿。

（七）消防

厂房与周围各建构筑物之间留有消防安全距离，各建构筑物之间的间距均满足各防火单元的最小间距要求；并设置足够的消防通道，以保证消防车通行；车间消防设施配备齐全。

三、生产工艺及产污环节

（一）纯净水生产工艺流程

[image: image1.png]Bk, B, ElE

1

Bok. B BlEe OB BlEC

Bk

Tokigo || mEm

|

ko e
jur (1, 02u) ¢
Bk | EEAGE || AEEge < RER

i

Rz

HE

=2

i |«

Bk, B, BlE





图2-1 纯净水生产工艺流程及产污环节图
（二）工艺说明

1、纯净水制取工艺

纯净水原料为自来水，由市政供给，车间内自备两个原水罐。纯净水制取流程主要包括石英砂过滤、活性炭过滤、二级精密过滤、双级反渗透、臭氧消毒等组成。

（1）石英砂过滤

原水罐中的水在原水泵的作用下进入到石英砂过滤器中进行处理，石英砂过滤器是以石英砂为填充料，其作用主要是降低水浊度，并且可以去除水中大量的细菌、病毒、有机物等，为后续的工序减轻了处理负荷。在此过程中，设备的反冲洗产生废水，泵的运行产生噪声，石英砂的更换产生固废。

（2）活性炭过滤

经石英砂过滤器过滤后的水在原水泵的作用下进入活性炭过滤器进行处理，活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附性能，能够十分有效的吸附水中的杂质，尤其是有机物、微生物和一部分金属离子，过滤后的水可满足后续水处理单元的入水要求。在此过程中，设备的反冲洗产生废水，泵的运行产生噪声，活性炭的更换产生固废。

（3）二级精密过滤

经活性炭过滤后的水在水泵的作用下进入精密过滤器中进行精密过滤，精密过滤器又称保安过滤器。本项目一共有二级精密过滤，一级精密过滤的精度为1μm，其作用在于截留一些粒径大于1μm的物质；二级精密过滤的精度为0.2μm，其作用在于截留一些粒径大于0.2μm的物质，以满足反渗透的入水要求。在此过程中，设备滤芯的更换产生固废，泵的运行产生噪声。

（4）双级反渗透

经精密过滤后的净水通过压力泵进入到一、二级反渗透器，主要是利用反渗透膜只能透过溶剂而不能透过溶质功能的半透膜，原水在压力驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。本项目共有二道反渗透工序，一级反渗透主要是通过在溶液一边加上比自然渗透压更高的压力，扭转自然渗透方向，把浓溶液中的溶剂（水）压到半透膜的另一边稀溶液中。在一级高压泵加压作用下，将预处理后的水通过反渗透膜，使大部分水分子透过反渗透膜，成为一级产水，小部分水和大部分溶解盐类等留在膜的另一边，形成浓水。一级反渗透产生的产水通过二级反渗透。反渗透能有效的去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等，去除率高达97～98%。将一级反渗透产生的一级水再次通过反渗透即二级反渗透。在此过程中，反渗透产生含盐类废水，也就是浓水，设备反渗透膜的更换产生固废，泵的运行产生噪声。

（5）臭氧消毒

通过臭氧机制造的臭氧，在密闭管道中经反渗透得到的水和臭氧混合，通过臭氧在水中发生氧化还原反应，较彻底地杀菌消毒，且不产生二次污染。臭氧不仅能杀死各类细菌和病毒，而且能杀死细菌芽孢，并且部分在水中一段时间内还有杀菌作用，即使有个别的细菌和芽孢混入其中，也不能生长繁殖。臭氧还能氧化水中的有机物，包括硫化物和亚硝酸盐等，达到提高纯净水质量的效果。

（6）无菌水存储

经臭氧消毒后的水即为本项目的纯净水，纯净水进入纯水罐暂存。

2、瓶及瓶盖的清洗和灌装

（1）瓶及瓶盖的清洗

本项目装纯净水的空瓶是由外购的瓶胚经过吹瓶机生成的，而瓶盖是直接外购，生成的空瓶和瓶盖先经过紫外线消毒达到卫生标准后，再经项目生产的纯净水冲洗。在此过程中，吹瓶过程产生噪音，空瓶及瓶盖的清洗产生废水。

（2）灌装封盖

纯水罐中的水经由管道进入充填机进行灌装并封盖，在此过程中，设备运行产生噪声。

（3）灯检

封盖后的瓶装纯净水由传送带送至灯检箱前进行灯检，主要检验水中是否有肉眼可见的杂质，若有肉眼可见的杂质，则为不合格产品，需要重新进行生产；若无杂质，则为合格品。

（4）包装

合格的瓶装纯净水送至包装间打码机处进行打码，并贴上标签，最后装进包装箱内。在此过程中，打码机等运行会产生噪声，包装会产生固废。

（5）成品

包装后的成品经过龙门码垛机进行自动堆码，然后推出，由叉车送至成品仓库中进行暂存。在此过程中，龙门码垛机以及叉车运行会产生噪声。

灌装后的产品经过生产厂的质量检测部门按国家标准规定逐批抽取检验，在化验室进行检验，检验合格并签发质量证明书，产品方可出厂，出厂检验的项目包括感官、微生物、净含量和包装，合格产品准予出厂。




表三、主要污染物与治理措施

	项目运营期外排污染物主要是办公生活污水、废气、噪声及固体废物，针对这些污染物，项目采取了相应的治理措施。 

一、废水
本项目运营期废水主要为生产过程中产生的废水、冲洗地面产生的废水、员工清洁产生的废水、清洗过滤等装置产生的废水、洗瓶及瓶盖产生的废水、员工生活污水等。
1、生产过程中产生的废水

纯净水原料为自来水，生产过程中需要经过多级过滤，其中在双级反渗透膜过滤时会排放一定量的含盐类废水，年产生量120t/d（24000t/a）主要污染物为化学需氧量、氨氮等。

2、冲洗地面和员工清洁产生的废水

本项目纯净水生产车间地面需每天用稀释二氧化氯消毒液进行拖洗。车间地面和员工清洁的废水产生量5.6t/d（1120t/a）。主要污染物为化学需氧量、氨氮等。

3、清洗过滤等装置产生的废水

纯净水的生产对卫生的要求较高，需要较频繁的对生产设备进行清洗，清洁过滤等装置产生的废水量为0.616t/d（123.2t/a）。主要污染物为化学需氧量、悬浮物等。

4、员工生活污水

项目劳动定员为50人，未设置员工宿舍及食堂，生活用水量按50 L/人·d计，则员工用水量为2.5t/d（500t/a），产物系数按0.8计，则该项目生活污水排放量2t/d（400t/a）。主要污染物为化学需氧量、氨氮、悬浮物等。
5、预防及治理措施

本项目生活污水处理系统依托原有三级化粪池，建设总容积为8m3；经处理后外排至市政污水管网，最后输送至南宁市武鸣污水处理厂处理。生产废水经沉砂池处理后外排至市政污水管网，最后输送至南宁市武鸣污水处理厂处理。本项目的水平衡图如图5-2所示。

[image: image2.png]122054+

kK

200004 73 H ke
RO ke 2000, | kK
[ —
96000 ik
o EIREDIR
800 | e | 640 \M et
FERAFE 1200
o
1243.2+
1800 ke | % B . 25600
I 30.8¢
1540 TR IS 123.2¢
Bk
FERAFE 1000
S00) i TRk 400 f e





图3-1  项目水平衡图（单位：t/a）
二、废气
项目大气环境的污染物主要是吹瓶工序有机废气、运输车辆尾气等。

1、吹瓶废气

根据《塑料工业》中的热分解温度可知，当达到300℃以上时，PET才会发生分解，本项目PET是通过红外线高温灯管照射，将胚体部分加热软化的，在吹瓶过程中温度为90～120℃，未达到分解温度，因此，吹瓶过程中产生的非甲烷总烃的量极少。该废气经集气系统收集后排放至车间外。

2、运输车辆尾气

车辆运输产品过程中产生少量扬尘和汽车尾气，呈无组织形式排放。项目在车流量大时及时对厂区和附近道路进行洒水抑尘；尾气主要成分为CO、HC等气体，在车辆保养良好、使用高质量燃料和控制进出车流量的情况下，污染物排放量较少。

三、噪声

项目噪声的主要来源为水泵、过滤器、臭氧机、充填机、吹瓶机等生产设备运行。主要发声设备均采取安装减震垫等降噪措施。

（1）做好减震基础、对于易产生噪声的动力设备做好固定基础，并注意维护保养，使机械设备维持其最低声量级水平。
（2）本项目的生产工序均在规范的车间中进行，车间有良好的隔音降噪措施，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响。本项目只在白天生产，且地处工业园区，故噪声影响不大。

（3）加强对进出车辆的管理，如禁止摁喇叭，减速慢行等措施，减少噪声的产生。通过这些措施和厂房墙体及周边建筑物的阻隔吸音隔音后，项目噪声对周围环境产生的影响不大。

四、一般固体废物

   本项目运营期产生的固体废物主要有：过滤器的滤渣、精密过滤产生的废滤芯、双级反渗透产生的废反渗透膜、包装过程产生的废包装材料、废弃纯净水瓶及瓶盖、员工生活垃圾。

1、滤渣

本项目清洗过滤器时的大颗粒沉淀物主要为固体砂粒，年产生量约1.38t/a，收集后回填到厂区绿化带中。

2、废石英砂和废活性炭

为了达到《纯净水饮用标准》，本项目原水首先需要进行石英砂过滤，主要吸附水中相对较大的颗粒杂质；之后进行活性炭过滤，主要吸附水中某些有机物、微粒和异味。石英砂过滤器中的石英砂以及活性炭过滤器中的活性炭需要定期更换，经类比调查可知，废石英砂产生量约为9.2t/a，废活性炭产生量约为6.13t/a，则该部分固体废物产生量约为15.33t/a，由于在吸附过程杂质为一般物质，非化学、有毒有害等物质，所以废石英砂和废活性炭为一般固废，由厂家进行统一回收。

3、废滤芯和废反渗透膜

本项目共2台精密过滤器，则废滤芯产生量约为20套/a、废反渗透膜产生量为2套/a。因此，该部分固体废物产生量为22套/a，由厂家进行统一回收。

4、废包装材料

本项目包装过程中会产生废包装材料，产生量约为0.8t/a，在统一收集后可出售给回收公司。

5、废弃纯净水瓶及瓶盖

本项目由于老化、损坏等原因引起的不能再使用的废弃纯净水瓶及瓶盖，产生量约为5000个/a，全部收集后返回供货商家回收利用。

6、生活垃圾

本项目员工人数为50人，均为附近村屯居民，故未设置工宿舍及食堂，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾年排放量为5t/a，收集后由环卫部门统一清理。



表四、环评回顾、环评批复落实情况、环境管理检查

	一、相关环保制度执行情况
本项目于2019年9月由江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制完成了建设项目环境影响报告表，并由南宁市行政审批局（南环侨审[2019]23号）文对本项目环境影响报告表作了批复，同意本项目建设。项目执行了环境影响评价制度。本项目根据环评及环评批复要求，建设了废气收集系统等环保处理设施，并与项目主体工程同时投入使用，执行了“三同时”制度。

二、环评回顾

对照江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制完成的《广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目环境影响报告表》，本项目落实情况见表4-1。

表4-1  环评建议落实情况检查结果

序号

环评建议

落实情况

1

吹瓶废气收集后外排，厂区洒水抑尘；合理控制进出厂区车流量减少尾气排放。
已落实。建设有废气收集系统等环保处理设施。车间内每天进行地面清洗，厂区定期地面打扫。出厂区车辆合理调控。
2

加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。在厂区内合理布置各个生产设备。做好工作人员劳动保护，减轻噪声对工作人员的影响。
已落实。对于易产生噪声的动力设备已做好固定基础，并注意维护保养，使机械设备维持其最低声量级水平。生产设备布局合理。工作人员劳动保护措施到位。

3

要求建设单位加强对固体废物的管理，避免由于管理不善而造成污染。
已落实。生活固废交由当地环卫部门定期清运。废滤芯和废反渗透膜等由生产厂家统一回收再生。废弃纯净水瓶及瓶盖由供货商回收利用。废包装物外售给物质回收公司。
三、环评批复要求落实情况
对照南宁市行政审批局（南环侨审[2019]23号）文的要求，本项目环保设施/措施落实情况检查如表4-2。 

表4-2  环评批复要求落实情况检查结果

序号
环评批复要求
落实情况
1

排水实行雨污分流制，须合理布置排水管道，标明污、雨水管及走向。纯水制备废水排入区域市政污水管网，设备清洗废水、洗及盖废水、地面冲洗废水、车间及员工消毒废水会同生活污水经南宁市建发投资有限公司现有化粪池处理达标后通过区域市政污水管网排入武鸣污水处理厂集中处理。

已落实。本项目排水实行雨污分流制，雨水经收集后排入雨水管系统。纯水制备废水排入区域市政污水管网。设备清洗废水、生活污水等经化粪池处理后排入市政污水管网送武鸣污水处理厂集中处理。

2

采取有效措施减少吹瓶工序无组织废气产生，确保厂界达标。

已落实。吹瓶工序废气产生量非常低，经监测，厂界无组织排放废气达标。

3

选用低噪声生产设备，落实各项密封、隔声、减震等降噪措施。科学安排作业时间，防止噪声对周边环境产生影响。

已落实。主要发声设备安装有减震基础、隔音垫、隔音房等隔音降噪措施，且地处工业园区，周边无环境敏感点，噪声影响不大。

4

按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处置措施：

1．废包装材料统一收集后外卖处理。

2．废弃纯净水及盖、废石英砂、废活性炭、废滤芯及废反渗透膜等统一收集后交由厂家回收处理。

3．生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

已落实。生活固废交由当地环卫部门定期清运。废滤芯和废反渗透膜等由生产厂家统一回收再生。废弃纯净水瓶及瓶盖由供货商回收利用。废包装物外售给物质回收公司。
5

设立环保机构，配备环保专职管理人员，建立健全相关环境管理制度和环境保护档案材料。按照原环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）相关要求，主动公开环境信息。

已落实。制定有环保管理制度，任命有环境管理员。环境档案较为健全，建设项目环境保护竣工验收及排污许可证申报信息依法公开。

6

按照《关于印发＜企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知＞》（环发（2015J4号）相关要求，制定应急预案，定期进行应急演练。

部分落实。已组织消防演练及安全教育培训。突发环境事件应急预案未制定，下一步将加紧落实。

四、风险事故应急措施

为防止项目环境风险事故造成的环境影响，本项目已组织消防演练及安全教育培训。突发环境事件应急预案未制定及交由环保主管部门备案，下一步将加紧落实。

五、环境风险事故调查情况及应急措施有效性分析

通过本项目运营期可能存在的环境风险事故调查，结合工程的特点进行分析，项目运营时主要存在因电力、火灾造成环境污染事故风险。本公司对环境事故风险防范工作十分重视，采取的管理措施均取得了很好的效果，没有因管理失误造成对环境的不良影响，试运行以来没有发生过重大环境风险事故。

六、固体废弃物处理
生活固废交由当地环卫部门定期清运。废滤芯和废反渗透膜等由生产厂家统一回收再生。废弃纯净水瓶及瓶盖由供货商回收利用。废包装物外售给物质回收公司。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。

七、建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故
    建设期间和试生产阶段没有发生扰民和污染事故。
八、厂区绿化及道路硬化情况
本项目依托达利园厂房原有的基础设施，道路进行了硬化，厂区周边进行了绿化美化。




表五、验收监测质量保证及质量控制
	我公司委托广西旭森检测技术有限公司按照建设项目环境保护竣工验收监测的技术要求对本项目进行验收监测。广西旭森检测技术有限公司是一家具备独立法人资格，从事第三方检测机构。获得广西壮族自治区质监局颁发的检验检测机构资质认定证书（证书编号：192012051149）和资质认定标志（CMA）。资质证书见图5-1。本项目监测过程完全按照监测质量保证体系的要求进行，监测人员均持有环境监测上岗证；采样及监测方法采用国家标准；监测仪器具检定合格证。现场采样，实验室分析均采取规范化、标准化的质控措施(如平行样测定、空白值测定、加标回收率分析、标准物质比对实验等)，以保证监测数据的真实有效。
[image: image3.jpg]Ke % K 0 L
B A B

& TEBRENEARFRAT

itk . ETHEBEUFEAETE 188 S A XPUS 4-05, 4-06 S5
(HBBI4RFS: 530009)
29 &, S AEERRAKEE, FHGEAALG L
REAAREh, ATFIE, Toldibsd i L LA IER4E R 698
FeAati R, HAMIE, FRNE QIABARNAMTEIAE,

LS BARK AR A TORBARRNAE, & ERFRLHTEF
T A B R TAEX)

VFAT AR

>

A%HEAS H [ SCMIEA BT i 4 PR 2 DAL, e b R ARG SN 48

FUEHL : e e X T R





图5-1  监测机构资质证书




六、验收监测内容
	一、采样方法

外排废水按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测；无组织排放废气按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000 )进行监测；厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。
二、监测内容

（一）外排废水
（1）监测点位：项目生活污水及生产废水处理后总排口
（2）监测因子：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮
（3）监测时间与频率：连续监测2天，每天采样4次

（二）无组织排放废气

（1）监测点位：厂界无组织排放废气监测点4个，其中上风向对照点1个，下风向监控点3个。
（2）监测因子：非甲烷总烃

（3）监测时间与频率：连续监测2天，每天采样3次
（三）厂界噪声

（1）监测点位：监测点位为厂界东、南、西、北厂界外1米。
（2）监测因子：Leq dB（A）

（3）监测时间与频率：连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次
三、监测布点图

[image: image4.jpg]






表七、生产工况核查、验收监测结果及评价

	一、生产工况核查

本项目生产能力为年产1000万箱（一箱24瓶）瓶装纯净水，按年生产200天计，则日设计生产能力为5万箱（一箱24瓶）瓶装纯净水。监测期间各环保设施运行正常，监测期间工况均达75%以上，满足《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中关于验收期间生产负荷要求。项目生产工况核查情况详见表7-1。

表7-1  生产工况核查情况

监测日期

设计生产能力

实际生产量（万箱）
工况（%）

1月10日

5万箱（一箱24瓶）瓶装纯净水
3.8

76
1月11日

4.0

80
二、验收监测结果及评价

（一）无组织废气监测结果及评价
本项目验收无组织排放废气设4个监测点位，其中上风向对照点1个，下风向监控点3个。根据监测报告（旭森检测监字[2022]第0111号）提供的数据，监测结果及评价见表7-2。
             表7-2  无组织排放废气监测结果        单位：mg/m3
监测

日期

监测点位

监测项目

监测结果

最大值

标准限值

评 价

第一次

第二次

第三次

1

月

10

日

1#上风向对照点

非甲烷总烃

0.27
0.38
0.42
0.42
4.0
达 标

2#下风向监控点1

0.73
0.67
0.57
0.73
达 标

3#下风向监控点2

0.71
0.57
0.62
0.71
达 标

4#下风向监控点3

0.55
0.39
0.36
0.55
达 标

1

月

11

日
1#上风向对照点

0.24
0.25
0.27
0.27
达 标

2#下风向监控点1

0.27
0.26
0.31
0.31
达 标

3#下风向监控点2

0.54
0.60
0.57
0.60
达 标

4#下风向监控点3

0.32
0.35
0.28
0.35
达 标

监测结果表明，监测期间，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求。

（二）外排废水监测结果及评价
本项目废水验收监测采样点为废水总排口。根据监测报告（旭森检测监字[2022]第0111号）提供的数据，废水排放监测结果及评价见表7-3。
表7-3  废水排放监测结果及评价
监测点位

监测
日期
监测因子
监测结果（mg/L）
均值或范围
标准值
评 价
1

2

3

4

废

水

总

排

口

1

月
10

日
pH值（无量纲）
8.0
8.0
8.0
7.9
7.9～8.0
6～9

达 标

悬浮物
4

4

6

5
5

400

达 标

化学需氧量
12
10
12
11
11
500
达 标

五日生化需氧量

2.2
1.8
2.3
2.1
2.1
300

达 标

氨 氮
0.828
0.888
0.851
0.809
0.844
—

—

1

月
11

日
pH值（无量纲）
7.9
8.0
8.0
8.0
8.0
6～9

达 标

悬浮物
5

6

4

5

5

400

达 标

化学需氧量
13
10
9

10
10
500
达 标

五日生化需氧量

2.2
2.0
1.7
1.8
1.9
300

达 标

氨 氮
0.856
0.823
0.888
0.851
0.854
—

—

监测结果表明，监测期间，本项目外排废水监测因子pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求；其中氨氮无标准限值要求，故只完成监测，不对数据进行分析及评价。

（三）厂界噪声监测结果及评价

项目噪声主要来源为水泵、过滤器、臭氧机、充填机、吹瓶机等设备运行。监测点位为厂界东、南、西、北厂界外1米，根据监测报告（旭森检测监字[2022]第0111号）提供的数据，厂界噪声监测结果及评价见表7-4。

表7-4  厂界噪声监测结果及评价

监测

日期
监测点位
监测结果Leq dB（A）
执行标准LeqdB(A)

评价

昼间
夜间
昼间
夜间
1

月
10
日
1#厂界东面外1m
53
43
昼间：65

夜间：55

达 标

达 标

2#厂界南面外1m
53
44
达 标

达 标

3#厂界西面外1m
52
47
达 标

达 标

4#厂界北面外1m
52
43
达 标

达 标

1

月
11
日
1#厂界东面外1m
50
44
达 标

达 标

2#厂界南面外1m
52
43
达 标

达 标

3#厂界西面外1m
52
46
达 标

达 标

4#厂界北面外1m
51
46
达 标

达 标

监测结果表明，监测期间，本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。




表八、验收结论及现存问题分析
	一、验收结论
（一）工程概况
广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目位于广西-东盟经济技术开发区安平路42号达利园标准厂房内3#4#5#6#厂房，总投资5000万元，其中环保投资5.0万元。工程内容包括：生产车间，仓库、办公用房等。本项目较好地执行了国家环境保护相关法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目环保设施设备已投入使用，已落实“三同时”制度。各环保设施运行正常。
（二）环境保护措施落实情况调查

本项目对环境影响报告表和批复中提出的各项环保要求已基本得到落实。

（三）各类排放污染物达标排放情况评价

监测结果表明，本项目厂界无组织排放废气达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求。外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。一般固体废物贮存和处置达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。

（四）综合结论

根据本次的环境保护调查及监测，广西景鸿源食品包装有限公司景田纯净水生产基地项目的建设及运营较好地执行了国家有关环境保护的法律法规，各项污染物治理措施按照环境影响评价及批复的要求得到了落实，废气、固废、废水等均得到有效处理与处置，环境保护工作达到了建设项目竣工验收要求，建议同意通过工程竣工环境保护验收。

二、现存问题分析

通过此次建设项目环境保护竣工验收工作，我公司在自检自查过程中针对国家环境保护法律法规及相应的污染物排放标准发现了许多在日常生产经营过程中未注意或未发现的问题及潜在隐患，这需要在下一步工作中进一步落实。特别是本项目突发环境事件应急预案目前未制定及交由环保主管部门备案，应抓紧时间完成此项工作。




本证仅限钟山县天一环保建材加工有限公司


石浆蒸汽混凝土砌块生产及碎石加工项目使用








4

